南京财经大学信工学院实验室机器人等设备采购与安装项目

招标文件

招标编号：NCZ20150719-货物29

招标人（章）：南京财经大学招投标中心

时间：2015年7月19日

前附表

| 项目名称 | 信工学院实验室机器人等设备采购与安装项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 南京财经大学仙林校区 |  |  |
| 项目负责人 | 章磊 | 联系电话 | 86718770，13913876023 |
|  |  | 传真 |  |
| 项目承办单位 | 电子商务实验室 | 采购方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 信工学院实验室机器人等设备供货、安装、调试 |  |  |
| 付款方式 | 工程竣工验收合格且审计结束后付至审定价的90％；其余10％为质保金，质保期满无质量问题付清全款。 |  |  |
| 供货期限 | 中标人签订合同后， 20 个日历日内完成供货、安装及调试。 |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本四套副本。 |  |  |
| 投标保证金 | 投标保证金的金额（元）：壹万元整 ￥10000.00 投标保证金的形式：本票、汇票 投标保证金提交账号： 账号：4301011219100159523 户名：南京财经大学 收款单位：南京财经大学 开户银行：工行察哈尔路支行 中标并与本校签署合同后自动转为履约保证金。投标人中标后如拒绝按投标承诺与本校签署合同的或与本校签署合同后拒绝履行合同的，本校有权不退还其投标保证金，并追究相应的法律责任。未中标投标人的投标保证金在本校发布中标公示期满之日起7个工作日内无息退还。中标人的履约保证金在履约结束且无履约争议的7个工作日内无息退还。 |  |  |
| 标书工本费 | 凡参加投标的单位需交纳标书工本费、议标评标费等合计人民币贰佰元整（￥：200元），此款不退还，本校开具正规收据。 |  |  |
| 看现场及技术答疑 | 联系人：章磊 86718770，13913876023。 |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京财经大学招投标中心 地址：南京市亚东新城区文苑路3号，行政楼405室 接收人：孙战伟 联系电话：86718576，15950477045 投标截止时间：2015年 7 月 27 日 10 时前 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后60个日历日内有效 |  |  |
| 评标办法 | 综合评审法 |  |  |

南京财经大学信工学院实验室机器人等设备采购与安装项目

招标文件

南京财经大学信工学院实验室机器人等设备采购与安装项目实行公开招标（招标编号：NCZ20150719-货物29），本次招标由学校招投标中心统一组织，学校监察、审计处全程监督，将按照招投标有关规定开展工作，请各投标人积极配合，认真阅读本招标文件，精心做好相应工作。现将招标有关事项告知如下：

一、总则

1、适用范围:本招标文件仅适合于本次一个标段招标。

2、投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

3、招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受了招标文件的条件和规定。

二、项目描述

信工学院实验室智能物联网实训平台、机器人机械套件等设备采购，包含设备供货、安装、调试。数量、规格、技术参数等要求详见附件中的货物清单。

三、投标人资质要求

1、投标单位必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照（经营范围包含与本项目有关的内容）、税务登记证、组织机构代码证和与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照；能独立承担法律责任，具有项目必须的技术条件或经营能力，具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，近年来经营正常，无违法违规行为，社会信誉较好。

2、具有相同或类似本项目的经历和业绩（须提供近三年中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。

3、投标人具有法律、法规规定的其他从事本项目的资质。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标人须知

1、投标人必须合法经营，遵守国家各项法律法规，遵守学校各项规章制度的有关规定。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一领导和管理。

2、投标人独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3、中标人由本校评标小组确定。

4、最低报价不作为中标的唯一条件；未能中标的单位，本校对其原因不作专门解释。

5、投标单位保证，一经中标，所提供的产品质量符合国家标准，绝不提供假冒伪劣商品；本招标文件明确指定型号、品牌，或明确提出其他各项要求的，投标人保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改前必须经招标人书面认可。否则招标人有权拒付货款并拒绝退货。

6、投标人保证，一经中标，本标订购产品均由原厂自行生产，凡转让定单、贴牌生产的产品，招标人均有权视为不合格产品而拒绝付款。

7、投标人独立承担安装人员的安全职责，如发生意外，全部责任由投标人承担。

8、有在本校不良经营记录的投标人，招标人有权取消其投标资格。

五、招标文件

1、招标文件的组成：招标文件由投标人资质要求、项目描述、投标人须知、投标报价表、评标办法、合同主要条款及格式等有关资料组成，投标人必须按照此文件要求规范编制和投递投标文件，否则将有可能导致投标文件被拒绝。投标人被视为熟悉项目所在地以及履行合同的有关情况，包括自然环境、气候条件以及公共设施等，本招标文件不再对此进行描述。

2、招标文件的澄清：投标人如对招标文件有疑义，可以在开标前二天内以信函、传真等书面方式通知到招标人，招标人以书面的方式予以答复，必要时将答复内容分发给其他投标人。

3、投标报价的说明：

投标人应仔细研究本招标文件“项目描述”的内容，按要求一次性报出含送货上门及安装、调试的综合单价及总价，其他一切费用由投标人自理，招标人不再另付其他任何费用。

六、评标办法

1、投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的资质要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准;正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标小组可以对投标文件中含义不清楚或记算明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改文件实质性内容或超越询问范围答复。

2、废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标单位行贿。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求。

（3）对招标文件规定的实质性要求和条件未能作出响应。

（4）投标书未经法人签署或加盖企业印章。

（5）附有招标人不可接受的条件。

（6）投标报价高于本项目的预算。

3、评定中标候选单位：

评标在学校纪检、审计部门监督下进行，本着“公平、公正、科学、竞争”的原则认真评议后确定中标人，对未中标的原因不作解释。

本次招标采用综合评分法，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

评分规则：

（1）报价（80分）：有效最低报价为评标基准价得满分80分，其他有效投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×80。

（2）投标人资信状况（2分）：有开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明的得1-2分，不提供不得分。

（3）投标人的质量管理体系（4分）：投标人通过ISO9001质量体系管理认证、ISO14001环境管理体系认证，提供认证复印件并加盖公章，每个认证材料2分，不提供不得分。

（4）投标人同类项目业绩（5分）：近3年内具有同类集成业绩，合同金额10万以上的每提供一个得1分，最多得5分（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式）。

（5）供货及时性、可靠性（3分）：根据供货及时程度，应有详细供货计划书，得0-1分；所投品牌厂家在南京设有分支机构的得2分，提供分支机构证明材料（如营业执照、法人代表证明等材料）。

（6）售后服务（4分）：提供2年以上的售后服务承诺书的得1-2分，投标人提供明确的服务标准得1-2分，不提供不得分。

（7）主要设备性能（2分）：投标设备的关键参数优于招标文件中的设备参数要求时，并经评标小组确认，得1-2分。（投标时请准备产品相关资料并配备实物照片，加盖公章）。

七、投标文件

1、投标文件组成：

(1)投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及报价（见附件一、附件三）。

(2)评分索引表及资质索引表：表格中针对招标文件中评分标准的评分项，投标人依次列明与评分项/得分点相对应的投标文件页码（见附件二）；表格中针对招标文件中需要审查的资质文件，投标人依次列明与资质文件项相对应的投标文件页码（见附件二）。

(3)投标人资格证明：法人证明、法人授权书、被委托人身份证明、企业资质证书、营业执照副本等（提供复印件，原件备查）。

（4）投标人的经营能力证明：制造商的质量管理体系、制造商同类产品销售业绩、技术性能及先进性、供货及时性、可靠性（需提供佐证材料）。

（5）售后服务承诺：提供完善、详尽的书面服务承诺。

（6）资信证明：开户行名称及由其提供的资信证明。

（7）投标人认为其它需要说明和承诺的材料。

所提供的材料均需加盖单位印章或投标人签字。

投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2、招标文件的领取和投标文件的投递

投标文件应一式五份（正本一份、副本四份）。投标文件的正、副本密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招投标编号、投标人名称、法定代表人签字并加盖法定代表人印鉴和投标人公章，注明开标前不得开封，包封的粘缝全都用封签密封并加盖单位公章和法定代表人名章。

投标截止日后恕不再接受投标人投递标书。

八、投标人承诺对如下内容已完全理解

1、中标人由本校评标小组综合评分确定。

2、最高报价不作为中标的唯一条件。

3、投标人保证中标后按招标文件明确指定的要求执行。

4、如因招标人原因造成项目调整的，应以招标人的书面确认书为准。

5、投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一经中标即严格执行，认同招标公告、本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

九、合同主要条款合同

合   同

签订日期：     年   月    日

买方： 南京财经大学

卖方：

买方与卖方就下列货物的买卖协商协议一致，订立以下条款共同遵守。

产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额，详见卖方报价单，合同总金额（人民币大写）：                    元整，￥：          元

报价单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 金额 （元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计(人民币大写)： 。 |  |  |  |  |  |  | ￥： |

二、 质量要求、技术标准： 符合国家标准和行业规范以及买方招标文件的技术参数要求。

三、 交货时间、地点、方式：  自合同签订之日起   日内、交货安装地点见买方招标文件，卖方负责安装到位。

四、 运输方式及费用负担： 由卖方负担。

五、 合理损耗及计算方法：  无

六、 包装标准、包装物的供应与回收：  无

七、 验收标准、方法及提出异议期限:                             。

八、 随机备品、配件、工具数量及供应办法：                      。

九、 结算方式及期限：                               。

十、 产品的保修期及售后服务：                                。

十一、 违约责任：                                     。

十二、 解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由买方属地法院裁决。

十三、 其它约定事项：  认同买方招标公告、招标文件及卖方投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

| 买方：南京财经大学 |  | 卖方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（章） 单位地址： 法定代表人： 电话： 开户银行： 帐号： | 委托代理人： | 单位名称（章） 单位地址： 法定代表人： 电话： 开户银行： 帐号： | 委托代理人： |

有效期限：      年   月   日至      年   月   日

附注：

1、本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，任何一方都不得擅自变更或解除；因故需要解除时，应经双方协商一致，依法另立协议。

2、本合同正本一式六份，买方执四份，卖方执二份，副本     份。

十、合同签订

中标人在收到中标通知书之日起五个工作日之内南京财经大学信息工程学院签订合同，逾期不签合同的，视为中标人自动放弃，投标保证金不予退还。

南京财经大学招投标中心

2015年  月  日

附件一：

投标函格式

南京财经大学招投标中心：

针对贵方招标编号为：             的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标单位的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式肆份。

1、我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

7、我方针对编号为：      的项目投标总价：人民币(大写):                     。

（¥            ）。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

10、                                （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2015  年     月      日

设备清单及报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述、品牌 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANDROID 智能物联网实训平台 | 主要技术要求： 1.APP CPU:同步八核处理器 MTK6592，CPU频率:2GHz*8Core,Cortex-A7架构。 2.MD CPU:由Cortex-R4，DSP双控制器组成。 3. 图形处理器: ARM Mali450-MP4图像内核，700MHz主频，152Mtri/s，2.8Gpix/s，支持全高清视频w/Richest解码格式。 4. CMOS Camera接口:自动对焦，1300万像素的摄像头，高亮度闪光灯 1路，支持手电筒模式，支持来电，短信双色 LED 1路。 5. 提供了二个USIM卡插座，支持多模待机，双卡双待。支持开机后自动搜索网络和入网 6.平台底板需支持一组ZIGBEE,RFID互通接口。 7.支持1.54智能穿戴显示屏接口。 8.支持穿戴设备心率传感器模组接口。 | 套 | 1 |  |  | 含送货、安装、调试 |
| 2 | 开关直流可调稳压 电源 | 双路输出，单路最大输出电压60V，单路最大电流20A，LED数显， 显示精度：±1%±1字，电压分辨率0.1V，电流分辨率0.1A；电压稳定度：≤0.2% ；电流稳定度：≤0.5%； 负载稳定度：≤0.5%； 纹波及噪声：≤0.5%。 | 台 | 2 |  |  | 含送货、安装、调试 |
| 3 | 机器人机械套件 | 主控板：采用AVR ATMG328芯片处理器； 原理结构件：数量≥10，种类包括丝杆、连杆伸缩、凸轮、齿轮、齿条、纵擒、带传动等； 应用结构件：数量≥10，种类包括吊爪、机械臂、定时分料装置、弹射器、离合换挡装置、行星轮、传送带、XY平台、多级升降梯、慢放出料装置等； 连接结构件：数量≥640，种类包括不锈钢螺丝、螺母；金属轴套；尼龙螺柱；轮胎等； 传感器：数量≥10，种类包括红外、触碰、灰度、超声波、加速度、温度等。 通讯模块：数量≥3，种类包括蓝牙模块、NRF无线通信模块等 基本工具：内六角螺丝刀、扳手、十字螺丝刀、镊子 套件应包含完整的实验教程、实验报告等纸质教材，还应包括Arduino C语言及图形化软件编程套装、完整的源代码，例程，通信协议样机视频、教材电子文档等 | 套 | 2 |  |  | 含送货、安装、调试 |
| 4 | 曲线锯工具 | 博士TST8000E | 套 | 2 |  |  | 含送货、安装、调试 |
| 5 | 工具组 | SATA A系列8螺丝刀组； 台湾宝工808-839镊子套组 | 套 | 5 |  |  | 含送货、安装、调试 |
| 6 | 手枪钻套组 | 博士GSB13REset | 套 | 2 |  |  | 含送货、安装、调试 |
| 7 | 恒温烙铁 | 安泰信AT936b | 套 | 3 |  |  | 含送货、安装、调试 |
| 8 | 台式数字万用表 | 5位半，自动量程，真有效值，RS232/USB数据传输，液晶显示。参考品牌：优利德，胜利，福禄克 | 套 | 2 |  |  | 含送货、安装、调试 |
| 9 | FPGA开发板 | 参数要求： 核心板要求： FPGA：Altera CycloneIV EP4CE6 SDRAM：256Mb（4M x 16Bit x 4 Banks） SRAM：4Mb (256K x16Bit) FLASH：64Mb 串行FLASH 扩展口要求： 1.至少75个双向IO扩展口和12个单向（输入）/时钟口，2.0mm、2.54mm两种连接器 2.板载50MHz晶振，预留1个板载晶振位置，12路外部时钟输入 3.重配置按键、复位按键 4. 4个由FPGA控制的LED 5.320*240 TFT真彩显示屏（带触摸） 6.USB HOST模式，可读U盘 7.USB Client模式，PC机控制开发板 | 套 | 10 |  |  | 含送货、安装、调试 |
| 10 | MSP430开发板 | LaunchPad 开发板采用： o 14/20 引脚 DIP (N) 插座 o 用于调试和编程的内置闪存仿真 o 2 个 可编程 LED o 1 个高功率 LED o 1 个可编程按钮 o 1 个复位按钮 实现在采用 14 或 20 引脚 DIP (N) 封装的所有 MSP430 超值系列器件上的开发。 LaunchPad 的集成仿真器接口将基于闪存的 MSP430 超值系列器件与 PC 相连接，可通过 USB 实现实时系统内编程和调试。 包含一根可与 PC 相连接的微型 USB 电缆。 附带的 MSP430G2xx 器件采用： o板载M430G2553芯片 o外配M430G2452芯片 o 附带的 MSP430G2xx 器件采用预加载的样本程序。现已推出可供免费下载的IAR Kickstart和Code Composer Studio 版本 4集成开发环境，它们包含汇编器、连接器、仿真器、源码级调试器和 C 编译器。MSP430 超值系列器件上的这些免费 IDE 是非受限的软件。 LaunchPad 开发板采用： o 14/20 引脚 DIP (N) 插座 o 用于调试和编程的内置闪存仿真 o 2 个 可编程 LED o 1 个高功率 LED o 1 个可编程按钮 o 1 个复位按钮 实现在采用 14 或 20 引脚 DIP (N) 封装的所有 MSP430 超值系列器件上的开发。 LaunchPad 的集成仿真器接口将基于闪存的 MSP430 超值系列器件与 PC 相连接，可通过 USB 实现实时系统内编程和调试。 包含一根可与 PC 相连接的微型 USB 电缆。 附带的 MSP430G2xx 器件采用： o板载M430G2553芯片 o外配M430G2452芯片 o 附带的 MSP430G2xx 器件采用预加载的样本程序。现已推出可供免费下载的IAR Kickstart和Code Composer Studio 版本 4集成开发环境，它们包含汇编器、连接器、仿真器、源码级调试器和 C 编译器。MSP430 超值系列器件上的这些免费 IDE 是非受限的软件。 LaunchPad 开发板采用： o 14/20 引脚 DIP (N) 插座 o 用于调试和编程的内置闪存仿真 o 2 个 可编程 LED o 1 个高功率 LED o 1 个可编程按钮 o 1 个复位按钮 实现在采用 14 或 20 引脚 DIP (N) 封装的所有 MSP430 超值系列器件上的开发。 LaunchPad 的集成仿真器接口将基于闪存的 MSP430 超值系列器件与 PC 相连接，可通过 USB 实现实时系统内编程和调试。 包含一根可与 PC 相连接的微型 USB 电缆。 附带的 MSP430G2xx 器件采用： o板载M430G2553芯片 o外配M430G2452芯片 o 附带的 MSP430G2xx 器件采用预加载的样本程序。现已推出可供免费下载的IAR Kickstart和Code Composer Studio 版本 4集成开发环境，它们包含汇编器、连接器、仿真器、源码级调试器和 C 编译器。MSP430 超值系列器件上的这些免费 IDE 是非受限的软件。 LaunchPadTI MSP-EXP430G2 LaunchPad 开发板 | 套 | 120 |  |  |  |
| 11 | 无线功放一体机 | 采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统。 有三路立体声音源输入、三路话筒输入（插口DC+6V极相电源）、一组前级输出及AB组功率输出、一组内置2.4G无线接收模块。 机器设置话筒、线路的音调、音量独立调节。 2.4G数字无线话筒采用DSP自动搜频功能，并锁定地址码，确保同频无干扰。 采用国家统一的手持机充电接口，使用聚合物锂电池供电，一次充电可连续使用10小时以上。 麦克风传感器及机壳一体化设计（也可以外接领夹及头戴话筒），可靠耐用。 主要技术参数： 频率响应：线路输入≥20Hz-20KHz，话筒≥50Hz-18KHz； 线路音调控制：高音10KHz±12dB ，低音100Hz±12dB； 话筒音调控制：高音10KHz±12dB 低音100Hz±12dB； 额定输入电平：话筒 15mV（非平衡），线路 300mV； 额定输出电平：线路 0.775V； 失真度：≤0.3%； 信噪比：≥86dB(A计权)； 输出功率：≥2×80W 8Ω； 接收机： 调制方式：QPSK； 配对方式：DSP智能扫描，自动匹配； 使用频率 2402～2480MHz； 无线发射功率：小于20dBm； 语音频响：60－14kHz； 接收距离：≥20米。 | 套 | 2 |  |  | 含配套音箱 含送货、安装、调试 |
| 12 | 无线发射机 （无线麦克） | 调制方式：QPSK（采用噪声载波传输，抗干扰更强） 配对方式：DSP智能扫描，自动匹配 使用频率 2402～2480MHz 音频信号：数字采样，32Bit，48kHz； 语音频响：60－14kHz 最大输入声压：108dB SPL 无线发射功率：峰值15dBm，平均功率小于8dBm； 耗电电流： ≤35mA 重量：≤30克。 | 套 | 2 |  |  | 含送货、安装、调试 |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  | ￥ |  |  |

投标单位法人代表（签字）：

投标单位名称（公章）：

日期：     年     月     日

附件二：

评分索引表

| 评分项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| （1）报价（80分）：有效最低报价为评标基准价得满分80分，其他有效投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×80。 |  |
| （2）投标人资信状况（2分）：有开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明的得1-2分，不提供不得分。 |  |
| （3）投标人的质量管理体系（4分）：投标人通过ISO9001质量体系管理认证、ISO14001环境管理体系认证，提供认证复印件并加盖公章，每个认证材料2分，不提供不得分。 |  |
| （4）投标人同类项目业绩（5分）：近3年内具有同类集成业绩，合同金额10万以上的每提供一个得1分，最多得5分（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式）。 |  |
| （5）供货及时性、可靠性（3分）：根据供货及时程度，应有详细供货计划书，得0-1分；所投品牌厂家在南京设有分支机构的得2分，提供分支机构证明材料（如营业执照、法人代表证明等材料）。 |  |
| （6）售后服务（4分）：提供2年以上的售后服务承诺书的得1-2分，投标人提供明确的服务标准得1-2分，不提供不得分。 |  |
| （7）主要设备性能（2分）：投标设备的关键参数优于招标文件中的设备参数要求时，并经评标小组确认，得1-2分。（投标时请准备产品相关资料并配备实物照片，加盖公章）。 |  |

资质文件索引表

| 资质审核项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| 1、营业执照（独立法人）复印件（需加盖公章） |  |
| 2、组织机构代码证复印件（需加盖公章） |  |
| 3、税务登记证复印件（需加盖公章） |  |
| 4、业绩证明材料（近三年中标通知书或合同，复印件需加盖公章） |  |
| 5、法律、法规规定的其他资质（如果有，请提供） |  |