**南京财经大学图书馆静电地板采购询价单**

（项目编号：NCXJ20160919）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人发出询价时间：16年9月20日 | | | | | | | | | 供应商报价时间： 年 月 日 | | | | | | | | |
| 采购人全称 | | | 南京财经大学 | | | | | | 供应商全称 | | | |  | | | | |
| 采购人详细地址 | | | 亚东新城区文苑路3号 | | | | | | 供应商详细地址 | | | |  | | | | |
| 经办人 | 朱群 | | | 联系方式 | 电话：86718577，传真：86718579 | | | | 联系人 | |  | | | 联系电话 | |  | |
| 名称 | | 规格、型号及主要性能要求 | | | | 参考品牌  /附图 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | | 响应品牌、型号及参数 | | | 质保承诺 | | 备注 |
| 静电地板 | | 陶瓷全钢静电地板  规格：600\*600\*40 面层：1.0瓷砖面（颜色待定）材质：Spcc硬质钢板（宝钢材质）填充：高强度发泡水泥 钢板厚度：上钢板0.5毫米 下钢板0.4毫米， 单块重量：18.5公斤。集中载荷：220公斤 均布载荷：1200公斤  免费安装，一年质保。免费拆除被替换下原地板并清运出校。 | | | | 地板样式.png | 200 | ㎡ |  |  | |  | | |  | |  |
| 总报价：人民币(大写) 元 ￥ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **其他说明:**  1、货到安装验收合格后支付全部货款。2、请详细填写“响应品牌、型号及参数”一栏。3、买卖双方需签订正式合同。4、请提供原厂质保承诺。5、报价截止日期：此报价单加盖公章后，请于**2016年9月26日上午10时**前传真至本校招投标中心，同时将报价单电子版发至zhuqun@njue.edu.cn。6、交付使用时间：合同签订后10个工作日内。7、交货地点：南京财经大学仙林校区专二207。8、送货联系人：金老师，电话：86718289，13913890080。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |