南京财经大学

电梯包干维保服务采购项目

招标文件

招标编号：NCZB20161130-服务58

招标人（章）：南京财经大学招投标中心

时间：2016年11月30日

前 附 表

| 项目名称 | 电梯包干维保服务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 南京财经大学仙林校区、福建路校区 |  |  |
| 项目负责人 | 标段一：孙老师 标段二：曹老师 | 联系电话 | 标段一：86718576 标段二：86718068 |
| 项目承办单位 | 国有资产管理处、后勤保障处 | 采购方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 确定南京财经大学仙林校区、福建路校区电梯包干维保服务的供应商 |  |  |
| 付款方式 | 分四次付款，每半年支付一次 |  |  |
| 维保期限 | 2017年1月1日至2018年12月31日 |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本四套副本 |  |  |
| 投标保证金 | 投标保证金的金额（元）：壹万元整 ￥10000.00 投标保证金的形式：银行本票、银行汇票 南京财经大学开户行信息： 账号：4301011219100159523 户名：南京财经大学 开户银行：工行察哈尔路支行 中标并与本校签署合同后自动转为履约保证金。投标人中标后如拒绝按投标承诺与本校签署合同的或与本校签署合同后拒绝履行合同的，本校有权不退还其投标保证金，并追究相应的法律责任。未中标投标人的投标保证金在本校发布中标公示期满之日起20个工作日内无息退还。中标人的履约保证金在履约结束且无履约争议的20个工作日内无息退还。 |  |  |
| 标书工本费 | 凡参加投标的单位需交纳标书工本费、议标评标费等合计人民币叁佰元整（￥：300元），此款不退还，本校开具正规收据。 |  |  |
| 技术答疑 | 标段一：孙老师，86718576 标段二：曹老师，86718608 |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京财经大学招投标中心 地址：南京市亚东新城区文苑路3号，行政楼405室 接收人：孙老师 联系电话：86718576。 投标文件递交时间：2016年 12 月 20 日上午9：00-10：00（北京时间） 投标截止时间：2016年 12 月 20 日10时整（北京时间） |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后60个日历日内有效 |  |  |
| 评标办法 | 综合评审法 |  |  |

南京财经大学电梯包干维保服务采购项目

招标文件

南京财经大学电梯包干维保服务采购项目实行公开招标采购（招标编号：NCZB20161130-服务58）。本次招标由学校采购领导小组统一组织，学校纪委、审计处全程监督，将按照招投标有关规定开展工作，请各投标人积极配合，认真阅读本招标文件，精心做好相应工作。投标有关事项如下：

一、总则

1、适用范围：本招标文件仅适合于本次两个标段招标。

2、投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

3、招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受了招标文件的条件和规定。

二、项目描述

我校办公区域、教学区域及学生生活区域31部电梯进行包干维保；电梯数量、规格、技术参数等要求详见投标人须知及项目需求书（附件三）；包干维保期间，服务商提供免费上门服务。

三、投标人资质要求

1、投标单位必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照。

2、投标人具有电梯维保业绩（须提供自2013年1月1日之后的中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。

3、投标人具有特种设备安装改造维修许可证（电梯）。

4、委托代理人需提供本人身份证复印件、法人授权委托书原件、与投标人签订的有效劳动合同复印件。

5、投标人须提供2013年1月1日以后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。

6、法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。

7、本次招标不接受联合体投标。

四、投标人须知

1、承保方在服务期内，对标段一中的所有电梯及其配套设施，实行定期检查包干维护（每月不少于一次）。承保方每半年需向本校相关部门提供维修保养情况报告。

2、免费为标的物办理国家规定的强制年检。年度接受官方部门检测前，承保方应派技术人员对上述电梯进行大修（部件间隙调整、参数设定、安全试验等）。

3、承保方服务时间为每周一至周日24小时不间断服务。校方有外事活动、高规格会议等重大活动时，维保单位应派专门的维修或技术人员到场，免费提供全程监护服务。

4、本标规定范围内电梯及其配套设备发生故障，本校各使用部门直接向承包方报修，承保方接报后保证在40分钟内到达故障现场，并于8小时内免费修复。重大故障无法在规定时间内修复的，承保方应在72小时内修复。

5、除不可抗力外，日常维护保养单位接到电梯困人报告后，应当在30分钟内到达现场开展救援，并及时向质量技术监督部门报告；接到其他故障报告后，应当在1小时内到达现场排除故障。

6、承保方接报时应及时填写《维修服务确认单》，署明报修人、接报人、报修人联系电话、报修设备地点、接报时间，维修工作完成时，应在服务确认单上署明到达现场时间、修复时间、场地清理情况，并请报修人签字确认。

7、承保方对本校包干维保设备承担保全责任，免费更换非人为因素和自然灾害产生的故障而必须更换的各类零部件，确保相关设备正常安全运行。未经校方许可，不得更换除易损件以外的其他部件。经本校许可后，更换下的所有部件应交回本校相关部门确认，未经许可不得自行处理。

8、根据校方实际需要提供电梯操作人员的系统培训。

9、承保方在维保期间应严格遵守本校各项规章制度，并对自己的安全负完全责任。

- 五、招标文件

1、招标文件的组成：招标文件由项目描述、投标人资质要求、投标人须知、评标办法、合同主要条款（参考格式）、投标报价函（参考格式）、资质审核索引表、评分索引表等资料组成，投标人必须按照此文件要求规范编制和投递投标文件，否则将有可能导致投标文件被拒绝。投标人被视为熟悉项目所在地以及履行合同的有关情况，包括涉及本项目的法律、法规、行业规定，以及自然环境、气候条件、公共设施等，本招标文件不再对此进行描述。

2、招标文件的澄清：投标人如对招标文件有疑义，可以在投标截止日前十天内以信函、传真等书面方式通知到招标人，招标人以书面的方式予以答复，必要时将答复内容分发给其他投标人。

3、投标报价的说明：投标人应仔细阅读本招标文件“项目描述”的内容，按要求一次性报出电梯包干维保服务的综合单价及总价，其他一切费用由投标人自理；招标人不再另付其他任何费用。

六、评标办法

1、投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的资质要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准；正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标小组可以对投标文件中含义不清楚或记算明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改文件实质性内容或超越询问范围答复。

2、废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标单位行贿。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求。

（3）对招标文件规定的实质性要求和条件未能做出响应。

（4）投标文件未经法人签署或加盖企业印章。

（5）投标报价高于项目预算。

（6）附有招标人不可接受的条件。

3、评定中标候选单位：

评标在学校监察、审计部门监督下进行，本着“公平、公正、科学、竞争”的原则认真评议后确定中标人。

本次招标采用综合评分法，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。同一投标人不能兼中两个标段。

评分规则：

（1）报价（70分）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*70，满足招标文件要求的最低有效报价为评标基准价。

（2）投标人同类业绩（10分）：投标人在2013年1月1日之后具有电梯维保的成功应用案例且单个合同总价不低于10万元的（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式），一个案例得2分，最多得10分。

（3）包干维护服务方案（15分）：根据投标人提供的服务方案可行性、合理性、完整性，确定得1-5分；根据投标人提供的服务承诺内容确定得1-5分；根据投标人提供的紧急抢修预案的针对性，确定得1-5分。

（4）技术力量（5分）：根据投标人提供的项目经理及管理人员和技术人员的履历、作业人员名单及从业人员持证上岗证明材料确定1-5分，不提供不得分。

七、投标文件

1、投标文件组成：

（1）投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及报价表（见附件一）。

（2）资质审核、评分索引表：表格中针对招标文件中资质项和评分标准的评分项，投标人依次列明与资质审核、评分项相对应的投标文件页码（见附件二）。

（3）投标人资质证明：营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）、法人证明、法人授权书、被委托人身份证明等（提供复印件，原件备查）。

（4）投标人的业绩证明：投标人从事电梯维保的成功案例（中标通知书或合同，并提供院校负责该项目的联系人及联系方式）。

（5）维护服务方案（含质量、服务承诺、报修电话、投诉电话、《维修服务确认单》样单、紧急抢修预案等）。

（6）技术力量：投入本项目的项目经理及管理人员和技术人员的履历、作业人员名单及上岗证、操作证复印件。

（7）投标人认为其它需要说明和承诺的材料。

所提供的材料均需加盖单位印章或投标人签字；投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2、招标文件的领取和投标文件的投递

投标文件应一式五份（正本一份、副本四份），密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招标编号、投标人名称、法定代表人签字并加盖法定代表人印鉴和投标人公章，注明开标前不得开封，包封的粘缝全都用封签密封并加盖单位公章。

投标截止日后恕不再接受投标人投递标书。

- 八、投标人承诺对如下内容已完全理解

1、中标人由本校评标小组综合评分确定。

2、最低报价不作为中标的唯一条件；本校不接受其他任何形式的报价。

3、投标人保证中标后按招标文件明确指定的要求执行。

4、如因招标人原因造成项目调整的，应以招标人的书面确认书为准。

5、投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一当中标即严格执行，认同招标公告、本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

- 九、合同主要条款

合   同

（参考格式）

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》及招标文件等有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。

一、保养电梯明细

| - 型 号 | - 地 点 | - 层 站 | - 数量 | - 维保期限 | - 保养方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、电梯保养内容

1、乙方在服务期内，对保养电梯明细中的所有电梯及其配套设施，应当按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）实行定期检查包干维护（每月不少于一次）。乙方每半年需向国有资产管理处提供维修保养情况报告。实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899）的相关规定。

2、乙方免费为保养电梯明细中的电梯办理国家规定的强制年检。年度接受官方部门检测前，乙方应派技术人员对上述电梯进行大修（部件间隙调整、参数设定、安全试验等）。

3、乙方服务时间为每周一至周日24小时不间断服务。校方有外事活动、高规格会议等重大活动时，乙方应派专门的维修或技术人员到场，免费提供全程监护服务。

4、保养电梯明细范围内的电梯及其配套设备发生故障，本校各使用部门直接向乙方报修，24小时报修电话：    。乙方接报后保证在40分钟内到达故障现场，并于8小时内免费修复。重大故障无法在规定时间内修复的，乙方应在72小时内修复。

5、除不可抗力外，乙方接到电梯困人报告后，应当在30分钟内到达现场开展救援，并及时向质量技术监督部门报告。

6、乙方接报时应及时填写《维修服务确认单》，署明报修人、接报人、报修人联系电话、报修设备地点、接报时间，维修工作完成时，应在服务确认单上署明到达现场时间、修复时间、场地清理情况，并请报修人签字确认。

7、在电梯包干维保年度内，乙方免费更换非人为因素和非自然灾害产生的故障而必须更换的各类零部件，更换的零部件需为原厂配件，确保相关电梯正常安全运行。未经校方许可，乙方不得更换除易损件以外的其他部件。经本校许可后，乙方更换下的所有部件应交回本校相关部门确认，未经许可不得自行处理。

8、乙方在维保期间应严格遵守本校各项规章制度，并对自己及所雇佣的员工的安全负完全责任。

9、乙方应根据校方实际需要提供电梯操作人员的系统培训。

10、维保期间，若国家质监部门对电梯管理的标准发生变化（如新标准规定电梯轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距不大于0.15m），甲方承担相应的费用。

三、维保期限及付款方式

1、合同履行期限：自  年  月  日起至   年  月  日止。合同履行期限为两年，合同一年一签。合同期内通过招标人考核的，下一年度方可继续签订合同。

2、年度维保金额：人民币     元（¥    ）。此金额包括人工费、维护期内所有正常使用过程中损坏的零部件更换费、材料费、电梯年检费和限速器检测费等费用，甲方不再另行支付合同总金额以外的任何其他费用。

本维保年度内陆续新增和减少的电梯的维保费按报价单（附件）中的报价计算：新增和减少的电梯数量×实际维保月份×（单价/12）元/台计算。

3、服务期满三个月，甲方对乙方服务情况进行评估，评估合格后乙方继续按照合同要求提供维保服务；评估不合格，甲方有权解除与乙方签订的维保合同，并有权从实际发生的维保费中扣除因乙方违约给甲方造成的损失。

4、年度维保款支付：

服务期满六个月，经考核服务质量达到双方约定要求，支付合同总金额的50%；服务期满十二个月，乙方向甲方提供完整的电梯年检合格报告和限速器检测报告等各项检测报告，经甲方验证确无质量问题后的一周内支付合同总金额的50%。

四、双方的权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1、甲方提供的电梯必须具有政府主管部门颁发的有效的《安全检验合格标志》，并保证上述维保设备属于甲方合法财产或甲方对该批设备拥有合法的委托维保的权利。

2、在本合同有效期内，甲方负责机房环境和消防、卫生等要满足电梯运行的条件，并配备经过专业培训的设备管理人员。甲方管理人员应对乙方的工作进行确认，并在作业表上签字确认。

3、在本合同有效期内，在乙方履行本合同书规定的任何工作时，甲方有责任提供适当工作环境及必须的辅助设备，使其完成工作。

4、因甲方管理、使用不当或人为损坏导致电梯发生安全故障，则由甲方承担责任及整改费用。

5、甲方若自行或委托其他单位或个人对电梯进行维修及加装、装修、改造而影响设备的使用性能和安全性能所产生的后果，由甲方承担责任及整改费用。

6、甲方如发现设备出现任何故障应立即停用，且及时拨打乙方的报修电话通知乙方，并提供有关细节，使乙方能顺利排除故障。

7、甲方应配合乙方进行每年度安全、性能检查。如存在非保养原因不合格且设计安全隐患的项目，甲方应根据乙方的建议进行整改或委托乙方整改，委托乙方整改的费用由甲方另行支付。上述不安全隐患未完全处理完毕前，该电梯应处于停止运行状态，否则因此而发生的安全事故由甲方承担。

（二）乙方的权利与义务

1、应按《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）要求进行调整、点检、注油、润滑、清洁、修理等维修保养工作。每次工作完毕，乙方维保人员应请甲方管理人员在作业表单上签字认可。

2、当发现或发生非维保责任事故时，应及时书面通知甲方整改。当事故严重影响电梯安全运行时，应及时通知甲方停止使用该电梯。

3、配合甲方接受政府主管部门对电梯的年度定期检验，并对因维修保养不良而产生的整改项目进行免费整改。

4、如遇不可抗力因素造成的电梯或零部件损坏，乙方应根据甲方需求予以修理或进行更换，但甲方应向乙方另行支付材料费及人工费。

5、甲方要求乙方对电梯进行装修、翻新、安装其他附件或修改控制线路等属于非维修保养服务范围内的项目，乙方在能力许可的情况下应尽量予以满足，但甲方应向乙方另行支付材料及人工费。

6、每年度的政府部门检查由乙方向当地质量技术监督局提出，并负担全部检查费用。

五、违约责任

1、乙方在接到本校报修通知后，不能在规定时间内到达现场，或虽到达现场，但不能在规定时间内修复故障的，每推迟1小时，本校在乙方维保包干费中扣减100元/次。同时本校可以直接寻求其他途径解决问题，所需费用按实际发生金额（以票据为准）在乙方维保包干费中扣减。乙方一个付费期内连续三次推迟服务24小时以上，本校有权拒绝支付服务费并终止服务合同。

2、除不可抗力外，乙方接到电梯困人报告后，未在30分钟内到达现场开展救援或虽能到达现场，但不能在规定时间内开展成功救援，本校在乙方维保包干费中扣减300元/次。乙方一个付费期内连续三次出现困人事件（因乙方维护服务不到位），甲方有权拒绝支付服务费并终止服务合同。

3、因乙方服务不到位，导致电梯存在安全隐患或造成事故，并由此产生的任何人身及财产损失，由乙方承担全部责任，并依据国家相关法律法规追究乙方的违约责任（不可抗力除外）。

4、甲方因违反本合同相关规定，造成乙方服务不到位，乙方不承担相关责任。

5、甲方按合同规定的期限和条件按时支付服务费，逾期按应付款项的0.1%/天，向乙方支付违约金。

6、甲方扣减乙方服务费，应以双方书面确认的乙方违约事实和合同规定为依据，以书面形式通知乙方。

六、争议解决方式

1、合同执行过程中，因甲方统一规划需要等不可抗力因素导致合同无法正常履行的，该合同自行终止，维保费按报价单（附件）中的报价计算：维保电梯数量×实际维保月份×（单价/12）元/台计算。

2、本合同在履行过程中发生争议，由当时人双方协商解决，协商不成，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

七、附则

1、本合同经双方签字盖章后立即生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

| 甲方：南京财经大学 |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（章） 法定代表人（代理人）： 日期： |  | 单位名称（章） 法定代表人（代理人）： 日期： |  |

- 十、合同签订

中标人在收到中标通知书之日起五个工作日之内分别于南京财经大学国有资产管理处、后勤保障处签订合同，逾期不签合同的，视为中标人自动放弃，投标保证金不予退还。

南京财经大学招投标中心

2016年  月  日

附件一

投标函格式

南京财经大学招投标中心：

针对贵方招标编号为：             的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标单位的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式肆份。

1、我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

7、我方针对编号为：      的项目投标总价：人民币(大写):                     。

（¥            ）。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

10、                                （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2016 年     月      日

福建路校区、仙林校区办公区域电梯维保项目报价表（标段一）

| 序号 | 注册代码 | 设备型号 | 制造商 | 使用场所 | 包干维保日期 | 上次检验日期 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30103201132005108975 | P13-C060-5S/5F | 东芝电梯 | 仙林图书馆 | 2017.1.1-2018.12.31 | 2016年3月 |  | 客梯 |
| 2 | 30103201132005108976 | P13-C060-5S/5F | 东芝电梯 | 仙林图书馆 | 2017.1.1-2018.12.31 | 2016年3月 |  | 客梯 |
| 3 | 30103201132005108977 | P13-C060-5S/5F | 东芝电梯 | 仙林图书馆 | 2017.1.1-2018.12.31 | 2016年3月 |  | 客梯 |
| 4 | 30103201132005108978 | P13-C060-6S/6F | 东芝电梯 | 仙林图书馆 | 2017.1.1-2018.12.31 | 2016年3月 |  | 客梯 |
| 5 | 30103201132003085556 | P13-C060-4S/4F | 东芝电梯 | 仙林艺术楼 | 2017.1.1-2018.12.31 | 2016年3月 |  | 客梯 |
| 6 | 30103201132003065267 | P13-C060-5S/5F | 东芝电梯 | 仙林Z1楼 | 2017.1.1-2018.12.31 | 2016年3月 |  | 客梯 |
| 7 | 30103201132003065268 | P13-C060-5S/5F | 东芝电梯 | 仙林Z2楼 | 2017.1.1-2018.12.31 | 2016年3月 |  | 客梯 |
| 8 | 30103201132003085436 | P13-C060-5S/5F | 东芝电梯 | 仙林Z3楼 | 2017.1.1-2018.12.31 | 2016年3月 |  | 客梯 |
| 9 | 30103201132003085437 | P13-C060-5S/5F | 东芝电梯 | 仙林Z4楼 | 2017.1.1-2018.12.31 | 2016年3月 |  | 客梯 |
| 10 | 31103201132009090049 | P14-CO105-9S/9F | 东芝电梯 | 仙林研究生公寓2号楼 | 2017.1.1-2018.12.31 | 2016年3月 |  | 客梯 |
| 11 | 31103201132009090048 | P14-CO105-9S/9F | 东芝电梯 | 仙林研究生公寓2号楼 | 2017.1.1-2018.12.31 | 2016年3月 |  | 客梯 |
| 12 | 31103201132009090047 | P14-CO105-9S/9F | 东芝电梯 | 仙林研究生公寓3号楼 | 2017.1.1-2018.12.31 | 2016年3月 |  | 客梯 |
| 13 | 31103201132009090046 | P14-CO105-9S/9F | 东芝电梯 | 仙林研究生公寓3号楼 | 2017.1.1-2018.12.31 | 2016年3月 |  | 客梯 |
| 14 | 30103201062002024430 | VF-1000*6/6-C060 | 上海永大 | 福建路校区综合办公楼 | 2017.1.1-2018.12.31 | 2016年5月 |  | 客梯 |
| 15 | 30103201062002024431 | VF-1000*6/6-C060 | 上海永大 | 福建路校区综合办公楼 | 2017.1.1-2018.12.31 | 2016年5月 |  | 客梯 |
| 16 | 34003201132006071675 | TWJ100/0.4-AS | 广州东方电梯 | 仙林图书馆 | 2017.1.1-2018.12.31 | 2016年3月 |  | 杂物梯 |
| 17 | 34003201132006071676 | TWJ100/0.4-AS | 广州东方电梯 | 仙林图书馆 | 2017.1.1-2018.12.31 | 2016年3月 |  | 杂物梯 |
| 18 | 32303201132011090001 | THJ2000/1.0-JX | 三洋电梯 | 仙林食工楼 | 2017.1.1-2018.12.31 | 2016年12月 |  | 杂物梯 |
| 19 | 30143201072000070266 | TWJ250/0.4-AS | 上海宝达 | 福建路校区图书馆 | 2017.1.1-2018.12.31 | 2016年5月 |  | 杂物梯 |
| 20 | 31303201132011080006 | 3300AP-6/6 | 迅达 | 仙林食工楼 | 2017.10.1-2018.12.31 | 2016年12月 |  | 客梯 |
| 21 | 31303201132011080007 | 3300AP-6/6 | 迅达 | 仙林食工楼 | 2017.10.1-2018.12.31 | 2016年12月 |  | 客梯 |
| 22 | 31303201132010090003 | 3300AP-9/9 | 迅达 | 仙林研究生宿管站1号楼 | 2017.10.1-2018.12.31 | 2016年12月 |  | 客梯 |
| 23 | 31303201132010090004 | 3300AP-9/9 | 迅达 | 仙林研究生宿管站1号楼 | 2017.10.1-2018.12.31 | 2016年12月 |  | 客梯 |
| 24 | 31303201132010090005 | 3300AP-9/9 | 迅达 | 仙林研究生宿管站1号楼 | 2017.10.1-2018.12.31 | 2016年12月 |  | 客梯 |
| 总报价：¥ ，人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

本报价单为样单，投标方可自行增加行，但不要改变格式。

报价单位（签章）：                                                      日期：    年     月     日

食堂区域电梯包干维保项目报价表（标段二）

| 序号 | 设备型号 | 制造商 | 使用场所 | 包干维保日期 | 上次检验日期 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三层三站 | 东芝电梯 | 仙林校区东苑食堂 | 2017/01/01—2018/12/31 | 2016年10月 |  | 客梯 |
| 2 | 三层三站 | 东芝电梯 | 仙林校区东苑食堂 | 2017/01/01—2018/12/31 | 2016年10月 |  | 客梯 |
| 3 | 三层三站 | 东芝电梯 | 仙林校区东苑食堂 | 2017/01/01—2018/12/31 | 2016年10月 |  | 客梯 |
| 4 | 三层三站 | 青岛富士 | 仙林校区中苑食堂 | 2017/01/01—2018/12/31 | 2016年10月 |  | 杂物梯 |
| 5 | 三层三站 | 上海三菱 | 仙林校区西苑食堂 | 2017/01/01—2018/12/31 | 2016年10月 |  | 杂物梯 |
| 6 | 三层三站 | 上海三菱 | 福建路校区第二食堂 | 2017/01/01—2018/12/31 | 2016年6月 |  | 杂物梯 |
| 7 | 二层二站 | 上海三菱 | 仙林校区北苑食堂 | 2017/01/01—2018/12/31 | 2016年10月 |  | 杂物梯 |
| 总报价：¥ ，人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

本报价单为样单，投标方可自行增加行，但不要改变格式。

报价单位（签章）：                                                      日期：    年     月     日

附件二

资质审核索引表

| 资质要求项目 | 所在页码 |
| --- | --- |
| 1、投标单位必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照。 |  |
| 2、投标人具有电梯维保业绩（须提供自2013年1月1日之后的中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。 |  |
| 3、投标人具有特种设备安装改造维修许可证（电梯）。 |  |
| 4、委托代理人需提供本人身份证复印件、法人授权委托书原件、与投标人签订的有效劳动合同复印件。 |  |
| 5、投标人须提供2013年1月1日以后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。 |  |

备注：以上的资格/资质证书均须在有效期内；要求提供的复印件均须加盖公司公章。

评分索引表

| 评分项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| （1）报价（70分）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*70，满足招标文件要求的最低有效报价为评标基准价。 |  |
| （2）投标人同类业绩（10分）：投标人在2013年1月1日之后具有电梯维保的成功应用案例且单个合同总价不低于10万元的（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式），一个案例得2分，最多得10分。 |  |
| （3）包干维护服务方案（15分）：根据投标人提供的服务方案可行性、合理性、完整性，确定得1-5分；根据投标人提供的服务承诺内容确定得1-5分；根据投标人提供的紧急抢修预案的针对性，确定得1-5分。 |  |
| （4）技术力量（5分）：根据投标人提供的项目经理及管理人员和技术人员的履历、作业人员名单及从业人员持证上岗证明材料确定1-5分，不提供不得分。 |  |

附件三

项目需求书

| - 序号 | - 型 号 | - 地 点 | - 层 站 | - 数量 | - 维保期限 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 标段一 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东芝客梯 | 仙林图书馆 | P13-C060-5S/5F | 3台 | 两年 | 全包 |
| 2 | 东芝客梯 | 仙林图书馆 | P13-C060-6S/6F | 1台 | 两年 | 全包 |
| 3 | 东芝客梯 | 仙林艺术楼 | P13-C060-4S/4F | 1台 | 两年 | 全包 |
| 4 | 东芝客梯 | 仙林Z1楼 | P13-C060-5S/5F | 1台 | 两年 | 全包 |
| 5 | 东芝客梯 | 仙林Z2楼 | P13-C060-5S/5F | 1台 | 两年 | 全包 |
| 6 | 东芝客梯 | 仙林Z3楼 | P13-C060-5S/5F | 1台 | 两年 | 全包 |
| 7 | 东芝客梯 | 仙林Z4楼 | P13-C060-5S/5F | 1台 | 两年 | 全包 |
| 8 | 东芝客梯 | 仙林研究生 公寓2号楼 | P14-CO105-9S/9F | 2台 | 两年 | 全包 |
| 9 | 东芝客梯 | 仙林研究生 公寓3号楼 | P14-CO105-9S/9F | 2台 | 两年 | 全包 |
| 10 | 上海永大 客梯 | 福建路校区 综合办公楼 | VF-1000*6/6-C060 | 2台 | 两年 | 全包 |
| 11 | 上海宝达 货梯 | 福建路校区图书馆 | TWJ250/0.4-AS | 1台 | 两年 | 全包 |
| 12 | 广州东方 货梯 | 仙林图书馆 | TWJ100/0.4-AS | 2台 | 两年 | 全包 |
| 13 | 三洋货梯 | 仙林食工楼 | THJ2000/1.0-JX | 1台 | 两年 | 全包 |
| 14 | 迅达客梯 | 仙林研究生宿管站 1号楼 | 3300AP-9/9 | 3台 | 15个月 | 全包 |
| 15 | 迅达客梯 | 仙林食工楼 | 3300AP-6/6 | 2台 | 15个月 | 全包 |
| - 标段二 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东芝客梯 | 仙林校区东苑食堂 | 三层三站 | 2台 | 两年 | 全包 |
| 2 | 东芝客梯 | 仙林校区东苑食堂 | 三层三站 | 1台 | 两年 | 全包 |
| 3 | 青岛富士 杂物梯 | 仙林校区中苑食堂 | 三层三站 | 1台 | 两年 | 全包 |
| 4 | 上海三菱 杂物梯 | 仙林校区西苑食堂 | 三层三站 | 1台 | 两年 | 全包 |
| 5 | 上海三菱 杂物梯 | 福建路校区第二食堂 | 三层三站 | 1台 | 两年 | 全包 |
| 6 | 上海三菱 杂物梯 | 仙林校区北苑食堂 | 二层二站 | 1台 | 两年 | 全包 |

附件四

回   执

请有意参与我校电梯包干维保服务（NCZB20161130-货物58）招标项目的投标单位在收到招标文件后填写以下回执并加盖公章，于2016年12月16日前传真至025-86718579 报名，以便我校安排下一步工作。

公司名称（加盖公章）：                                          2016 年   月   日

| 联系人 | 电话 | 手机 | 资质条件是否满足 | 是否参与投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |