南京财经大学车载视频监控系统采购询价单

（采购编号：NCXJ20170330-货物261）

| 采购人发出询价时间：2017年3月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商报价时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 （公章） |  | 南京财经大学国资处 |  |  |  |  |  |  | 供应商全称 （公章） |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 |  | 亚东新城区文苑路3号、铁路北街128号 |  |  |  |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |
| 经办人 |  | 刘老师 |  | 联系电话 （传真） | 025-86718575传真86718579 |  |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 名称 | 规格、型号 |  | 主要性能要求 |  |  | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 | 品牌、型 号、技术指标及配置 | 交货时间 | 质保期限、服务承诺 |
| 车载视频监控系统 | 车载硬盘录像机 |  | 支持4路音视频本地硬盘存储、可实现4路720p（AHD模拟高清）同时录像、具备4G实时传输功能、支持本地和远程控制、支持USB接口、支持外置UPS电源续航等。 |  |  |  | 套 | 7 |  |  |  |  |  | 免费安装、系统质保期一年 |
|  | 250G固态硬盘 |  | 读取速度540MB/s； 写入速度520MB/s； |  |  |  | 个 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高清摄像头 |  | 金属海螺摄像头，3.6MM,内置拾音器，AHD720P以上百万高清摄像头； |  |  |  | 只 | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装及辅材 |  | 含每辆车安装音视频延长线、胶带、扎带等及其他辅材 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价:人民币(大写) 元 ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明: 1、货到安装验收合格后支付全部货款。2、请详细填写“品牌、型号、技术指标及配置”一栏。3、为快速办款，中标公司请提供增值税专用发票并（开票信息见南京财经大学国有资产管理处网站“办事指南”），准确列单 Ａ、出厂编号 Ｂ、生产厂家 Ｃ、型号 Ｄ、仪器设备名称等数据。4、买卖双方需签订正式合同。5、请提供质保承诺。6、报价载止日期：此报价单加盖公章于2017年4月11日上午9时前传真至本校国资处。7、交付使用时间：合同签订后5个工作日。8、安装、交货地点：南京财经大学仙林校区。9、送货联系人：高队长，电话：86718032，13451823794。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |