南京财经大学继续教育学院培训室装修工程

招标文件

招标编号：NCZB20160701-工程23

招标人（章）：南京财经大学招投标中心

时间：2016年7月1日

前 附 表

| 项目名称 | 培训室装修工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 福建路校区图二楼 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 陈老师 |  | 联系电话 |  | 13951723135 |
|  |  |  | 传真 |  |  |
| 项目承办单位 | 继续教育学院 |  | 采购方式 |  | 公开招标 |
| 招标内容 | 继续教育学院培训室装修工程服务供应商 |  |  |  |  |
| 付款方式 | 合同签订后付合同总价的20％预付款；工程竣工验收合格后付至合同总价的60％；审计结束后付至审定价的95％；其余5％为质保金，质保一年后无质量问题15个工作日内付清。 |  |  |  |  |
| 承包方式 | 包工包料 | 工程类别 |  | 装修改造工程 |  |
| 工期要求 | 签订合同后，中标人在25个日历日内完工。 |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本四套副本。 |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 投标保证金的金额（元）：叁万元整 ￥30000.00 投标保证金的形式：√银行本票√银行汇票 南京财经大学开户行信息： 账号：4301011219100159523 户名：南京财经大学 开户银行：工行察哈尔路支行 中标并与本校签署合同后自动转为履约保证金。投标人中标后如拒绝按投标承诺与本校签署合同的或与本校签署合同后拒绝履行合同的，本校有权不退还其投标保证金，并追究相应的法律责任。未中标投标人的投标保证金在本校发布中标公示期满之日起15个工作日内无息退还。中标人的履约保证金在履约结束且无履约争议的15个工作日内无息退还。 |  |  |  |  |
| 标书工本费 | 凡参加投标的单位需交纳标书工本费、议标评标费等合计人民币叁佰元整（￥300元），此款不退还，本校开具正规收据。 |  |  |  |  |
| 勘察现场及技术答疑 | 招标人统一组织对招标项目进行现场咨询、查勘。现场勘察时间：2016年7月15日上午9：30，集合地点：福建路校区综合楼广场前。 联系人：陈老师，联系电话：13951723135 投标人须到场勘察且在签到表上签字，否则招标人不接受其投标文件。 |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京财经大学招投标中心 地址：南京市亚东新城区文苑路3号，行政楼405室 接收人：刘老师 联系电话：86718575 投标文件递交时间：2016年7月26日上午9：00-10：30（北京时间） 投标截止时间：2016年7月26日上午10时30分整（北京时间） |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后30个日历日内有效 |  |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评审法 |  |  |  |  |

南京财经大学继续教育学院培训室装修工程项目招标文件

南京财经大学继续教育学院培训室装修工程实行公开招标（招标编号：NCZB20160701-工程23）。本次招标由学校招投标中心统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照招投标有关规定开展工作，请各投标人积极配合，认真阅读本招标文件，精心做好相应工作。现将招标有关事项告知如下：

一、总则

1、适用范围：本招标文件仅适合于本次一个标段招标。

2、投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

3、招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受了招标文件的条件和规定。

二、项目描述

福建路图二楼2楼阶梯教室使用面积220平方米；原室内设施拆除，室内装修设施改造、更换，强弱电布线安装等；投标人按照本文件技术、质量要求完成工程量清单（附件一）所有内容；本工程质保期三年，防水部分工程质保期六年；

质保期内投标人提供的所有设备及施工工程出现质量问题，投标人必须及时响应、免费维修。

三、投标人资质要求

1、投标人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）和与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照；能独立承担法律责任，具有项目必须的技术条件或经营能力，具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，近年来经营正常，无违法违规行为，社会信誉较好。

2、投标人具有土建及安装施工三级及以上资质。

3、投标人具有安全生产许可证。

4、委托代理人需提供本人身份证原件、授权委托书原件、与投标人签订的有效劳动合同原件、社保机构出具的近三个月（2016年4月~2016年6月）的投标人为其缴纳的养老保险证明材料原件。

5、投标人必须具有相同或类似本项目的经历和业绩（须提供2013年1月之后的中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。

6、投标人必须出具2013年1月以来在经营活动中没有违法违规行为、未受行业主管部门处罚的承诺书。

7、投标人具有法律、法规规定的其他从事本项目的资质。

8、本项目不接受联合体投标。

四、投标人须知

1、投标人必须合法经营，遵守国家各项法律法规，遵守学校各项规章制度的有关规定。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一领导和管理。

2、投标人独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3、中标候选人由本校评标小组确定。

4、最低报价不作为中标的唯一条件；未能中标的，本校对其原因不作专门解释。

5、投标人保证，一当中标，所提供的产品质量符合国家标准，绝不提供假冒伪劣商品；本招标文件明确指定型号、品牌，或明确提出其他各项要求的，投标人保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可，否则本校有权拒付工程款。

6、工程量变更及支付说明

本工程合同为固定单价合同，在按质按量完成工程量清单时，按合同价付款。施工过程中不得变更原有施工设计方案，原则上不得新增项目或增加工程量，确实需要新增项目或增加工程量的，必须报我校批准后方可施工；如数量发生变化，以投标单价乘以实际发生量结算；如有新增项目，增加的项目部分按最新的《江苏省建筑与装饰工程计价表》和《房屋修缮定额》取费标准收取；人工费按政府规定收取；乙供材按市场信息价收取；临时措施费、文明施工措施费、建设管理费、安全生产监督费以及检测费用等不计取，总价下浮8%结算。

7、质量与验收标准

（1）工程质量符合国家行业标准和招标文件要求，必须通过环保验收。工程竣工后，投标人须提供完整的竣工资料并通过招标人组织的验收。

（2）质保期按国家、行业规范标准执行；投标人承诺的质保标准限优于国家、行业规范标准人，按投标人承诺的质保标准执行。

8、工程材料要求

（1）投标人采购的材料、设备必须符合国家相关质量及招标文件的要求，达到国标品质并在报价单中标注品牌、等级、规格型号等；招标人指定品牌采购的材料、设备，投标人必须严格在指定品牌范围内采购并在报价单中标注品牌、等级、规格型号等。

（2）材料进场时应同时出具出厂合格证、厂家的检测报告、质量保证书，由招标人按国家相关标准审验。

（3）施工过程中不得变更材料的品牌、规格和型号；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可，否则本校有权拒付工程款。

9、违约责任追究

（1）按中华人民共和国合同法以及双方约定执行。

（2）施工方不能按期竣工影响校方使用，每迟一天校方按合同总价千分之一对施工方罚款，不可抗拒力除外。

10、投标人独立承担施工、安装人员的安全责任，如发生意外，全部责任由投标人承担。

11、在本校有不良投标、经营记录的投标人，招标人有权取消其投标资格。

五、招标文件

1、招标文件的组成：招标文件由项目描述、投标人资质要求、投标人须知、评标办法、合同主要条款（参考格式）、投标报价函（参考格式）、资质审核索引表、评分索引表等资料组成。投标人必须按照此文件要求规范编制和投递投标文件，否则将有可能导致投标文件被拒绝。投标人被视为熟悉项目所在地的有关情况，包括涉及本项目的法律、法规、行业规范、以及自然环境、气候条件、公共设施等，本招标文件不再对此进行描述。

2、招标文件的澄清：投标人如对招标文件有疑义，可以在开标前五天内以信函、传真等书面方式通知到招标人，招标人以书面的方式予以答复，必要时将答复内容分发给其他投标人。

3、投标报价的说明：投标人应仔细研究本招标文件“项目描述”的内容，按照本文件要求，按工程量清单顺序逐项报价并算出总价（不得有漏项）。投标总报价应包含一切费用，招标人不再另付其他任何费用。报价同时须提供报价分析表，如实标明每项材料价格、人工费以及其他费用。投标时请在招标文件提供的“报价表”上，直接以人民币填写单价和总价，由投标单位代表签名并加盖公章，请勿另行制表。

4、付款方式：合同签订后付合同总价的20％预付款；工程竣工验收合格后付至合同总价的60％；审计结束后付至审定价的95％；其余5％为质保金，质保一年后无质量问题15个工作日内付清。

六、评标办法

1、投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的资质要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准；正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标专家小组可以对投标文件中含义不清楚或明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改文件实质性内容或超越询问范围答复。

2、废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标人行贿的。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求的。

（3）投标文件明显不符合技术规格、技术标准的要求。

（4）对招标文件规定的实质性要求和条件未能做出响应；服务内容不符合招标文件要求或有缺漏并没有合理说明的。

（5）投标文件未经法定代表人签署或加盖企业印章的。

（6）投标报价高于项目预算的。

（7）附有招标人不可接受条件的。

3、评定中标候选人：

评标在学校监察、审计部门监督下进行，本着“公平、公正、科学、竞争”的原则认真评议后确定中标人，对未中标的原因不作解释。

本次招标采用综合评分法，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

评分规则：

（1）报价（75分）：有效最低报价为评标基准价，得满分75分，其他有效投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×75。

（2）投标人资信状况（2分）：有开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明的得1-2分；没有的不得分。

（3）投标人的管理体系（3分）：投标人通过ISO9001质量体系管理认证得1分、ISO14001环境管理体系认证得1分、通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书的得1分，提供认证复印件并加盖公章；没有的不得分。

（4）投标人同类项目业绩（6分）：自2013年1月以来具有同类业绩，合同金额在15万元以上的每提供一个得1分，最多得6分（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式），没有的不得分。

（5）施工组织设计方案（6分）。A、相对于本工程编写施工组织设计针对性较强的得2分，一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。B、对施工重点、难点描述清楚有施工进度计划和进度保证措施的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。C、有安全文明施工及环境保护措施的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。

（6）质保服务（8分）：具有完善、有效的质量保障方案的得1-2分；免费质保期在招标文件要求的基础上，每增加一年得2分，最多得6分。

- 七、投标文件

1、投标文件组成：

(1)投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及报价（见附件一）。

（2）评分索引表及资质索引表：表格中针对招标文件中评分标准的评分项，投标人依次列明与评分项/得分点相对应的投标文件页码（见附件二）；表格中针对招标文件中需要审查的资质文件，投标人依次列明与资质文件项相对应的投标文件页码（见附件二）。

（3）投标人资格证明：法人证明、法人授权书、委托代理人身份证明、企业资质证书、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、消防安全生产许可证、委托代理人的劳动合同证明、养老保险证明材料等（提供复印件，原件备查）。

（4）投标人的能力证明：投标人的质量管理体系、2013年1月以来类似业绩(须提供合同或中标通知书)、其它有能力承担本工程的说明资料（如获奖情况等）。

（5）资信证明：开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明。

（6）施工组织方案：施工组织总体设想；方案针对性及施工段划分；施工进度计划和各阶段进度的保证措施；项目管理班组的人员配置、素质及管理经验；劳动力、机械设备和材料投入计划；关键工作和难度工艺。

（7）资信证明：开户行或权威评定机构出具的资信证明或资信等级证书。

（8）质量及售后服务承诺。

（9）投标人认为其它需要说明和承诺的材料。

所提供的材料均需加盖单位印章或投标人签字。

投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2、招标文件的领取和投标文件的投递

投标文件应一式五份（正本一份、副本四份）。投标文件的正、副本密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招投标编号、投标人名称、法定代表人签字并加盖法定代表人印鉴和投标人公章，注明开标前不得开封，包封的粘缝均须用封签密封并加盖单位公章和法定代表人名章。

投标截止日后恕不再接受投标人投递标书。

- 八、投标人承诺对如下内容已完全理解

1、中标人由本校评标小组综合评分确定。

2、最低报价不作为中标的唯一条件。

3、投标人保证中标后按招标文件明确指定的要求执行。

4、如因招标人原因造成项目调整的，应以招标人的书面确认书为准。

5、投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一经中标即严格执行，认同招标公告、本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

- 九、合同主要条款

同

工 程 合 同

(参考格式)

签订日期：     年   月    日

甲方： 南京财经大学

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等诚实信用的原则，双方经协商一致订立本合同并共同遵守。

一、项目名称、工程量、技术规范、金额详见工程量及投标报价表，合同总金额（人民币大写）：                       元整，￥：           元。  按本工程招标文件质量要求完成工程量清单所有内容。

- 二、工期要求：

自合同签订之日起      个日历日完成。

- 三、验收标准与质量要求：

1．质量须达到行业标准和招标文件要求，且通过环保验收和甲方组织的验收。

2、施工过程中的隐蔽工程应由甲方项目负责人现场签证并经批准后方可施工。

3、本工程合同为固定单价合同，在按质按量完成工程量清单时，按合同价付款。施工过程中不得变更原有施工设计方案，原则上不得新增项目或增加工程量，确实需要新增项目或增加工程量的，必须报甲方批准后方可施工。

4．材料需使用甲方招标文件工程量清单中指定的或乙方投标文件中承诺的规格、品种和品牌。所有材料必须满足国家相关标准，验收时须提供材料出厂合格证和检测证明。

5．质保期为   年，质保期内乙方应24小时内免费响应报修，否则甲方有权动用乙方保修金自行维修。

四、合同价款：人民币大写：                       ￥

工程量及投标报价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述、品牌 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计(人民币大写)： 。 |  |  |  |  |  | ￥： |  |

- 本工程为固定单价合同，在按质按量完成工程量清单时，按合同价付款。施工过程中不得变更原有施工设计方案，原则上不得新增项目或增加工程量，确实需要新增项目或增加工程量的，必须报我校批准后方可施工；如数量发生变化，以投标单价乘以实际发生量结算；如有新增项目。增加的项目部分按最新的《江苏省建筑与装饰工程计价表》和《房屋修缮定额》取费标准收取；人工费按政府规定收取；乙供材按市场信息价收取；临时措施费、文明施工措施费、建设管理费、安全生产监督费以及检测费用等不计取，总价下浮8%结算。

- 五、组成合同的文件：

1．招、投标文件以及工程量清单；

2．双方有关工程变更、工程签证、工程变更的书面材料可以视为合同组成部分。

- 六、付款方式：

- 合同签订后付合同总价的20％预付款；工程竣工验收合格后付至合同总价的60％；审计结束后付至审定价的95％；其余5％为质保金，质保一年后无质量问题15个工作日内付清。

- 七、其他约定：

1．甲方委派           工程师、乙方委派           项目经理工程师现场负责。

项目经理：

姓  名：

身份证号：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

乙方对项目经理的授权范围如下：中标通知书中明确的项目经理，不得擅自变更，施工过程中若有擅自变更，甲方有权解除合同，并追究由此产生的一切损失。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理本人须进驻工地，每周不少于5天，每天至少8小时在本工程现场工作，且必须参加甲方的例会，如发现项目经理违反上述规定，每发现一次罚款2000元。如一周有二个工作日以上(含二个工作日)或累计10天不在现场，为严重违约，甲方有权解除合同。

2．乙方竣工每延迟一天，按合同总价款的千分之一向甲方支付违约金，不可抗力原因造成的除外。如工程量增加工期可顺延。

3．严禁任何形式的转包及违法分包，一经发现立即终止合同，甲方有权要求赔偿合同总价的30%作为违约金；如有其它损失，甲方仍有权要求赔偿。

4．乙方应注意安全施工、文明施工，施工中的安全问题由施工方负责。

5．执行教育厅和甲方的超标审计费等有关审计规定。

6．甲方的招标文件、乙方的投标文件作为合同组成部分与本合同具有同等法律效力，若与本合同不一致之处以本合同条款为准，不可抗力的约定按通用条款执行。

合同有争议本着友好协商的精神解决，如协商不成，交由甲方所在地的人民法院处理。

| 甲方：南京财经大学 |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（章） 单位地址： 法定代表人： 电话： 开户银行： 账号： | 委托代理人： | 单位名称（章） 单位地址： 法定代表人： 电话： 开户银行： 账号： | 委托代理人： |

有效期限：      年   月   日至      年   月   日

- 十、合同签订

- 中标人在收到中标通知书之日起五个日历日之内与南京财经大学继续教育学院签订合同，逾期不签合同的，视为中标人自动放弃，投标保证金不予退还。

- 十一、其他约定事项

1.投标人应指定投标文件中承诺的项目经理负责中标的工程。

2.质保期内施工方应24小时内免费服务，如因招标人人为而非工程质量问题，由招标人给付材料费。

附注：

1、本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，任何一方都不得擅自变更或解除；因故需要解除时，应经双方协商一致，依法另立协议。

2、本合同正本一式六份，甲方执四份，乙方执二份，副本     份。

南京财经大学招投标中心

2016年  月  日

附件一：

投标函

（参考格式）

南京财经大学招投标中心：

针对贵方招标编号为：             的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标单位的名称），提交投标文件正本一式壹份，副本一式肆份。

1、我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

7、我方针对编号为：      的项目投标总价：人民币(大写):                元（￥       ）。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金和风险管理金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

9、我方将派出             （姓名和职务）作为本项目的项目经理。

10、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

11、                                （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2016  年     月      日

继续教育学院培训室装修工程工作量清单及计价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述、品牌 | 单位 | 工程量 | 品牌、等级、 规格、型号 | 金额（元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |  |
| 一、拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除瓷地砖(垃圾装袋下楼） | 拆除瓷地砖垃圾袋装下楼。 | m2 | 387.23 |  |  |  |  |  |
| 2 | 拆除吊顶(垃圾袋装下楼） | 拆除垃圾袋装下楼。 | m2 | 212.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 拆除水电（原水电管线拆除） | 拆除垃圾袋装下楼。 | m2 | 240.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 拆除铸铁下水管 | 拆除垃圾袋装下楼。 | m | 67.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 拆除木门1700*2400 | 拆除垃圾袋装下楼。门边水泥砂浆粉刷 | 樘 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 拆除24砖墙（(垃圾装袋下楼） | 垃圾袋装下楼 | m2 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 拆除现有座椅 | 拆除座椅下楼 | 套 | 160.00 |  |  |  |  |  |
| 二、装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 新做防盗门(1700*2700) | 乙级防盗门。门框2.0mm，门面1.0mm，厚度8mm，颜色款色双方商定；品牌：嘉红、赛银将军、盼盼 | 樘 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 24CM实心砖墙 | 24砖砌台阶；水泥砂浆粉刷 | m3 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 水泥砂浆粉刷 | 墙面水泥砂浆1：2粉刷 | m2 | 117.00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 混凝土地面C20厚13cm | C20混凝土 | m2 | 246.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | 防水 | 防水三遍 | m2 | 67.00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 白橡吸音板 | 30*40木龙骨、18厘木工板防火涂料三遍，成品穿孔吸音板厚18mm； | m2 | 62.00 |  |  |  |  |  |
| 14 | 踏步300×600 | 广东长安、冠珠、马可波罗牌 | m2 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 块料楼地面300×300 | 广东长安、冠珠、马可波罗牌 | m2 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 16 | 块料墙面300×600 | 广东长安、冠珠、马可波罗牌 （报价含加工费\原墙面涂料清理至水泥粉刷层并打磨） | m2 | 123.00 |  |  |  |  |  |
| 17 | 拉丝不锈钢踢脚线 | 304不锈钢厚1.2mm，高12cm | m | 69.00 |  |  |  |  |  |
| 18 | 复合地板 | 需用耐磨性较强，含同品牌地膜、踢脚线、台阶压条。 品牌：圣象PK7175或NT3311、安信PM7002或PM7005、菲林格尔R系36 | m2 | 221.00 |  |  |  |  |  |
| 19 | 天棚吊顶 | 南京虎牌、江南牌厚15mm（报价含脚手架） | m2 | 199.00 |  |  |  |  |  |
| 20 | 卫生间300*300天棚铝板 | 浙江亚炎牌 | m2 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 21 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格、颜色:木工板底石膏板面，规格根据现场室内高度与吊顶高度自行报价； 2.油漆品种、刷漆遍数:三遍腻子三遍乳胶漆；品牌立邦 | m | 42.00 |  |  |  |  |  |
| 22 | 乳胶漆 | 天祥、立邦、多乐士 | m2 | 398.00 |  |  |  |  |  |
| 23 | 卫生间隔断(钢制铝蜂窝） | 304不锈钢配件 | 套 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 24 | 遮光窗帘（布帘） |  | m2 | 90.00 |  |  |  |  |  |
| 25 | 硬木扶手带栏杆（实木） |  | m | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 三、安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 总配电箱 | 暂定价3800元，配置ABB\施耐德 | 台 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 27 | 双联扳式暗开关安装(单控) | 1.名称:双联单控扳暗开关2.距地1.3米安装；三雄牌 | 套 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 28 | 电力电缆5*35 | 远东、江南 | m | 78.00 |  |  |  |  |  |
| 29 | 荧光灯 | 1.名称:格栅式三管荧光灯2.规格:600*600；安装形式:吸顶；三雄牌 | 套 | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 30 | 五眼插座 | 1.名称:低位插座2.距地0.3米安装；三雄牌 | 套 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 31 | 地插 | 名称:地面插座材质铜；三雄牌 | 套 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 32 | 排气扇 | 名称:排气扇，松下牌 | 台 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 33 | 动力线路(铜芯)6mm2 | 1.配线形式:线槽配线；2.导线型号、材质、规格:ZRBV2.53.敷设部位或线制:桥架内敷设；远东牌 | m | 760.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 电气配线2.56 mm2 | 1.配线形式:线槽配线2.导线型号、材质、规格:ZRBV2.53.敷设部位或线制:桥架内敷设 | m | 2600.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | KBG管 | 1.名称:电气配管；2.材质:KBG管；3.规格:DN20.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 870.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 洗手盆（见图纸） | 组装形式:含冷水水龙头式开关。广东莱卡、香港箭牌（含台面石材。钢架） | 组 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 37 | 小便器 | 型号、规格:小便斗（感应式）广东莱卡、香港箭牌 | 套 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 38 | 拖把池 | 1.材质:陶瓷；2.组装形式:冷水；3.含水龙头； | 组 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 39 | 大便器含冲水阀 | 型号、规格:蹲便器； 广东莱卡、香港箭牌 | 套 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 40 | 地漏 | 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN50 | 个 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 41 | 塑料管32、PP-R管等） | 1.安装部位（室内、室外）:室内；2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水冷水；3.材质:联塑PPR管；4.型号、规格:DN325.连接方式:热熔。联塑牌 | m | 89.00 |  |  |  |  |  |
| 42 | 排水PVC管100 | 1.材质:排水PVC管；联塑牌 | m | 39.00 |  |  |  |  |  |
| 43 | 网络面板 | 松日、三雄牌 | 套 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 44 | 五类网络线 | 普天牌 | m | 320.00 |  |  |  |  |  |
| 45 | 垃圾外运 | 垃圾要求正规垃圾运输单位运出 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 46 | 设计费 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计（人民币大写）： |  |  |  |  | ￥ |  |  |  |

投标单位法人代表（签字）：

投标单位名称（公章）：

日期：     年   月   日

附：报价分析表（投标人自拟格式）

附件二：

评分索引表

| 评分项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| （1）报价（75分）：有效最低报价为评标基准价，得满分75分，其他有效投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×75。 |  |
| （2）投标人资信状况（2分）：有开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明的得1-2分；没有的不得分。 |  |
| （3）投标人的管理体系（3分）：投标人通过ISO9001质量体系管理认证得1分、ISO14001环境管理体系认证得1分、通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书的得1分，提供认证复印件并加盖公章；没有的不得分。 |  |
| （4）投标人同类项目业绩（6分）：自2013年1月以来具有同类业绩，合同金额在15万元以上的每提供一个得1分，最多得6分（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式），没有的不得分。 |  |
| （5）施工组织设计方案（6分）。A、相对于本工程编写施工组织设计针对性较强的得2分，一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。B、对施工重点、难点描述清楚有施工进度计划和进度保证措施的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。C、有安全文明施工及环境保护措施的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。 |  |
| （6）质保服务（8分）：具有完善、有效的质量保障方案的得1-2分；免费质保期在招标文件要求的基础上，每增加一年得2分，最多得6分。 |  |

资质文件索引表

| 资质审核项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| 1、具有独立法人资格，营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）复印件 |  |
| 2、投标人具有土建及安装施工三级及以上资质。 |  |
| 3、投标人具有安全生产许可证。 |  |
| 4、委托代理人需提供本人身份证原件、授权委托书原件、与投标人签订的有效劳动合同原件、社保机构出具的近三个月（2016年4月~2016年6月）的投标人为其缴纳的养老保险证明材料原件。 |  |
| 5、投标人必须具有相同或类似本项目的经历和业绩（须提供2013年1月之后的中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。 |  |
| 6、投标人必须出具2013年1月以来在经营活动中没有违法违规行为、未受行业主管部门处罚的承诺书。 |  |

注：提供的所有材料原件、复印件材料均需加盖公章。

附件三：

回   执

请有意参与我校继续教育学院培训室装修工程（NCZB20160701-工程23）招标项目的投标单位在收到招标文件后填写以下回执并加盖公章，于2016年7月15日前传真至025-86718579报名，以便我校安排下一步工作。

公司名称（加盖公章）：                                                     年   月   日

| 联系人 | 电话 | 手机 | 资质条件是否满足 | 是否参与投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |