南京财经大学红山学院2015年学生宿舍、职工宿舍、教学楼暑期维修出新工程

招标文件

招标编号：NCZ20150721-工程28

招标人（章）：南京财经大学招投标中心

时间：2015年7月21日

前 附 表

| 项目名称 | 红山学院2015年学生宿舍、职工宿舍、教学楼暑期维修出新工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 南京财经大学桥头校区（镇江句容市下蜀镇）、福建路校区（南京铁路北街128号） |  |  |
| 项目负责人 | 桥头校区：朱正飞、裔文 福建路校区：杨华 | 联系电话 | 0511-87762084，13952005950 0511-87762007，13775397582 025-83495902，13770551703 |
|  |  | 传真 |  |
| 项目承办单位 | 红山学院 | 采购方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 红山学院2015年学生宿舍、职工宿舍、教学楼暑期维修出新工程 |  |  |
| 付款方式 | 合同签订后付合同总价的20％预付款；工程竣工验收合格后付至合同总价的60％；审计结束后付至审定价的95％；其余5％为质保金，质保期满无质量问题付清全款。 |  |  |
| 承包方式 | 包工包料 | 工程类别 | 修缮工程 |
| 工期要求 | 签订合同后，中标人在25天内完工。 |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本四套副本。 |  |  |
| 投标保证金 | 投标保证金的金额（元）：贰万元整 ￥20000.00 投标保证金的形式：本票、汇票 投标保证金提交账号： 账号： 4301011219100159523 户名：南京财经大学 收款单位：南京财经大学 开户银行：工行察哈尔路支行 中标并与本校签署合同后自动转为履约保证金。投标人中标后如拒绝按投标承诺与本校签署合同的或与本校签署合同后拒绝履行合同的，本校有权不退还其投标保证金，并追究相应的法律责任。未中标投标人的投标保证金在本校发布中标公示期满之日起7个工作日内无息退还。中标人的履约保证金在履约结束且无履约争议的7个工作日内无息退还。 |  |  |
| 标书工本费 | 凡参加投标的单位需交纳标书工本费、议标评标费等合计人民币叁佰元整（￥：300元），此款不退还，本校开具正规收据。 |  |  |
| 招标技术答疑、看现场、设计图索取 | 投标人须现场实地勘察，切实了解工程项目和内容后，方可投标；如未到现场勘察，招标人有权取消其投标资格；现场勘察时间：2015年7月25日上午9：00，集合地点：南京财经大学桥头校区一食堂广场、南京财经大学福建路校区学生宿舍一号站。联系人:朱正飞、裔文、杨华 电话：0511-87762084，13952005950；0511-87762007，13775397582；025-83495902，13770551703。 |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京财经大学招投标中心 地址：南京市亚东新城区文苑路3号，行政楼405室 接收人：孙战伟 联系电话：86718576，15950477045 投标截止时间：2015年 7 月 28 日10时前 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后60个日历日内有效 |  |  |
| 评标办法 | 综合评审法 |  |  |

南京财经大学红山学院2015年学生宿舍、职工宿舍、教学楼暑期维修出新工程招标文件

南京财经大学红山学院2015年学生宿舍、职工宿舍、教学楼暑期维修出新工程实行公开招标（NCZ20150721-工程28），本次招标由学校招投标中心统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照招投标有关规定开展工作，请各投标人积极配合，认真阅读本招标文件，精心做好相应工作。招标有关事项告知如下：

- 一、总则

1、适用范围：本招标文件仅适合于本次五个标段招标。

2、投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

3、招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受本招标文件的条件和规定。

- 二、项目描述：

本次招标涉及三个标段，其中：

标段一：桥头校区女生宿舍1、3、4号楼2015年暑期维修出新工程

标段二：桥头校区男生宿舍8、9、10号楼2015年暑期维修出新工程

标段三：桥头校区一、三、四号教学楼2015年暑期维修出新工程

标段四：桥头校区27号职工宿舍、原体育部器材室2015年暑期维修出新工程

标段五：福建路校区学生宿舍2015年暑期维修出新工程

投标人按照本文件技术、质量要求完成工程量清单（附件一）所有内容。本工程质保期一年，防水部分工程质保期三年。

为保证工程进度和质量，本次招标规定：投标公司可对全部五个标段或部分标段投标报价，招标（采购）工作小组分标段评标确定中标公司，每一家投标公司最多允许中标一个标段。

- 三、投标人资质要求:

1、投标人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证和与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照；能独立承担法律责任，具有项目必须的技术条件或经营能力，具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，近五年来经营正常，无违法违规行为，社会信誉较好。

2、投标人具有土建及安装施工三级及以上资质。

3、投标人具有安全生产许可证。

4、委托代理人须提供本人身份证原件、授权委托书原件、与投标人签订的有效劳动合同原件、社保机构出具的近三个月（2015年4月-2015年6月）的投标人为其缴纳的养老保险证明材料原件。

5、本工程项目经理应具有注册建造师建筑工程二级以上（含二级）资质。提供本人身份证原件、资质证明原件、安全生产考核证（B证）原件、与投标人签订的有效劳动合同原件、社保机构出具的近六个月（2015年1月-2015年6月）的投标人为其缴纳的养老保险证明材料原件（有社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件）。

6、投标人具有相同或类似本项目的经历和业绩（须提供近三年中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。

7、投标人具有法律、法规规定的其他从事本项目的资质。

8、本次招标不接受联合体投标。

- 四、投标人须知

1、投标人必须合法经营，遵守国家各项法律法规，遵守学校各项规章制度的有关规定。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一领导和管理。

2、投标人独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3、中标候选人由本校评标小组确定。

4、最低报价不作为中标的唯一条件；未能中标的，本校对其原因不作专门解释。

5、投标人保证，一当中标，所提供的产品质量符合国家标准，绝不提供假冒伪劣商品；本招标文件明确指定型号、品牌，或明确提出其他各项要求的，投标人保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可，否则本校有权拒付工程款。

6、投标人独立承担施工、安装人员的安全责任，如发生意外，全部责任由投标人承担。

7、在本校有不良投标、经营记录的投标人，招标人有权取消其投标资格。

8、工程量变更及支付说明

本工程合同为固定单价合同，在按质按量完成工程量清单时，按合同价付款。施工过程中不得变更原有施工设计方案，原则上不得新增项目或增加工程量，确实需要新增项目或增加工程量的，必须报我校批准后方可施工；如数量发生变化，以投标单价乘以实际发生量结算；如有新增项目，增加的项目部分按最新的《江苏省建筑与装饰工程计价表》和《房屋修缮定额》取费标准收取；人工费按政府规定收取；乙供材按市场信息价收取；临时措施费、文明施工措施费、建设管理费、安全生产监督费以及检测费用等不计取，总价下浮8%结算。

9、质量与验收标准

（1）工程质量符合国家行业标准和招标文件要求，必须通过环保验收。工程竣工后，投标人须提供完整的竣工资料并通过招标人组织的验收。

（2）质保期按国家、行业规范标准执行；投标人承诺的质保标准限优于国家、行业规范标准人，按投标人承诺的质保标准执行。

10、工程材料要求

（1）投标人采购的材料、设备必须符合国家相关质量及招标文件的要求，达到国标品质并在报价单中标注品牌、等级、规格型号等；招标人指定品牌采购的材料、设备，投标人必须严格在指定品牌范围内采购并在报价单中标注品牌、等级、规格型号等。

（2）材料进场时应同时出具出厂合格证、厂家的检测报告、质量保证书，由招标人按国家相关标准审验。

（3）施工过程中不得变更材料的品牌、规格和型号；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可，否则本校有权拒付工程款。

11、违约责任追究

（1）按中华人民共和国合同法以及双方约定执行。

（2）施工方不能按期竣工影响校方使用，每迟一天校方按合同总价千分之一对施工方罚款，不可抗拒力除外。

- 五、招标文件

1、招标文件的组成：招标文件由投标人资质要求、项目描述、投标人须知、评标办法、合同主要条款（参考格式）、投标报价函（参考格式）、评分索引表、资质索引表等有关资料组成，投标人必须按照此文件要求规范编制和投递投标文件，否则将有可能导致投标文件被拒绝。投标人被视为熟悉项目所在地的有关情况，包括涉及本项目的法律、法规、行业规范、以及自然环境、气候条件以及公共设施等，本招标文件不再对此进行描述。

2、招标文件的澄清：投标人如对招标文件有疑义，可以在开标前二天内以信函、传真等书面方式通知到招标人，招标人以书面的方式予以答复，必要时将答复内容分发给其他投标人。

3、投标报价的说明：

（1）投标报价：投标人应仔细研究本招标文件“项目描述”的内容，按照本文件要求并按工程量清单顺序逐项报价并算出总价（不得有漏项）。投标总报价应包含一切费用，招标人不再另付其他任何费用。报价同时须提供报价分析表，如实标明每项材料价格、人工费以及其他费用。投标时请在招标文件提供的“报价表”上，直接以人民币填写单价和总价，由投标单位代表签名并加盖公章，请勿另行制表。

（2）付款方式：合同签订后付合同总价的20％预付款；工程竣工验收合格后付至合同总价的60％；审计结束后付至审定价的95％；其余5％为质保金，质保期满无质量问题付清全款。

- 六、评标办法

1、投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的资质要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准；正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标小组可以对投标文件中含义不清楚或记算明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改投标文件实质性内容或超越询问范围答复。

2、废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标单位行贿。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求。

（3）对招标文件规定的实质性要求和条件未能做出响应。

（4）投标文件未经法人签署或加盖企业印章。

（5）附有招标人不可接受的条件。

（6）投标报价高于本项目的预算。

3、评定中标候选人：

评标在学校监察、审计部门监督下进行，本着“公平、公正、科学、竞争”的原则认真评议后确定中标候选人，对未中标的原因不作解释。

本次招标采用综合评分法，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

评分规则：

（1）报价（80分）：有效最低报价为评标基准价得满分80分，其他有效投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×80。

（2）投标人资信状况（2分）：有开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明的得1-2分；没有的不得分。

（3）投标人的管理体系（2分）：投标人通过ISO9001质量体系管理认证得1分、ISO14001环境管理体系认证得1分，提供认证复印件并加盖公章；没有的不得分。

（4）投标人同类项目业绩（3分）：近3年内具有同类业绩，合同金额50万元以上的每提供一个得1分，最多得3分（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式），没有的不得分。

（5）施工组织设计方案（6分）。A、相对于本工程编写施工组织设计针对性较强的得2分，一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。B、对施工重点、难点描述清楚有施工进度计划和进度保证措施的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。C、有安全文明施工及环境保护措施的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。

（6）质保服务（5分）：具有完善、有效的质量保障方案的得1-2分；质保期在国家标准的基础上，每增加一年得1分，最多得3分。

（7）资质条件加分（2分）：根据建筑装饰装修工程专业承包资质得1-2分，没有的不得分。

- 七、投标文件

1、投标文件组成及顺序：

(1)投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及报价（见附件一）。

(2)评分索引表及资质索引表：表格中针对招标文件中评分标准的评分项，投标人依次列明与评分项/得分点相对应的投标文件页码（见附件二）；表格中针对招标文件中需要审查的资质文件，投标人依次列明与资质文件项相对应的投标文件页码（见附件二）。

(3)投标人资格证明：法人证明、法人授权书、委托代理人身份证明、企业资质证书、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、项目经理身份证明和资质证明、安全生产考核证（B证）、委托代理人和项目经理的劳动合同证明、养老保险证明材料等（提供复印件，原件备查）

（4）投标人的能力证明：投标人的质量管理体系、近三年来类似业绩(须提供合同或中标通知书)、其它有能力承担本工程的说明资料（如获奖情况等）。

（5）投标报价及报价分析表。以综合单价形式按工程量清单报价。

（6）施工组织方案。

（7）项目经理及其相关情况介绍。

（8)资信证明：开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明。

（9）质量及售后服务承诺。

（10）投标人认为其它需要说明和承诺的材料。

所提供的材料均需加盖单位印章或投标人签字。

投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2、招标文件的领取和投标文件的投递

投标文件应一式五份（正本一份、副本四份）。投标文件的正、副本密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招投标编号、投标人名称、法定代表人签字并加盖法定代表人印鉴和投标人公章，注明开标前不得开封，包封的粘缝全都用封签密封并加盖单位公章和法定代表人名章。

投标截止日后恕不再接受投标人投递标书。

- 八、投标人承诺对如下内容已完全理解

1、中标人由本校评标小组综合评分确定。

2、最低报价不作为中标的唯一条件。

3、投标人保证中标后按招标文件明确指定的要求执行。

4、如因招标人原因造成项目调整的，应以招标人的书面确认书为准。

5、投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一经中标即严格执行，认同招标公告、本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

- 九、合同主要条款

同

工程合同

(参考格式)

签订日期：     年   月    日

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，就                  工程事宜签订如下合同并共同遵守：

- 一、工程承包范围：

按本工程招标文件质量要求包工包料完成工程量清单所有内容。

- 二、工期要求：

自合同签订之日起     天完成。

- 三、验收标准与质量要求：

1．质量须达到行业标准和招标文件要求，且通过环保验收和甲方组织的验收。

2．施工过程中的隐蔽工程应有项目负责人现场签证并经甲方书面认可方可施工。

3．材料需使用甲方招标文件工程量清单中指定的或乙方投标文件中承诺的规格、品种和品牌。所有材料必须满足国家相关标准，验收时须提供材料出厂合格证和检测证明。

4．质保期    年，质保期内乙方应24小时内免费响应报修，否则甲方有权动用乙方保修金自行维修。

四、合同价款：人民币大写：                       ￥

工程量及报价清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述、品牌 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计(人民币大写)： 。 |  |  |  |  |  | ￥： |  |

本工程为固定单价合同，在按质按量完成工程量清单时，按合同价付款。施工过程中不得变更原有施工设计方案，原则上不得新增项目或增加工程量，确实需要新增项目或增加工程量的，必须报我校批准后方可施工；如数量发生变化，以投标单价乘以实际发生量结算；如有新增项目。增加的项目部分按最新的《江苏省建筑与装饰工程计价表》和《房屋修缮定额》取费标准收取；人工费按政府规定收取；乙供材按市场信息价收取；临时措施费、文明施工措施费、建设管理费、安全生产监督费以及检测费用等不计取，总价下浮8%结算。

- 五、组成合同的文件：

1．招、投标文件以及工程量清单；

2．双方有关工程变更、工程签证、工程变更的书面材料可以视为合同组成部分。

- 六、付款方式：

- 合同签订后付合同总价的20％预付款；工程竣工验收合格后付至合同总价的60％；审计结束后付至审定价的95％；其余5％为质保金，质保期满无质量问题付清全款。

- 七、其他约定：

1．甲方委派      工程师、乙方委派        项目经理工程师现场负责。

项目经理：

姓  名：

身份证号：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

乙方对项目经理的授权范围如下：中标通知书中明确的项目经理，不得擅自变更，施工过程中若有擅自变更，甲方有权解除合同，并追究由此产生的一切损失。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理本人须进驻工地，每周不少于5天，每天至少8小时在本工程现场工作，且必须参加甲方的例会；如发现项目经理违反上述规定，每发现一次罚款2000元（从合同款或履约保证金中扣除）。如一周有二个工作日以上(含二个工作日)或累计10天不在现场，为严重违约，甲方有权解除合同。

2．乙方竣工每延迟一天，按合同总价款的千分之一向甲方支付违约金，不可抗力原因造成的除外。如工程量增加工期可顺延。

3．严禁以任何形式的转包，一经发现立即终止合同，如给甲方造成损失将诉诸法律途径解决。

4．乙方应注意安全施工、文明施工，施工中的安全问题由施工方负责。

5．执行教育厅和学校的超标审计费等有关审计规定。

6．招标文件与本合同等效，不可抗力的约定按通用条款执行。

合同有争议本着友好协商的精神解决，如协商不成，交有管辖权的人民法院处理。

甲方：                                          乙方：

代表：                                          代表：

日期：                                          日期：

- 十、合同签订

中标人在收到中标通知书之日起两个日历日之内与南京财经大学红山学院签订合同，并且中标人须于合同签订之日起两个日历日之内进场施工，逾期不签合同或不进场施工的，视为中标人自动放弃，投标保证金不予退还。

- 十一、其他约定事项

1.投标人应指定投标文件中承诺的项目经理负责中标的工程。

2.质保期内施工方应24小时内免费服务，如因招标人人为而非工程质量问题，由招标人给付材料费。

附件一

投  标  函

（参考格式）

南京财经大学招投标中心：

针对贵方招标编号为：             的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标人的名称），提交投标文件正本一式壹份，副本一式肆份。

1、我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、我方将派出             （注册建造师姓名）作为本工程的项目经理。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

7、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

8、我方针对编号为：      的项目投标总价：人民币(大写):                     。

（¥            ）。

9、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

10、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

11、                                （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2015  年     月      日

分部分项工程量清单与计价表

标段一：桥头校区女生宿舍1、3、4号楼2015年暑期维修出新工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述、品牌 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 1 | 拆除大厅石膏板吊顶 |  | ㎡ | 65 |  |  |  |
| 2 | 新制石膏板吊顶 | 轻钢龙骨，龙牌（含乳胶漆报价） | ㎡ | 65 |  |  |  |
| 3 | 刷防盗窗油漆 | 三遍，一道防锈漆、二道银粉漆，长江牌 | ㎡ | 240 |  |  |  |
| 4 | 铲除涂料层 | 主要部位：房间、楼梯口、走道，含脚手架 | ㎡ | 28550 |  |  |  |
| 5 | 白水泥批腻子 | 主要部位：房间、楼梯口、走道 | ㎡ | 28550 |  |  |  |
| 6 | 刷内墙乳胶漆 | 二遍，天祥 | ㎡ | 19950 |  |  |  |
| 7 | 刷外墙乳胶漆 | 主要部位：走道、楼梯口、阳台，二遍，天祥 | ㎡ | 8600 |  |  |  |
| 8 | 制作及安装灯箱 |  | 套 | 2 | 700 | 1400 | 定价 |
| 9 | 防雨棚 |  | ㎡ | 6 |  | 1000 | 定价 |
| 10 | 木门、纱门、气窗刷油漆 | 二遍，长江调和漆，分色做 | ㎡ | 1200 |  |  |  |
| 11 | 更换门纱、窗纱 | 不锈钢纱 | ㎡ | 500 |  |  |  |
| 12 | 楼梯口扶手刷油漆 | 二遍，长江 | ㎡ | 80 |  |  |  |
| 13 | 拆除方钢护栏 |  | ㎡ | 135 |  |  | 运到甲方指定的位置 |
| 14 | 新制不锈钢护栏 | 钢材型号：304；横筋4×4，厚1.2；辅筋3×3，厚1.2 | ㎡ | 135 |  |  |  |
| 15 | 拆除铸铁护栏 |  | ㎡ | 150 |  |  |  |
| 16 | 新制不锈钢护栏 | 钢材型号：304；横杆￠80，厚1.2；立拄￠60，厚1.2；辅筋￠50，厚1.2 | ㎡ | 150 |  |  |  |
| 17 | 护栏水泥沙浆压顶 | 长度100 m | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 拆除砖砌围墙 | 37墙 | ㎡ | 80 |  |  |  |
| 19 | 拆除围墙基础 |  | m3 | 10 |  |  |  |
| 20 | 新砌石片基础 |  | m3 | 10 |  |  |  |
| 21 | 清理现场建筑垃圾运输到指定的位置 | 外远1000m | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 新砌砖围墙 | 37墙，不能破坏现有绿化 | ㎡ | 80 |  |  |  |
| 23 | 贴外墙砖 | 30×40cm，马可波罗 | ㎡ | 160 |  |  |  |
| 24 | 拆除混凝土地面 |  | ㎡ | 212 |  |  |  |
| 25 | 石子垫层 | 厚10cm | ㎡ | 212 |  |  |  |
| 26 | 现浇混凝土地面 | C25，厚度0.15 | ㎡ | 212 |  |  |  |
| 27 | 二次搬运 | 查看现场 | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 清运化粪池 | 2.7×2×2.3m，外运600米指定位置 | 座 | 20 |  |  |  |
| 29 | 挖土方 |  | m3 | 24 |  |  |  |
| 30 | 片石基础 |  | m3 | 24 |  |  |  |
| 31 | 片石围墙 | 含摆放排水管道 | m3 | 60 |  |  |  |
| 32 | 水泥砂浆压顶 |  | m | 60 |  |  |  |
| 33 | 水泥砂浆勾缝 |  | ㎡ | 300 |  |  |  |
| 34 | 二次搬运 | 共计三处，查看现场 | 项 | 1 |  |  |  |
| 35 | 水泥涵洞￠500 |  | m | 10 |  |  |  |
| 36 | 混凝土垫层 |  | m3 | 2 |  |  |  |
| 37 | 挖土方 |  | m3 | 8 |  |  |  |
| 38 | 回填土 |  | m3 | 4 |  |  |  |
| 39 | 新制铝合金纱窗 | 不锈钢纱 | ㎡ | 6 |  |  |  |
| 40 | 道板砖路面修补 | 查看现场 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 41 | 修补2号楼pvc落水管￠75 | 楼高25米，查看现场 | 项 | 1 |  |  |  |
| 42 | 防水SBS卷材 | 厚度3 ㎜，-20度。报价含清运原有防水层垃圾到甲方指定位置1000米处，查看现场 | ㎡ | 450 |  |  |  |
| 43 | 岩棉吸音板 | 见损坏的吸音板更新，见边条损坏更新等，查看现场 | ㎡ | 1720（初定） |  |  |  |
| 44 | 打扫卫生及清运垃圾 | 该工程产生的所有建筑垃圾，全部运到甲方指定地点 | 项 | 1 |  |  |  |
| 45 | 预留金 |  |  |  |  | 50000 |  |
| 备注：所有材料进场要送样品经甲方认可；未指定品牌、型号、规格的材料及设备，参照原品牌、型号、规格。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  | ￥ |  |  |

注：请附报价分析表。

投标单位法人代表（签字）：

投标单位名称（公章）：

日期：     年     月     日

分部分项工程量清单与计价表

标段二：桥头校区男生宿舍8、9、10号楼2015年暑期维修出新工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述、品牌 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 1 | 铲除涂料层 |  | ㎡ | 22000 |  |  |  |
| 2 | 白水泥批腻子 |  | ㎡ | 22000 |  |  |  |
| 3 | 房间刷内墙乳胶漆 | 二遍，天祥 | ㎡ | 14050 |  |  |  |
| 4 | 梯口、走道、阳台刷外墙乳胶漆 | 二遍，天祥（含脚手架） | ㎡ | 7941 |  |  |  |
| 5 | 木门油漆(分色)纱门，气窗油漆（二遍） | 长江 | ㎡ | 680 |  |  |  |
| 6 | 砖砌小型砌体 |  | m3 | 100 |  |  |  |
| 7 | 蹲坑.冲洗阀（更换） | 申鹭达 | 套 | 55 |  |  |  |
| 8 | 拆除水箱 |  | 套 | 55 |  |  |  |
| 9 | 新制自水管 | PPR￠50*3.2，中财 | m | 180 |  |  |  |
| 10 | 三通.直径32 弯头，直径32 | 中财 | 个 | 各55 |  |  |  |
| 11 | 安装阀门,直径32 活接头，直径32 | 竹箦 中财 | 个 | 各55 |  |  |  |
| 12 | 贴地面砖 | 30*30，顺辉 | ㎡ | 150 |  |  |  |
| 13 | 楼梯口扶手油漆 | 二遍，长江 | m | 70 |  |  |  |
| 14 | 新铝合金纱窗 | 不锈钢纱 | ㎡ | 24 |  |  |  |
| 15 | 整修推拉门 | 具体维修：门框整修轨道、滑轮、压条，玻璃、搭扣等配件 | 樘 | 102 |  |  |  |
| 16 | 凿砖墙洞 | ￠50 | 个 | 55 |  |  |  |
| 17 | 安装地漏 | 100×100，中财 | 个 | 55 |  |  |  |
| 18 | 安装蹲坑排水管道 | ￠100，中财 | m | 120 |  |  |  |
| 19 | 塑钢门改造（切割） |  | 樘 | 55 | 250 |  | 暂定价 |
| 20 | 第四教学楼16个教室桌椅零星维修 | 椅面、玻璃、椅子支撑断裂、扣件等 查看现场报价 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 图书馆新制作窗帘 |  | m | 1200 | 40 | 48000 | 暂定价 |
| 22 | 加压站600吨水箱清洗 | 查看现场 | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 线槽板 | 中财2公分 | m | 825 |  |  |  |
| 24 | 线槽板 | 中财10公分 | m | 250 |  |  |  |
| 25 | 单股铜芯线 | 远东，2.5 m㎡ | m | 7600 |  |  |  |
| 26 | 清理化粪池 | 1.2×0.8×2.0，外运300米 | 座 | 18 |  |  |  |
| 电缆下地改造项目（27—39） |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 电缆50 m㎡（4×50+1） | 远东 | m | 200 |  |  |  |
| 28 | 电缆16 m㎡（4×16+1） | 远东 | m | 270 |  |  |  |
| 29 | 波纹管￠75 |  | m | 200 |  |  |  |
| 30 | 挖土方 | 30×30 | m3 | 18 |  |  |  |
| 31 | 回填土 |  | m3 | 18 |  |  |  |
| 32 | 钢绞铁丝 | 含配件等 | m | 250 |  |  |  |
| 33 | 配电柜90×40×186 | 含三相总开3P200A1个，3P100 A空开2个，时控制开关1个，浪涌保护器1只，电流表3只，电压表1只，指示灯3只 | 只 | 1 |  |  |  |
| 34 | 配电柜80×45×105 | 含三相总开3P100A2个，3P80 A空开2个，浪涌保护器1只 | 只 | 1 |  |  |  |
| 35 | 配电箱20×24 | 含三相总开3P40A1个，16A空开4个， 32A漏电保护1个 | 只 | 1 |  |  |  |
| 36 | 水泥涵洞￠800 |  | m | 7 |  |  |  |
| 37 | 拆除混凝土路面 | 厚度0.2 | ㎡ | 18 |  |  |  |
| 38 | 石子垫层厚度 | 厚度0.2 | ㎡ | 18 |  |  |  |
| 39 | 现浇混凝土路面 | 厚度0.2，砼标号C30 | ㎡ | 18 |  |  |  |
| 40 | 挖土方 |  | m3 | 32 |  |  |  |
| 41 | 予埋件 | 元钢直径18， | 个 | 37 |  |  |  |
| 42 | 现浇混凝土基础 | 0.5×0.5×0.5，砼标号C30 | m3 | 6 |  |  |  |
| 43 | 予埋穿线管 | 直径20，中财 | m | 770 |  |  |  |
| 44 | 电线2.5mm2单股铜芯线 | 远东 | m | 1850 |  |  |  |
| 45 | 路灯（45w节能灯） | 暂定价（800元/盏,高度2.5m） | 套 | 38 |  |  |  |
| 46 | 拆除原路灯 | 运到指定地方 | 盏 | 32 |  |  |  |
| 47 | 回填土 |  | m3 | 32 |  |  |  |
| 48 | 更换pvc落水管￠75 | 含拆除原有500米落水管，看现场报价，楼高25米，中财 | m | 500 |  |  |  |
| 49 | 更换Pvc正三通￠75变￠50 | 中财 | 个 | 80 |  |  |  |
| 50 | 更换Pvc弯头￠75 | 中财 | 个 | 20 |  |  |  |
| 51 | 更换Pvc弯头￠50 | 中财 | 个 | 160 |  |  |  |
| 52 | 更换Pvc￠50落水管 | 中财 | m | 30 |  |  |  |
| 53 | 打扫卫生及清运垃圾 | 该工程产生的所有建筑垃圾，全部运出校园 | 项 | 1 |  |  |  |
| 54 | 备用金 |  |  |  |  | 50000 |  |
|  | 备注：所有材料进场要送样品经甲方认可；未指定品牌、型号、规格的材料及设备，参照原品牌、型号、规格。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（人民币大写）： |  |  |  | ￥ |  |  |

注：请附报价分析表。

投标单位法人代表（签字）：

投标单位名称（公章）：

日期：     年     月     日

分部分项工程量清单与计价表

标段三：桥头校区一、三、四教学楼2015年暑期维修出新工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述、品牌 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 1 | 防水SBS卷材 | 厚度3 ㎜，-20度。报价含清运原有防水层垃圾到甲方指定位置200米处 | ㎡ | 3450 |  |  |  |
| 2 | 铲除原外墙SKK弹性涂料层 | 铲到原水泥沙浆粉刷层 | ㎡ | 3510 |  |  |  |
| 3 | 铲除涂料层 |  | ㎡ | 400 |  |  |  |
| 4 | 水泥批腻子 |  | ㎡ | 3910 |  |  |  |
| 5 | 刷外墙乳胶漆 | 二遍，天祥 | ㎡ | 400 |  |  |  |
| 6 | 外墙SKK弹性涂料（分色） | 一道底漆，三道面漆，高弹 | ㎡ | 3510 |  |  |  |
| 7 | 拆除二楼平台上现有地砖并清理干净 | 含清理垃圾外运到甲方指定位置 | ㎡ | 140 |  |  |  |
| 8 | 防水沙浆找平，带翻水，做防水底层处理 | 外低里高，厚度10 ㎜ | ㎡ | 140 |  |  |  |
| 9 | 大厅铲除原有涂料层到粉刷层 | 高度5米，含脚手架报价 | ㎡ | 290 |  |  |  |
| 10 | 大厅内墙挫成蜂窝状，水泥沙浆粉刷 | 高度5米 | ㎡ | 290 |  |  |  |
| 11 | 大厅贴面砖 | 高度5米，马可波罗 | ㎡ | 290 |  |  |  |
| 12 | 阳光板治漏 | 打结构胶 | m | 130 |  |  |  |
| 13 | 双排脚手架 | 最高处23 m | ㎡ | 3720 |  |  |  |
| 14 | 新制窗帘 |  | m | 220 | 40 | 8800 |  |
| 15 | 更换日光灯 | 嵌式双管，飞利浦40W | 盏 | 140 |  |  |  |
| 16 | 钢窗油漆 | 二遍，长江（含防锈漆） | ㎡ | 160 |  |  |  |
| 17 | 高空吊扇清洗 | 12台高吊电扇 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 木门油漆 | 二遍，长江（含防锈漆） | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 19 | 木质楼梯扶手油漆 | 二遍，长江（含防锈漆） | ㎡ | 120 |  |  |  |
| 20 | 更换日光灯 | 吊式双管飞利浦40W | 盏 | 240 |  |  |  |
| 21 | 进水管道PPR￠50 | 公元 | m | 50 |  |  |  |
| 22 | 电线2.5mm2单股铜芯线 | 远东 | m | 3500 |  |  |  |
| 23 | 电线1.5mm2单股铜芯线 | 远东 | m | 2000 |  |  |  |
| 24 | 线槽板2公分 | 公元 | m | 1640 |  |  |  |
| 25 | 线槽板4公分 | 公元 | m | 360 |  |  |  |
| 26 | 普通吸顶灯 | 节能形 | 套 | 150 |  |  |  |
| 27 | 拆除石膏板吊顶 |  | ㎡ | 130 |  |  |  |
| 28 | 石膏板吊顶（轻钢龙骨） | 龙牌（含新做乳胶漆，天祥） | ㎡ | 130 |  |  |  |
| 29 | 新制塑料扣板 | 卫生间，暂定40元/㎡ | ㎡ | 350 |  |  |  |
| 30 | 铲除涂料层 |  | ㎡ | 11010 |  |  |  |
| 31 | 白水泥批腻子 |  | ㎡ | 11010 |  |  |  |
| 32 | 刷内墙乳胶漆（二遍） | 天祥 | ㎡ | 7610 |  |  |  |
| 33 | 外墙乳胶漆（二遍） | 天祥（教室楼梯口、走廊含脚手架报价） | ㎡ | 3400 |  |  |  |
| 34 | 更换单开关86型 | 正泰 | 只 | 100 |  |  |  |
| 35 | 更换双开关86型 | 正泰 | 只 | 50 |  |  |  |
| 36 | 更换五眼插座86型 | 正泰 | 只 | 90 |  |  |  |
| 37 | 嵌式配电箱40×50 | 含总开3P,60A1个，32 A空开15个，正泰 | 只 | 1 |  |  |  |
| 38 | 嵌式配电箱40×50 | 含总开3P,200A1个，3P60A空开4个，正泰 | 只 | 1 |  |  |  |
| 39 | 嵌式配电箱40×50 | 含总开3P40A1个，32 A空开6个，正泰 | 只 | 1 |  |  |  |
| 40 | 嵌式配电箱100×120 | 含总开3P100A2个，32 A空开9个，正泰 | 只 | 1 |  |  |  |
| 41 | 嵌式配电箱40×50 | 含总开3P40A4个，32 A空开6个，正泰 | 只 | 7 |  |  |  |
| 42 | 嵌式配电箱40×50 | 含总开3P100A1个，3P50 A空开1个，32A9个，正泰 | 只 | 8 |  |  |  |
| 43 | 安装开水器 | 暂定价5500元/台，南京诚善 | 台 | 6 |  |  |  |
| 44 | 更换吸顶灯LED | 飞利浦 | 盏 | 64 |  |  |  |
| 45 | 更换40WLED灯 | 飞利浦 | 盏 | 16 |  |  |  |
| 46 | 配玻璃 | 厚度5㎜ | ㎡ | 40 |  |  |  |
| 47 | 更换彩铝窗 | 中铝，壁厚1.5㎜，不含纱窗，钢化玻璃，厚度5㎜ | ㎡ | 935 |  |  |  |
| 48 | 拆除钢窗 | 运送到指定位置 | ㎡ | 935 |  |  |  |
| 49 | 修补墙面 | 拆除860㎡的钢窗，损坏的墙面修补 | 项 | 1 |  |  |  |
| 50 | 拆除混凝土路面厚度0.2 |  | ㎡ | 330 |  |  |  |
| 51 | 石子垫层厚度0.2 |  | ㎡ | 330 |  |  |  |
| 52 | 现浇混凝土路面厚度0.2 | 砼标号C30 | ㎡ | 330 |  |  |  |
| 53 | 现浇水泥盖板0.7×0.65×0.1 | 砼标号C30，带筋 | 块 | 10 |  |  |  |
| 54 | 满堂脚手架 | 高度9m（三教报告厅） | ㎡ | 270 |  |  |  |
| 55 | 墙面开孔￠80 | 含孔四周做防水和PVC出水管，以便平台出水使用 | 个 | 8 |  |  |  |
| 56 | 打扫卫生及清运垃圾 | 该工程产生的所有建筑垃圾，全部运出甲方指定位置 | 项 | 1 |  |  |  |
| 57 | 备用金 |  |  |  |  | 50000 |  |
|  | 备注：所有材料进场要送样品经甲方认可；未指定品牌、型号、规格的材料及设备，参照原品牌、型号、规格。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（人民币大写）： |  |  |  | ￥ |  |  |

注：请附报价分析表。

投标单位法人代表（签字）：

投标单位名称（公章）：

日期：     年     月     日

分部分项工程量清单与计价表

标段四：桥头校区27号职工宿舍、原体育部器材室2015年暑期维修出新

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述、品牌 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 1 | 铲除涂料层 |  | ㎡ | 2000 |  |  |  |
| 2 | 白水泥批腻子 |  | ㎡ | 2000 |  |  |  |
| 3 | 水泥砂浆抹灰 |  | ㎡ | 400 |  |  |  |
| 4 | 内墙乳胶漆（二遍） | 天祥 | ㎡ | 2400 |  |  |  |
| 5 | 外墙乳胶漆（二遍） | 天祥 | ㎡ | 650 |  |  |  |
| 6 | 彩铝窗 | 中铝，壁厚1.5㎜，含纱窗，玻璃，厚度5㎜ | ㎡ | 150 |  |  |  |
| 7 | 新制木门（含摇头、门框）0.9*2.5 | 整套(含五金) | 樘 | 64 |  |  |  |
| 8 | 新制木门（含门框）0.8*2 | 整套(含五金) | 樘 | 6 |  |  |  |
| 9 | 砖砌门洞（24墙） |  | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 10 | 贴面砖30*40 | 顺辉 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 11 | 塑料扣板吊顶 | 40元/㎡ | ㎡ | 55 |  |  |  |
| 12 | 厕所隔断 | 暂定价520元/蹲位 | 蹲位 | 18 |  |  |  |
| 13 | 屋面翻新 | 翻新破旧的部分（看现场） | ㎡ | 420 |  |  |  |
| 14 | 更换天沟 | 渡锌铁皮 | m | 80 |  |  |  |
| 15 | PVC落水管￠110 | 中财 | m | 120 |  |  |  |
| 16 | 落水斗 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 17 | 脚手架 |  | ㎡ | 1200 |  |  |  |
| 18 | 单股电线2.5 m㎡ | 远东 | m | 4550 |  |  |  |
| 19 | 单股电线4 m㎡ | 远东 | m | 400 |  |  |  |
| 20 | 单股电线1 m㎡ | 远东 | m | 200 |  |  |  |
| 21 | 五眼插座 86型 | 正泰 | 个 | 75 |  |  |  |
| 22 | 单开关 86型 | 正泰 | 个 | 65 |  |  |  |
| 23 | 暗合 86型 | 正泰 | 个 | 140 |  |  |  |
| 24 | 暗敷PVC线管￠25 | 中财，含开槽费用 | m | 1550 |  |  |  |
| 25 | 弯头带检查口PVC￠50 | 中财 | 个 | 25 |  |  |  |
| 26 | 三通PVC￠50 | 中财 | 个 | 20 |  |  |  |
| 27 | S弯PVC￠50 | 中财 | 个 | 25 |  |  |  |
| 28 | 直接PVC￠50 | 中财 | 个 | 25 |  |  |  |
| 29 | PVC管￠110 | 中财 | m | 65 |  |  |  |
| 30 | PVC￠110变￠50正三通 | 中财 | 个 | 20 |  |  |  |
| 31 | PVC￠110正直接带检查口 | 中财 | 个 | 20 |  |  |  |
| 32 | PVC管￠50 | 中财 | m | 110 |  |  |  |
| 33 | PPR管￠40 | 中财 | m | 110 |  |  |  |
| 34 | PPR管￠20 | 中财 | m | 60 |  |  |  |
| 35 | PPR￠40变￠20三通 | 中财 | 个 | 30 |  |  |  |
| 36 | PPR闸阀￠20 | 中财 | 个 | 30 |  |  |  |
| 37 | PVC地漏￠50 | 中财 | 个 | 30 |  |  |  |
| 38 | 水嘴￠15 | 竹箦 | 个 | 60 |  |  |  |
| 39 | 40W单管日光灯 | 飞利浦 | 套 | 45 |  |  |  |
| 40 | 普通吸顶灯 | 节能形 | 套 | 55 |  |  |  |
| 41 | 平整场地、拆除小平房，清除房前屋后杂树 | 查看现场，报价含清运建筑垃圾外运600米 | 项 | 1 |  |  |  |
| 42 | 大便槽高水箱 |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 43 | 拖把池 | 600×600 | 套 | 6 |  |  |  |
| 44 | 电缆25 m㎡（4×25+1） | 远东 | m | 170 |  |  |  |
| 45 | 破水泥路面以及恢复 |  | m3 | 5 |  |  |  |
| 46 | 波纹管￠70 |  | m | 170 |  |  |  |
| 47 | 挖土方 | 30×30 | m3 | 16 |  |  |  |
| 48 | 回填土 |  | m3 | 16 |  |  |  |
| 49 | 总电控柜（含3P 40A电表24只，32A2P空开24只，3P120 A空开1只，32A漏电空开24只，时控开关1只，接地镀锌扁铁1根） |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 50 | 线槽板10公分 | 公元 | m | 125 |  |  |  |
| 51 | 线槽板4公分 | 公元 | m | 55 |  |  |  |
| 52 | 新装50闸阀PPR | 公元 | 只 | 2 |  |  |  |
| 53 | 新装50水表 | 浪花 | 只 | 1 |  |  |  |
| 54 | 新砌窨井（含井盖）80×60×60 |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 55 | 拆除木窗 |  | ㎡ | 40 |  |  |  |
| 56 | 新制彩铝窗 | 中铝，壁厚1.5㎜，含纱窗，厚度5㎜ | ㎡ | 40 |  |  |  |
| 57 | 新制石膏板吊顶 | 不含龙骨 | ㎡ | 200 |  |  |  |
| 58 | 铲除涂料层 |  | ㎡ | 450 |  |  |  |
| 59 | 白水泥批腻子 |  | ㎡ | 650 |  |  |  |
| 60 | 水泥砂浆抹灰 |  | ㎡ | 70 |  |  |  |
| 61 | 内墙乳胶漆（二遍） | 天祥 | ㎡ | 650 |  |  |  |
| 62 | PPR管￠25 | 中财 | m | 15 |  |  |  |
| 63 | PPR管￠20 | 中财 | m | 10 |  |  |  |
| 64 | 水池贴面砖 | 20×40，马可波罗 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 65 | 单股电线2.5 m㎡ | 远东 | m | 1300 |  |  |  |
| 66 | 五眼插座 86型 | 正泰 | 个 | 30 |  |  |  |
| 67 | 调速开关 | 正泰 | 个 | 10 |  |  |  |
| 68 | 砖砌门洞 | 24墙 | ㎡ | 9 |  |  |  |
| 69 | PVC管￠100 | 中财 | m | 80 |  |  |  |
| 70 | 砖砌小型砌体 |  | m3 | 1 |  |  |  |
| 71 | 蹲坑.冲洗阀 | 申鹭达 | 套 | 3 |  |  |  |
| 72 | PPR管￠32 | 中财 | m | 50 |  |  |  |
| 73 | 贴地砖 | 马可波罗 | ㎡ | 4 |  |  |  |
| 74 | 挖土方 |  | m3 | 8 |  |  |  |
| 75 | 回填土 |  | m3 | 5 |  |  |  |
| 76 | 砖砌化粪池 |  | m3 | 2.5 |  |  |  |
| 77 | 现浇石子混凝土厚度10㎝ | 砼标号C30 | ㎡ | 2.5 |  |  |  |
| 78 | 现浇混凝土盖板（带筋） | 砼标号C30 | ㎡ | 2 |  |  |  |
| 79 | 彩钢瓦修补 |  | ㎡ | 33 |  |  |  |
| 80 | 线槽板2公分 | 公元 | m | 200 |  |  |  |
| 81 | 电缆16 m㎡（4×16+1） | 远东 | m | 55 |  |  |  |
| 82 | 波纹管￠70 |  | m | 55 |  |  |  |
| 83 | 配电箱40×50 | 含总开3P40A1个，32 A漏电空开1个，20 A三相空开2个，正泰 | 只 | 1 |  |  |  |
| 84 | 瓦屋面拿漏 | 查看现场，见损坏瓦更换 | ㎡ | 350 |  |  |  |
| 85 | 打扫卫生及清运垃圾 | 该工程产生的所有建筑垃圾，全部运出甲方指定位置 | 项 | 1 |  |  |  |
| 86 | 北山破、恢复水泥路面 |  | m3 | 1 |  |  |  |
| 87 | 电线2.5mm2单股铜芯线 | 远东 | m | 50 |  |  |  |
| 88 | 穿线管（直径15） | 中财 | m | 25 |  |  |  |
| 89 | 铸铁护栏 | 图形、尺寸查看现场， | m | 50 |  | 14000 |  |
| 90 | 备用金 |  |  |  |  | 30000 |  |
|  | 备注：所有材料进场要送样品经甲方认可；未指定品牌、型号、规格的材料及设备，参照原品牌、型号、规格。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（人民币大写）： |  |  |  | ￥ |  |  |

注：请附报价分析表。

投标单位法人代表（签字）：

投标单位名称（公章）：

日期：     年     月     日

分部分项工程量清单与计价表

标段五：红山学院福建路校区学生宿舍2015年暑期维修出新工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述、品牌 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 1 | 拆除涂料层 | 学舍一400㎡，学舍二100㎡，学舍四100㎡，学舍五300㎡ | ㎡ | 900 |  |  |  |
| 2 | 房间、楼梯口、走道白水泥批腻子 | 学舍一400㎡，学舍二100㎡，学舍四100㎡，学舍五300㎡ | ㎡ | 900 |  |  |  |
| 3 | 刷内墙乳胶漆（二遍） | 学舍一1740㎡，学舍二180㎡，学舍五580㎡，天祥 | ㎡ | 2500 |  |  |  |
| 4 | 刷外墙乳胶漆走道、楼梯口（二遍） | 含脚手架费用报价，学舍一530㎡，学舍二570㎡，学舍四900㎡，学舍五400㎡，天祥 | ㎡ | 2400 |  |  |  |
| 5 | 更换椅子面板 | 与原椅子配套，规格型号查看现场（含安装费），学舍一 | 个 | 600 |  |  |  |
| 6 | 更换椅子背板 | 与原椅子配套，规格型号查看现场（含安装费），学舍一 | 个 | 450 |  |  |  |
| 7 | 新购椅子 | 与原椅子款式配套，规格型号查看现场，学舍一、五 | 张 | 100 |  |  |  |
| 8 | 新制作窗帘 | 学舍一120m，学舍五 355m，暂定价40元/ m | m | 475 |  |  |  |
| 9 | 更换防盗门琐 | 浙江遂昌豪门锁（铁门单门扇内开锁，高校学生宿舍指定用锁防撬防盗，7把钥匙）学舍一 | 把 | 26 |  |  |  |
| 10 | 更换蹲坑 | 学舍一1个，学舍七1个，报价含拆除原有2个蹲坑 | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 防水SBS卷材（厚度3 ㎜，-20度） | 查看现场，报价含清运原有防水层垃圾外运费，学舍二620㎡，学舍三1000㎡ | ㎡ | 1620 |  |  |  |
| 12 | 更换厕所高水箱配件 | 学舍四35套，学舍五6套 | 套 | 41 |  |  |  |
| 13 | 拖把池600×600 | 含简易龙头11个，PPR管￠20，60米，内牙缩接22个，学舍五 | 套 | 11 |  |  |  |
| 14 | 贴墙面砖 | 马可波罗，学舍三 | ㎡ | 60 |  |  |  |
| 15 | 宿舍拉蚊帐镀锌铁丝10# | 两头用膨胀带挂钩的螺丝（1160个）固定，每根用花篮螺丝（580个）调节松紧 | m | 3500 |  |  |  |
| 16 | 拆除原方钢护栏 | 学舍七 运到指定的位置 | ㎡ | 44 |  |  |  |
| 17 | 新制不锈钢护栏（304） | 横筋3×3，厚1.2 辅筋2×2，厚1.2，学舍七 | ㎡ | 44 |  |  |  |
| 18 | PPR管￠65 | 中财，学舍五 | m | 3 |  |  |  |
| 19 | 正三通￠65 | 中财，学舍五 | m | 1 |  |  |  |
| 20 | PPR￠65变￠32正三通 | 中财，学舍五 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | PPR闸阀￠65 | 中财，学舍五 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 弯头￠65 | 中财，学舍五 | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | 大小头缩接￠65变￠50 | 中财，学舍五 | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 油任￠65 | 中财，学舍五 | 只 | 1 |  |  |  |
| 25 | 打扫卫生及清运垃圾 | 产生的所有建筑垃圾，全部运到甲方指定地点 | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 预留金 |  |  |  | 20000 |  |  |
|  | 备注：所有材料进场要送样品经甲方认可;未指定品牌、型号、规格的材料及设备，参照原品牌、型号、规格。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（人民币大写）： |  |  | ￥ |  |  |  |

注：请附报价分析表。

投标单位法人代表（签字）：

投标单位名称（公章）：

日期：     年     月     日

附件二

评分索引表

| 评分项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| （1）报价（80分）：有效最低报价为评标基准价得满分80分，其他有效投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×80。 |  |
| （2）投标人资信状况（2分）：有开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明的得1-2分；没有的不得分。 |  |
| （3）投标人的质量管理体系（2分）：投标人通过ISO9001质量体系管理认证得1分、ISO14001环境管理体系认证得1分，提供认证复印件并加盖公章；没有的不得分。 |  |
| （4）投标人同类项目业绩（3分）：近3年内具有同类业绩，合同金额50万元以上的每提供一个得1分，最多得3分（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式），没有的不得分。 |  |
| （5）施工组织设计方案（6分）。A、相对于本工程编写施工组织设计针对性较强的得2分，一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。B、对施工重点、难点描述清楚有施工进度计划和进度保证措施的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。C、有安全文明施工及环境保护措施的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。 |  |
| （6）质保服务（5分）：具有完善、有效的质量保障方案的得1-2分；质保期在国家标准的基础上，每增加一年得1分，最多得3分。 |  |
| （7）资质条件加分（2分）：根据建筑装饰装修工程专业承包资质得1-2分（提供复印件，加盖公章，原件备查），没有的不得分。 |  |

资质文件索引表

| 资质审核项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| 1、营业执照副本复印件（加盖公章） |  |
| 2、税务登记证复印件（加盖公章） |  |
| 3、组织机构代码证复印件（加盖公章） |  |
| 4、企业资质证明：土建及安装施工三级及以上资质证书复印件（加盖公章） |  |
| 5、安全生产许可证复印件（加盖公章） |  |
| 6、法人授权书、委托代理人身份证明、委托代理人劳动合同证明、养老保险证明材料复印件（加盖公章） |  |
| 7、项目经理身份证明、资质证明（注册建造师建筑工程二级及以上资质、安全生产考核证B证）、劳动合同证明及养老保险证明材料复印件（加盖公章） |  |
| 8、经历和业绩证明材料（须提供近三年中标通知书或合同）复印件（加盖公章） |  |
| 9、投标人具有法律、法规规定的其他从事本项目的资质（如建筑装饰装修工程专业承包三级及以上资质，如果有，须提供） |  |