南京财经大学食工学院酶联免疫检测仪采购项目

询价文件(二次)

我校食工院酶联免疫检测仪采购项目（项目编号：NCXJ20181030-货物64），欢迎符合资质要求的单位参与报价。本次询价采购由学校采购工作小组统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照本校《采购与招标管理办法》有关规定开展工作，请各参与单位积极配合，认真阅读本询价文件，精心做好相应工作。现将有关事项告知如下：

一、使用单位：南京财经大学食工学院

二、询价内容：酶联免疫检测仪1套

三、服务地点：南京市栖霞区文苑路3号

四、报价单位资质

1、必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照。

2、近三年内具有酶联免疫检测仪销售业绩证明材料（提供2016年1月1日之后合同或中标通知书）

3、若报价单位不是投标产品制造商的，报价单位必须具有下列授权文件之一：（1）制造商出具的授权函正本；（2）制造商的国内全资子公司出具的授权函正本；（3）制造商对授权的区域（含南京市）代理商出具的授权函复印件（加盖区域代理商和报价单位公章）及该区域代理商出具的授权函正本；但区域代理商为南京公司的，本项目不接受转授权；（4）报价单位取得的产品代理证书复印件(加盖公章，正本备查)。一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标；若同一品牌同一型号的货物由不同代理商持上述四种授权文件之一参与投标，视为一家报价单位投标。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效报价单位；报价相同时，按（1）>（2）>（3）>（4）的优先级择最优者。

五、付款方式：货到安装验收合格后支付全部货款。

交货期：合同签订后90个日历日内交货。

质保期：安装调试验收合格之日起1年。

售后维修：由销售公司负责售后及维修。

六、服务期限：签订合同之日起90个日历日内交货，免费质保期一年（安装调试验收合格之日起1年）。

七、报价文件的组成：

1、有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）复印件

2、近三年酶联免疫检测仪销售业绩证明材料（合同复印件或中标通知书）；

3、报价单；

4、授权函；

5、报价单位认为需要提供的其他材料。

八、报价文件的份数和签署：

1、报价文件一式五份，报价文件以密封形式（封口加盖齐缝公章）封装，外包装应注明项目名称、报价单位名称、联系人及电话和“评审前请勿拆封”字样。

2、报价单、所有说明和承诺材料应使用不能擦去的墨水书写或A4纸打印，有报价单位加盖公章并由法人或法人委托的代理人签名；所有复印材料均须加盖公司公章。

九、报价文件的递交：

递交报价文件截止时间：2018年11月20日上午9时-10时（北京时间）

递交报价文件截止时间：2018年11月20日上午10时整（北京时间）

递交地点：南京财经大学招投标中心

地址：南京市栖霞区文苑路3号行政楼403室。

商务联系人：方老师  025-86718575，025-86718579（传真）

技术联系人：汪老师  13951888875

十、报价有效期：报价文件递交截止日后30个日历日内有效。

十一、其他说明：本项目只接受进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

附件：食工院酶联免疫检测仪采购项目询价文件

南京财经大学招投标中心

2018年11月14日

附件1：

食工院酶联免疫检测仪采购项目报价单

（项目编号： NCXJ20181030–货物64）

| 编号 | 名称 | 参考 品牌 | 规格、 型号 | 数量、单位 | 技术指标 | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪主机（含405nm滤光片、450nm滤光片、490nm滤光片、630nm滤光片各1片） | biotek | 800TS | 1套 | 1、检测功能：吸收光 2、检测模式：终点法、动力学法、线性扫描法 3、孔板类型：6-384孔板及Terasaki板 4、软件： 机载软件或Gen5数据分析软件 5、检测通道：2道（1检测通道，1参比通道） 6、光源： 卤素灯 7、波长选择：滤光片 8、波长范围：400-750nm 9、带宽： 10nm 10、OD范围： 0-3OD 11、分辨率： 0.001OD 12、滤光轮： 5位滤光轮 13、滤光片： 标配4个滤光片 14、OD准确性：< 1% @ 2 OD；OD重复性：< 0.5% @ 2 OD；OD线性： < 1 % @ 2 OD< 3% @ 3 OD 检测速度：单波长30秒 15、操作界面：4.2寸彩色触摸屏 |  |
| 总报价:人民币(大写) 元 ￥ |  |  |  |  |  |  |

备注：（1）上述总报价包含：货物、人工费、安装费、运输费、调试费税金等所有费用，采购人不再另付任何费用。

投标单位法人代表或委托代理人（签字）：                                               投标单位名称（公章）：

联系方式：                                                                          日期：     年     月     日

- 附件：招标项目详细内容（用户需求：技术条款）

名称：酶联免疫检测仪

品牌：biotek

型号: 800TS

数量：一套

主要用途：酶活、酶动力学检测，酶联免疫测定(ELISAs)，细胞增殖与毒性分析，细胞凋亡检测(MTT)，报告基因检测及G蛋白偶联受体分析(GPCR)等。

技术方案（配置）：滤光片酶标仪，标配四个滤光片。

技术指标：1、检测功能：吸收光

2、检测模式：终点法、动力学法、线性扫描法

3、孔板类型：6-384孔板及Terasaki板

4、软件：    机载软件或Gen5数据分析软件

5、检测通道：2道（1检测通道，1参比通道）

6、光源：    卤素灯

7、波长选择：滤光片

8、波长范围：400-750nm

9、带宽：    10nm

10、OD范围： 0-3OD

11、分辨率：  0.001OD

12、滤光轮：  5位滤光轮

13、滤光片：  标配4个滤光片

14、OD准确性：< 1% @ 2 OD

OD重复性：< 0.5% @ 2 OD

OD线性：  < 1 % @ 2 OD

< 3% @ 3 OD

检测速度：单波长30秒

15、操作界面：4.2寸彩色触摸屏

清单：

| 编号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪主机 | 1 |
| 2 | 405nm滤光片 | 1 |
| 3 | 450nm滤光片 | 1 |
| 4 | 490nm滤光片 | 1 |
| 5 | 630nm滤光片 | 1 |