南京财经大学仙林校区地下消防水管、自来水管检漏及修复一体化项目

招标文件

招标编号：NCZB20170418-工程42

招标人（章）：南京财经大学招投标中心

时间：2017年4月18日

前 附 表

| 项目名称 | 地下消防水管、自来水管检漏及修复一体化项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 南京财经大学仙林校区 |  |  |
| 项目负责人 | 孔老师 | 联系电话 | 86718184，18651682046 |
| 项目承办单位 | 基建处 | 采购方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 确定地下消防水管、自来水管检漏及修复一体化项目供应商 |  |  |
| 付款方式 | 合同签定后，查出漏点总数、修改施工组织设计方案、确定方案预算价并经招标人认可后，支付预算价的20%；工程竣工验收合格后付至预算价的80％；审计结束后付至审定价的95％；其余5％为质保金，质保期满无质量问题后15个工作日内付清。 |  |  |
| 承包方式 | 包工包料 | 工程类别 | 材料采购安装及修缮工程 |
| 工期要求 | 签订合同后，中标人在3个月内完成 |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本四套副本。 |  |  |
| 投标保证金 | 投标保证金的金额（元）：贰万元整 ￥20000.00 投标保证金的形式：√银行本票√银行汇票 南京财经大学开户行信息： 账号：4301011219100159523 户名：南京财经大学 开户银行：工行察哈尔路支行 中标并与本校签订合同后自动转为履约保证金。投标人中标后如拒绝按投标承诺与本校签订合同的或与本校签署合同后拒绝履行合同的，本校有权不退还其投标保证金，并追究其相应的法律责任。未中标投标人的投标保证金在本校发布中标公示期满之日起20个工作日内无息退还。中标人的履约保证金在履约结束且无履约争议后的20个工作日内无息退还。 |  |  |
| 标书工本费 | 凡参加投标的单位需交纳标书工本费、议标评标费等合计人民币叁佰元整（￥：300元），此款不退还，本校开具正规收据。 |  |  |
| 招标技术答疑、看现场 | 1、有意参与的投标人必须勘查现场，投标人须持法人授权委托书原件、本人身份证原件到现场勘查，且在签到表上签字，否则招标人不接受其投标文件。勘查时间另行通知。 2、投标人应熟悉了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任。 3、投标人踏勘现场发生的费用自理。 4、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 5、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京财经大学招投标中心 地址：南京市亚东新城区文苑路3号，行政楼405室 接收人：孙老师 联系电话：86718576 投标文件递交时间：2017年5月31日上午8：30-9：30（北京时间），其余时间恕不接受。 投标截止时间：2017年5月31日上午9时30分整（北京时间）。 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后60个日历日内有效 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 关于报价的特别说明 | 本项目招标控制价100万元，最终结算金额不得超过控制价。投标人提供承诺书原件。 |  |  |

南京财经大学仙林校区地下消防水管、自来水管检漏及修复一体化项目

招标文件

南京财经大学仙林校区地下消防水管、自来水管检漏及修复一体化项目实行公开招标（招标编号：NCZB20170418-工程42），本次招标由学校招投标中心统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照招投标有关规定开展工作，请各投标人积极配合，认真阅读本招标文件，精心做好相应工作。现将招标有关事项告知如下：

- 一、总则

1、适用范围：本招标文件仅适合于本次一个标段招标。

2、投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

3、招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受本招标文件的条件和规定。

- 二、项目描述：

对南京财经大学仙林校区地下自来水管、消防水管进行检漏、管网（地下消防水管、自来水管，下同）漏点修复、漏点处路面开挖及恢复。至少提供一年的免费质保服务，质保期内出现质量问题，投标人必须及时响应、免费上门维修。本项目招标控制价人民币100万元，结算审核后超出100万元最高以100万元计取。

- 三、投标人资质要求:

1、投标人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）和与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照。

2、投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

3、投标人具有相同或类似本项目的经历和业绩（须提供2014年1月1日之后的中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。

4、委托代理人需提供本人身份证复印件、授权委托书原件、与投标人签订的有效劳动合同复印件、社保机构出具的近三个月（2017年2月~2017年4月）的投标人为其缴纳的社会保险证明材料原件。

5、投标人须提供2014年1月1日之后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。

6、投标人须提供投标项目结算总价的承诺书原件。

7、法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。

8、本次招标不接受联合体投标。

- 四、投标人须知

1、投标人必须合法经营，遵守国家各项法律法规，遵守学校各项规章制度的有关规定。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一领导和管理。

2、投标人独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3、中标候选人由本校评标小组确定。

4、最低报价不作为中标的唯一条件；未能中标的，本校对其原因不作专门解释。

5、投标人须保证：

（1）工程所需仪器、设备及设备消耗材料由投标人负责。

（2）投标人在探测时不得随意损坏招标人生产及生活设施。

（3）投标人在探测、开挖之前，需要询问招标人地下管网情况，不得破坏招标人地下其他各种管网，如果不慎造成招标人地下其它管网损坏，投标人应立即采取补救措施，使其恢复原状，给招标人造成的损失，投标人应予以赔偿。

（4）投标人在工作中应注意安全，若发生安全事故由投标人负责。

（5）投标人负责探漏定点，同时负责开挖和修复漏点，并负责将路面恢复至原状。

（6）投标人在开挖查出漏点后，应立即通知招标人现场查看、拍照、录影，留存漏点证据，测量漏点直径，确定漏点所在的供水管网管径，作为后期付款依据。

（7） 投标人将管网漏点修复以后，应通知招标人到现场对修复的漏点查看、拍照，作为投标人施工工作量依据。

（8）对于中标人所中标的工程出现的伤亡事故或损失，由投标人自行负责。对于这类伤亡或损失，招标人不负责任，不负责涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其它费用（含政府罚款）。

（9）未经招标人同意，投标人不得泄露招标人提供的校区地下供水管网图等资料，违者必究。

5、投标人保证，一当中标，所提供的产品质量符合国家标准，绝不提供假冒伪劣商品；本招标文件明确指定型号、品牌（阀门品牌为上海厚格阀门或同档次，材质要求为铜芯、铜杆），或明确提出其他各项要求的，投标人保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可，否则本校有权拒付工程款。

6、工程量变更及支付说明

本工程合同为固定单价合同，在按质按量完成工程量清单时，按合同价付款。施工过程中不得变更原有施工设计方案，原则上不得新增项目或增加工程量，确实需要新增项目或增加工程量的，必须报我校批准后方可施工；如数量发生变化，以投标单价乘以实际发生量结算。

7、质量与验收标准

（1）验收标准：工程质量符合国家行业标准和招标文件要求，必须通过环保验收；工程竣工后，投标人须提供完整的竣工资料并通过招标人组织的验收；检漏及修复后的漏水量较修复前减少90%。

（2）验收方法：

挖出漏点后，在双方人员到现场的情况下，由校方组织人员对查漏方查出的漏点逐点拍照留存依据。

漏点修复以后，在双方人员到现场的情况下，由校方组织人员对查漏方查出的漏点逐点拍照留存依据。

路面恢复原状以后，在双方人员到现场的情况下，由校方组织人员对查漏方查出的漏点逐点拍照留存依据。

（3）现场签订漏点报告单，探测施工完成后10个工作日内提交全部的漏水成果资料（包括查漏总结及相应的视频、影像、照片等资料）。

（4）对于投标方探测的疑似漏点，投标方开挖后没有找到漏点，招标方不支付任何费用，同时需要将路面恢复至原状，中标人不得提出任何异议。

（5）质保期按国家、行业规范标准执行；投标人承诺的质保标准限优于国家、行业规范标准人，按投标人承诺的质保标准执行。

8、工程材料要求

（1）投标人采购的材料、设备必须符合国家相关质量及招标文件的要求，达到国标品质并在报价单中标注品牌、等级、规格型号等；招标人指定品牌采购的材料、设备，投标人必须严格在指定品牌范围内采购并在报价单中标注品牌、等级、规格型号等。

（2）材料进场时应同时出具出厂合格证、厂家的检测报告、质量保证书，由招标人按国家相关标准审验。

（3）施工过程中不得变更材料的品牌、规格和型号；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可，否则本校有权拒付工程款。

9、违约责任追究

（1）按中华人民共和国合同法以及双方约定执行。

（2）施工方不能按期竣工影响校方使用，每迟一天校方按合同总价千分之一对施工方罚款，不可抗拒力除外。

10、投标人独立承担施工、安装人员的安全责任，如发生意外，全部责任由投标人承担。

11、在本校有不良投标、经营记录的投标人，招标人有权取消其投标资格。

- 五、招标文件

1、招标文件的组成：投标人资质要求、项目描述、投标人须知、评标办法、合同主要条款（参考格式）、投标报价函（参考格式）、评分索引表、资质索引表等有关资料组成，投标人必须按照此文件要求规范地编制和投递投标书，否则将有可能导致投标文件被拒绝。投标人被视为熟悉工程所在地以及履行合同的有关情况包括涉及本项目的法律、法规、行业规范、以及自然环境、气候条件、公共设施等，本招标文件不再对此进行描述。

2、招标文件的澄清：投标人如对招标文件有疑义，可以在投标截止十个日历日前以信函、传真等书面方式通知到招标人，招标人以书面的方式予以答复，必要时将答复内容分发给其他投标人。

3、投标报价的说明：

投标人应仔细研究本招标文件“项目描述”的内容，按照本文件要求进行报价。投标报价应包含一切费用，招标人不再另付其他任何费用。投标时请在招标文件提供的“报价表”上，由投标单位代表签名并加盖公章，请勿另行制表。

- 六、评标办法

1、投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准;正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标小组可以对投标文件中含义不清楚或计算明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改文件实质性内容或超越询问范围答复。

2、废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标单位行贿。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求。

（3）对招标文件规定的实质性要求和条件未能做出响应。

（4）投标文件未经法人签署或加盖企业印章。

（5）投标报价高于本项目的预算。

（6）附有招标人不可接受的条件。

4、评定中标候选人：

评标在学校纪检、审计部门监督下进行，本着“公平、公正、科学、竞争”的原则认真评议后确定中标人，对未中标人的未中标原因不作解释。

评分规则：

（1）报价（65分）：

其中：A、单个检漏点报价（15）。有效最低报价为评标基准价得15分，其他有效投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*15。

B、管网检漏点修复、检漏点处路面开挖及恢复报价（50分）。有效最低报价为评标基准价得50分，其他有效投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*50。

（2）投标人同类项目业绩（10分）：2014年1月1日之后具有同类业绩（指已完成合同约定内容的），金额10万以上的合同每提供一个得2分，最多得10分（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式；提供的合同复印件须体现相关数据），没有的不得分。

（3）施工组织设计方案（16分）。投标人按照《南京财经大学仙林校区地下供水管网图》及招标文件具体要求进行方案设计，设计方案须包括查漏组织设计方案、修复组织设计方案等内容。A、根据相对于本工程编写的施工组织设计的针对性、合理性和可操作性得1-6分，描述不清或没有描述的不得分。B、根据施工重点、难点描述对施工重点提出施工进度计划和进度保证措施的科学性、合理性得1-6分，描述不清或没有描述的不得分。C、根据提出的安全文明施工及环境保护措施的针对性、科学性、可操作性，得1-4分，描述不清或没有描述的不得分。

（4）质保服务（9分）：根据质量保障方案和后续服务方案的完整新、科学性、有效性、针对性得1-5分；质保期在1年的基础上，每增加一年得2分，最多得4分。

- 七、投标文件

1、投标文件组成及顺序：

(1)投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及报价表（见附件一）。

(2)评分索引表、资质索引表及承诺书：表格中针对招标文件中评分标准的评分项，投标人依次列明与评分项/得分点相对应的投标文件页码（见附件二）；表格中针对招标文件中需要审查的资质文件，投标人依次列明与资质文件项相对应的投标文件页码（见附件二）；承诺书（附件二）。

(3)投标人资格证明：法人证明、法人授权书、被委托人身份证明、合同及社保缴纳证明（有社保中心参保缴费证明电子专用章的可视为原件）、企业资质证书、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、市政公用工程施工总承包三级及以上资质等（提供复印件，原件现场备查）。

(4)投标人能力证明：2014年1月1日之后的类似业绩(须提供合同或中标通知书)、其它有能力承担本工程的说明资料（如获奖情况等）。

(5)投标报价。

(6)施工组织设计方案。

(7)项目经理及其相关情况介绍。

(8)质量及售后服务承诺。

(9)关于投标结算总价的承诺书。

投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2、招标文件的领取和投标文件的投递

投标文件应一式五份（正本一份、副本四份）。投标文件的正、副本密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招投标编号、投标人名称、法定代表人签字并加盖法定代表人印鉴和投标人公章，注明开标前不得开封，包封的粘缝全都用封签密封并加盖单位公章和法定代表人名章。

投标截止时间后恕不再接受投标人投递标书。

- 八、投标人承诺对如下内容已完全理解

1、中标人由本校评标小组综合评分确定。

2、最低报价不作为中标的唯一条件。

3、投标人保证中标后按招标文件明确指定的要求执行。

4、如因招标人原因造成项目调整的，应以招标人的书面确认书为准。

5、投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一经中标即严格执行，认同招标公告、本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

- 九、合同主要条款

同

工程合同

(参考格式)

签订日期：     年   月    日

发包方（甲方）：南京财经大学

承包方（乙方）：

一、工程概况

1、工程名称：南京财经大学仙林校区地下消防水管、自来水管检漏及修复一体化

2、工程地点：南京财经大学仙林校区

3、工程内容：参照招标文件。

二、合同价

本工程总价为： 本项目招标控制总价在人民币100万元之内，结算审核后超出100万元最高以100万元计取。

工程报价说明：

1、单个检漏点报价为查到地下自来水管、消防水管的漏点的价格。

2、修复报价包含：地下自来水管、消防水管的检漏点修复、检漏点处路面开挖及恢复路面至原样。

3、挖出漏点收费，挖不出漏点不收费，同时负责将路面恢复至原状。对于泥土路面，泥土回填恢复凭证即可；对于涉及开挖水泥路面，要恢复至原样，对于沥青路面，恢复至沥青路面底下基础层即可。

4、乙方在报价时可以综合考虑上述因素。

三、工程工期

工期总共：    日历天；

工程开工日期：    年    月    日

工程完工日期：    年    月    日

如果乙方认为需要延长工期，应按规定以书面方式向甲方发出通知，由甲方确认是否予以延长。如果甲方同意工期延长，因工期延长所发生的相关费用由乙方承担。

四、双方责任和义务

（一）甲方责任和义务

1、保证施工场地具备施工条件的要求。

2、提供水、电接点及现场临设地点。

3、开工前向乙方提供现有的设备图纸及其他资料。

4、有权对施工范围、施工内容做适当的调整。

5、甲方派一名熟悉管网的人员配合乙方工作，并提供车辆人员及设备进出的便利。

（二）乙方责任和义务

1、工程所需仪器、设备及设备消耗材料由乙方负责。

2、乙方在探测时不得随意损坏甲方生产及生活设施。

3、乙方在探测、开挖之前，需要询问甲方地下管网情况，不得破坏甲方地下其他各种管网，如果不慎造成甲方地下其它管网损坏，乙方应立即采取补救措施，使其恢复原状，给甲方造成的损失，乙方应予以赔偿。

4、乙方在工作中应注意安全，若发生安全事故由乙方负责。

5、乙方负责探漏定点，同时负责开挖和修复漏点，并负责将路面恢复至原状；

6、乙方在开挖查出漏点后，应立即通知甲方现场查看、拍照、录影，留存漏点证据，测量漏点直径，确定漏点所在的供水管网管径，作为后期付款依据。

7、乙方将漏点修复以后，应通知甲方到现场对修复的漏点查看、拍照，作为乙方施工工作量依据。

8、 对于乙方所中标的工程出现的伤亡事故或损失，由乙方自行负责。对于这类伤亡或损失，甲方不负责任，不负责涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其它费用（含政府罚款）。

9、乙方在履行合同期间应遵守法律，并保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。

五、项目实施

乙方的项目负责人应保证及时到位，且必须常驻工地现场，未经甲方同意不得更换；如果甲方认为委派的项目负责人、项目技术负责人的工作能力和业务水平不称职，乙方在接到通知后，应在5日内撤回上述人员，同时委派经甲方同意的、新的项目负责人或技术负责人，否则视为违约，甲方有权扣除合同价的2%作为违约金，直至终止合同并没收履约保证金。

六、 付款方式

1、工程采用定死单价的方式，价格标准按照投标书报价执行。合同签定后，查出漏点总数、修改施工组织设计方案、确定方案预算价并经招标人认可后，支付预算价的20%；工程竣工验收合格后付至预算价的80%；审计结束后付至审定价的95%。

2、其余5%为质保金，质保期满无质量问题后15个工作日内付清（本工程质保期为工程竣工验收合格之日至投标文件承诺的年限）。

七、履约保金

1、合同履约保证金为人民币50000元，中标人投标保证金在中标后自动转为合同履约保证金，差额部分由中标单位在合同签订前补齐。验收通过且中标人无任何违约责任，20个工作日内无息返还合同履约保证金。

2、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权扣留履约保证金，乙方无权要求甲方返还履约保证金。

八、保修

1、质保期：从工程竣工验收合格并办理完相关手续之日起至投标文件承诺的年限。

2、质保范围：乙方维修过的管网原检漏点处以及恢复的路面处。

九、索赔

按通用条款及相关法律法规执行。

十、违约责任

1、如果乙方没有按照合同约定的时间完成修复及验收工作，甲方有权从工程款或履约保证金中扣除延期违约金，违约金按每日500元计收，逾期达20日以上，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付合同价百分之十（10%）的违约金。此外甲方有权就乙方违反合同而给甲方造成的损失向乙方要求赔偿。

2、合同签订后，若发现乙方将工程转让、转包、分包给他人、不按时供货、或发现乙方实际不具备与承包的工程相应资质与能力(如乙方管理混乱，机械设备不能满足施工需要，质量不符合合同和现行规范要求，有关手续不齐全，工程进度有可能影响单体工程进度及验收等)，甲方有权随时终止工程承包合同，责令乙方立即退出施工现场，乙方并应按合同总价款的10%支付甲方违约金，由此所造成的一切损失和责任均由乙方承担。

3、若乙方在施工过程中由于操作不当，造成甲方地下电缆、光缆、水管、排水管等管线损坏，由此所造成的一切损失和责任均由乙方承担。

4、施工单位在施工现场产生垃圾若有残留在施工现场的，甲方有权从工程款中扣除运送垃圾的费用，并处以1000-5000元不等的罚款，具体金额视现场堆放垃圾情况而定。

十一、税费

与本合同有关的一切税费均由乙方负担，所有票据均应在工程所在地开具。

十二、争议解决办法

双方友好协商或由工程所在地法院诉讼解决。

十三、本合同经双方签字后生效。全部款项结算完毕后本协议自然终止。

十四、本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）                        乙方（盖章）

法定代表或委托代理人：              法定代表或委托代理人：

工程项目负责人 ：                   工程项目负责人：

合同联系人 ：                       合同联系人：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

- 十、合同签订

中标人在收到中标通知书之日起五个工作日之内与南京财经大学基建处签订合同，逾期不签合同的，视为中标人自动放弃，投标保证金不予退还。

- 十一、其他约定事项

1.投标人应指定投标文件中承诺的项目经理负责中标的工程。

2.质保期内投标人应24小时内免费服务，如因招标人人为而非工程质量问题，由招标人给付材料费。

南京财经大学招投标中心

2017年  月  日

附件一

投  标  函

（参考格式）

南京财经大学招投标中心：

针对贵方招标编号为：             的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标人的名称），提交投标文件正本一式壹份，副本一式肆份。

1、我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、我方将派出             作为本工程的项目经理。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

7、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

8、我方针对编号为：      的项目投标报价：以报价表为准。

9、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

10、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

11、                                （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2017  年     月      日

报价单

| 序号 | 项目内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下消防水管、自来水管的检漏点 |  | 此处报检漏点的综合单价 |
| 2 | 地下消防水管、自来水管检漏点修复、检漏点处路面开挖及恢复 |  | 此处按《江苏2014市政工程定额》、《江苏2014安装工程定额》报下浮点 |

备注：地下消防水管、自来水管的检漏点报价以及地下消防水管、自来水管检漏点修复、检漏点处路面开挖和恢复的报价由投标单位勘察现场后，综合考虑，中标后不得以任何理由增加报价。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：   年    月    日

附件二

资质文件索引表

| 资质审核项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| 1、投标人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）和与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照。 |  |
| 2、投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质。 |  |
| 3、投标人具有相同或类似本项目的经历和业绩（须提供2014年1月1日之后的中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。 |  |
| 4、委托代理人需提供本人身份证复印件、授权委托书原件、与投标人签订的有效劳动合同复印件、社保机构出具的近三个月（2017年2月~2017年4月）的投标人为其缴纳的社会保险证明材料原件。 |  |
| 5、投标人须提供2014年1月1日之后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。 |  |
| 6、投标人须提供投标项目结算总价的承诺书原件。 |  |

备注：以上的资格/资质证书均须在有效期内；要求提供的复印件均须加盖公司公章。

评分索引表

| 评分项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| （1）报价（65分）： 其中：A、单个检漏点报价（15）。有效最低报价为评标基准价得15分，其他有效投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*15。 B、管网检漏点修复、检漏点处路面开挖及恢复报价（50分）。有效最低报价为评标基准价得50分，其他有效投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*50。 |  |
| （2）投标人同类项目业绩（10分）：2014年1月1日之后具有同类业绩（指已完成合同约定内容的），金额10万以上的合同每提供一个得2分，最多得10分（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式；提供的合同复印件须体现相关数据），没有的不得分。 |  |
| （3）施工组织设计方案（16分）。投标人按照《南京财经大学仙林校区地下供水管网图》及招标文件具体要求进行方案设计，设计方案须包括查漏组织设计方案、修复组织设计方案等内容。A、根据相对于本工程编写的施工组织设计的针对性、合理性和可操作性得1-6分，描述不清或没有描述的不得分。B、根据施工重点、难点描述对施工重点提出施工进度计划和进度保证措施的科学性、合理性得1-6分，描述不清或没有描述的不得分。C、根据提出的安全文明施工及环境保护措施的针对性、科学性、可操作性，得1-4分，描述不清或没有描述的不得分。 |  |
| （4）质保服务（9分）：根据质量保障方案和后续服务方案的完整新、科学性、有效性、针对性得1-5分；质保期在1年的基础上，每增加一年得2分，最多得4分。 |  |

关于投标结算总价的承诺书

南京财经大学：

我方已仔细阅读本招标文件，充分了解了本项目的所有要求。

本项目招标控制总价为人民币100万元，如有幸中标，我方对于结算审核后超出100万元的部分不予计取，最终结算金额最高以100万元计取。

特此承诺！

投标单位名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：

附件三：

地下供水管网图纸另行提供。

附件四

仙林校区地下消防水管、自来水管检漏及修复一体化项目

现场勘察表

| 序号 | 公司名称 | 现场勘察人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件五

回   执

请有意参与我校仙林校区地下消防水管、自来水管检漏及修复一体化项目（NCZB20170418-工程42）招标项目的投标单位在收到招标文件后填写以下回执并加盖公章，务必于2017年5月22日前传真至025-86718579报名，以便我校安排下一步工作。

公司名称（加盖公章）：                                          2017 年   月   日

| 联系人 | 电话 | 手机 | 资质条件是否满足 | 是否参与投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |