南京财经大学科技楼电缆项目

招标文件

招标编号：NCZ20150302-货物13

招标方（章）：南京财经大学招投标中心

时间：2015年3月2日

前 附 表

| 项目名称 | 科技楼电缆采购 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 南京财经大学福建路校区 |  |  |
| 项目负责人 | 秦明华 | 联系电话 | 13851688983 |
|  |  | 传真 |  |
| 项目承办单位 | 基建处 | 采购方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 科技楼南楼、北楼、地下室用各类电缆 |  |  |
| 付款方式 | 电缆全部到位并检验合格后支付全部货款的95%（货款按实收数量调整）；全部货款的5%作为质量保证金，使用一年确无质量问题后7日内付清。 |  |  |
| 供货期限 | 中标人在接到采购人发出中标通知书后， 30 个日历日内完成供货。 |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本四套副本。 |  |  |
| 投标保证金 | 投标保证金的金额（元）：陆万元整 ￥60000.00 投标保证金的形式： √ 本票 √ 汇票 投标保证金提交账号： 账号：4301016219001053676 户名：南京财经大学 收款单位：南京财经大学 开户银行：工行盐仓桥支行 中标并与本校签署合同后自动转为履约保证金。投标人中标后如拒绝按投标承诺与本校签署合同的或与本校签署合同后拒绝履行合同的，其投标保证金不予退还，并追究经济法律责任。未中标投标人的投标保证金在本校开标5天内无息退还。中标人的合同保证金在履约结束后7天内无息退还。 |  |  |
| 标书工本费 | 凡参加投标的单位需交纳标书工本费、议标评标费等合计人民币贰佰元整（￥：200元），此款不退还，本校开具正规收据。 |  |  |
| 看现场及技术答疑 | 联系人:秦明华 13851688983 |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京财经大学招投标中心 地址：南京市亚东新城区文苑路3号，行政楼405室 接收人：孙战伟 联系电话：86718576，15950477045 投标截止时间：2015年3月 17 日10时前 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后30个日历日内有效 |  |  |
| 评标办法 | 综合评审法 |  |  |

南京财经大学科技楼电缆项目

招标文件

南京财经大学科技楼电缆项目实行公开招标（招标编号：NCZ20150302-货物13），本次招标由学校招投标中心统一组织，学校纪检、审计处全程监督，将按照招投标有关规定开展工作，请各投标人积极配合，认真阅读本招标文件，精心做好相应工作。投标有关事项如下：

一、总则

1、适用范围: 本招标文件仅适合于本次一个标段招标。

2、投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

3、招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受了招标文件的条件和规定。

二、项目描述

科技楼南楼、北楼、地下室用各类电缆，具体规格型号、长度详见附件三中的“投标报价表”。

三、投标人资质要求

1、投标人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照和与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照；能独立承担法律责任，具有项目必须的技术条件或经营能力，具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，近年来经营正常，无违法违规行为，社会信誉较好。

2、具有相同或类似本项目的经历和业绩（须提供近三年中标通知书或合同复印件，原件备查），并已按约定履行了相关义务，所投产品无不良运行记录。

3、电缆生产商或代理商均可参加投标，但本项目不接受联合体投标。代理商投标时，必须提供生产商正式授权书原件，所投产品必须与生产商出具的授权品牌一致。

四、投标人须知

1、投标人必须合法经营，遵守国家各项法律法规，遵守学校各项规章制度的有关规定。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一领导和管理。

2、投标人独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3、投标人投标时须提供所投电缆样品和检验合格报告。

4、投标品牌需为国内知名品牌，如远东、江南、上上、宝胜等。

5、中标单位由本项目评标小组确定。

6、最低报价不作为中标的唯一条件；未能中标的单位，本校对其原因不作专门解释。

7、投标人保证，一经中标，所提供的产品质量符合国家标准，绝不提供假冒伪劣商品；本招标文件明确指定型号、品牌，或明确提出其他各项要求的，投标人保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可。否则招标方有权拒付货款并拒绝退货。

8、投标人保证，一经中标，本标订购产品均由原厂自行生产，凡转让定单、贴牌生产的产品，招标方均有权视为不合格产品而拒绝付款。

9、有在本校不良经营记录的投标人，招标方有权取消其投标资格。

10、中标后，中标方须到现场复核各类电缆的长度。若中标方因未到现场复核或现场复核有误造成所供电缆不能满足招标方实际使用要求，造成的一切损失均由中标方承担。

11、中标后，若招标方对送达的电缆质量、规格等存疑时，招标方有权利进行现场抽检。若抽检不合格，招标方将取消其中标资格。由此产生的一切后果，均由中标方自行承担。

五、招标文件

1、招标文件的组成：招标文件由投标人资质要求、项目描述、投标须知、评标办法、合同主要条款及格式等有关资料组成，投标人必须按照此文件要求规范编制和投递投标文件，否则将有可能导致投标文件被拒绝。投标人被视为熟悉项目所在地以及履行合同的有关情况，包括自然环境、气候条件以及公共设施等，本招标文件不再对此进行描述。

2、招标文件的澄清：投标人如对招标文件有疑义，可以在开标前二天内以信函、传真等书面方式通知到招标方，招标方以书面的方式予以答复，必要时将答复内容分发给其他投标人。

3、投标报价的说明：

投标人应仔细研究本招标文件“项目描述”、“投标报价表”（附件三）中的内容，按要求一次性报出含送货上门的综合单价及总价，其他一切费用由投标人自理，招标方不再另付其他任何费用。

六、评标办法

1、投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的资质要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准；正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标小组可以对投标文件中含义不清楚或记算明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改文件实质性内容或超越询问范围答复。

2、废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标单位行贿。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求。

（4）对招标文件规定的实质性要求和条件未能作出响应。

（5）投标书未经法人签署或加盖企业印章。

（6）附有招标方不可接受的条件。

（7）投标报价高于本项目的预算。

3、评定中标候选单位：

评标在学校纪检、审计部门监督下进行，本着“公平、公正、科学、竞争”的原则认真评议后确定中标人，对未中标的原因不作解释。

本次招标采用综合评分法，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

评分规则：

（1）报价（85分）：有效最低报价得85分，其他有效报价每高1%减1分。

（2）投标人业绩（3分）：近三年内完成同类产品销售业绩，金额200万以上的合同，每提供一个得1分，最多得3分（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式），不提供不得分。

（3）质量管理体系（3分）：投标产品生产商通过全国工业产品生产许可证、强制性产品认证（3C认证）、ISO9001质量体系管理认证、检验合格报告等，提供证书复印件并加盖公章（代理商还须提供生产商正式授权书），可得1-3分，不提供不得分。

（4）服务承诺（4分）：投标人提供明确的服务标准（含交货期承诺、质量承诺、保修期内和保修期满后服务承诺及相应的保证措施等）得1-4分，不提供不得分；提供的服务承诺优于招标文件的，得1-2分。

（5）产品的知名度（3分）：投标品牌须提供2012年至2014年内3年的销售业绩在国内排名前5名的，每有一年上榜加1分；排名前6-10名的；每有一年上榜加0.5分（以国家级权威IDC数据为准）。

（6）投标人资信状况（2分）：提供开户银行或评定机构评定的相应资信等级证书，得1-2分，不提供不得分。

七、投标文件

1、投标文件组成：

(1)投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及报价（见附件一）。该报价为货到工地结算价。

(2)评分索引表：表格中针对招标文件中评分标准的评分项，投标人依次列明与评分项/得分点相对应的投标文件页码（见附件二）。

(3)投标人资格证明：企业介绍、营业执照副本、法人证明、法人授权书、被委托人身份证明、质量体系认证证书、全国工业产品生产许可证、国家强制性产品认证证书、检验合格证书、生产商正式授权书（代理商提供）等（提供复印件，原件备查）。

(4) 投标人的经营能力证明：同类产品销售业绩、技术性能及先进性、供货及时性、可靠性（需提供佐证材料）。

（5）服务承诺：提供完善、详尽的书面服务承诺（含交货期承诺、质量承诺、保修期内和保修期满后服务承诺及相应的保证措施等）。

（6）资信证明：开户行或评定机构开具的资信证明。

（7）投标人认为其它需要说明和承诺的材料。

所提供的材料均需加盖单位印章或投标人签字。

投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2、招标文件的领取和投标文件的投递

投标文件应一式五份（正本一份、副本四份）。投标文件的正、副本密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招投标编号、投标人名称、法定代表人签字并加盖法定代表人印鉴和投标人公章，注明开标前不得开封，包封的粘缝全都用封签密封并加盖单位公章和法定代表人名章。

投标截止日后恕不再接受投标人投递标书。

八、投标人承诺对如下内容已完全理解

1、中标人由本项目评标小组综合评分确定。

2、最低报价不作为中标的唯一条件。

3、投标人保证中标后按招标文件明确指定的要求执行。

4、如因招标方原因造成项目调整的，应以招标方的书面确认书为准。

5、投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一经中标即严格执行，认同招标公告、本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

九、合同主要条款

合   同

签订日期：     年   月    日

买方： 南京财经大学

卖方：

买方与卖方就下列货物的买卖协商协议一致，订立以下条款共同遵守。

产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额。         台，详见卖方报价单，合同总金额（人民币大写）：                    元整，￥：          元

报价单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 金额 （元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计(人民币大写)： 。 |  |  |  |  |  |  | ￥： |

二、 质量要求、技术标准： 符合国家标准和行业规范以及买方招标文件的技术参数要求。

三、 交货时间、地点、方式：  自合同签订之日起   日内、交货安装地点见买方招标文件。

四、 运输方式及费用负担： 由卖方负担。

五、 合理损耗及计算方法：  无

六、 包装标准、包装物的供应与回收：  无

七、 验收标准、方法及提出异议期限:                             。

八、 随机备品、配件、工具数量及供应办法：                      。

九、 结算方式及期限：                               。

十、 产品的保修期及售后服务：                                。

十一、 违约责任：                                     。

十二、 解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由买方属地法院裁决。

十三、 其它约定事项：  认同买方招标公告、招标文件及卖方投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

| 买方：南京财经大学 |  | 卖方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（章） 单位地址： 法定代表人： 电话： 开户银行： 账号： | 委托代理人： | 单位名称（章） 单位地址： 法定代表人： 电话： 开户银行： 账号： | 委托代理人： |

有效期限：      年   月   日至      年   月   日

附注：

1、本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，任何一方都不得擅自变更或解除；因故需要解除时，应经双方协商一致，依法另立协议。

2、本合同正本一式陆份，买方执肆份，卖方执贰份，副本     份。

十、合同签订

中标人在收到中标通知书之日起五个工作日之内南京财经大学基建处签订合同，逾期不签合同的，视为中标人自动放弃，投标保证金不予退还。

南京财经大学招投标中心

2015年  月  日

附件一

投标函格式

南京财经大学招投标中心：

针对贵方招标编号为：             的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标人的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式肆份。

1、我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

7、我方针对编号为：      的项目投标总价：人民币(大写):                     。

（¥            ）。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

10、                                （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2015  年     月      日

附件二

评分索引表

| 评分项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| （1）报价（85分）：有效最低报价得85分，其他有效报价每高1%减1分。 |  |
| （2）投标人业绩（3分）：近三年内完成同类产品销售业绩，金额200万以上的合同，每提供一个得1分，最多得3分（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式），不提供不得分。 |  |
| （3）质量管理体系（3分）：投标产品生产商通过全国工业产品生产许可证、强制性产品认证（3C认证）、ISO9001质量体系管理认证、检验合格报告等，提供证书复印件并加盖公章（代理商还须提供生产商正式授权书），可得1-3分，不提供不得分。 |  |
| （4）服务承诺（4分）：投标人提供明确的服务标准（含交货期承诺、质量承诺、保修期内和保修期满后服务承诺及相应的保证措施等）得1-4分，不提供不得分；提供的服务承诺优于招标文件的，得1-2分。 |  |
| （5）产品的知名度（3分）：投标品牌须提供2012年至2014年内3年的销售业绩在国内排名前5名的，每有一年上榜加1分；排名前6-10名的；每有一年上榜加0.5分（以国家级权威IDC数据为准）。 |  |
| （6）投标人资信状况（2分）：提供开户银行或评定机构评定的相应资信等级证书，得1-2分，不提供不得分。 |  |

附件三

投标报价表

| 工程一 | 序号 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人防地下室-电气 (强电) | 1 | 电缆 | WDZN-YJE-5*16 | M | 316.80 |  |  |  | CKAP1,2至PFAT1,2、JFAT1、WBAT1 |
|  | 2 | 电缆 | WDZN-YJE-5*6 | M | 503.80 |  |  |  | PFAT1至JLM1，2、JFAT1至JLM3，4、WBAT1至WBAC1～6 |
|  | 3 | 电缆 | WDZN-YJF-3*50+2*25 | M | 222.60 |  |  |  | 变电所至CKAP1\CKAP2 |
|  | 4 | 电缆 | WDZN-YJE-5*6 | M | 505.60 |  |  |  | 变电所至ALE1\ALE2 |
|  | 5 | 电缆 | WDZN-YJE-5*6 | M | 252.80 |  |  |  | 变电所至AL1\AL2 |
|  | 合计1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | 注:所有从变电房引出的电缆均按低压侧变电房半周长计入 |
| 工程二 | 序号 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 非人防地下室-电气 (强电) | 1 | 电缆 | WDZN-YJE-3*95+2*50 | M | 95.90 |  |  |  | 变电所至D2ZAP1,2 |
|  | 2 | 电缆 | WDZN-YJE-3*120+2*70 | M | 87.90 |  |  |  | 变电所至D1ZAP1,2 |
|  | 3 | 电缆 | WDZN-YJE-5*16 | M | 263.80 |  |  |  | 变电所至D1ESHAT |
|  | 4 | 电缆 | WDZN-YJE-4*70+1*35 | M | 71.20 |  |  |  | 变电所至D1DAT |
|  | 5 | 电缆 | WDZN-YJE-3*240+2*120 | M | 265.00 |  |  |  | 变电所至D1EAT |
|  | 6 | 电缆 | WDZ-YJE-5*16 | M | 94.20 |  |  |  | 变电所至D2QAT |
|  | 7 | 电缆 | WDZ-YJE-5*16 | M | 113.60 |  |  |  | 变电所至-D1DAP\WSA |
|  | 8 | 电缆 | WDZN-YJE-5*16 | M | 557.40 |  |  |  | 变电所至-D1AAT～D1CAT\D2AAT～D2BAT |
|  | 9 | 电缆 | WDZ-YJE-4*50+1*25 | M | 50.50 |  |  |  | 变电所至-D1ZAL1/D2ZAL1 |
|  | 10 | 电缆 | WDZN-3*95+1*50 | M | 70.80 |  |  |  | D1EAP1至喷淋泵 |
|  | 11 | 电缆 | WDZN-3*70+1*35 | M | 81.20 |  |  |  | D1EAP2至消防泵 |
|  | 合计2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| 工程三 | 序号 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 北楼地上电气 (强电) | 1 | 电缆 | WDZ-YJE-3*95+2*50 | M | 285.40 |  |  |  | 变电所至1-20AP1 |
|  | 2 | 电缆 | WDZN-YJE-4*70+1*35 | M | 391.40 |  |  |  | 变电所至1-20AT1 |
|  | 3 | 电缆 | WDZ-YJE-4*150+1*70 | M | 199.50 |  |  |  | 变电所至1-4AL1、17-20AL1 |
|  | 4 | 电缆 | WDZ-YJE-4*240+1*120 | M | 297.90 |  |  |  | 变电所至5-16AL1 |
|  | 5 | 电缆 | WDZN-YJE-4*95+1*50 | M | 258.20 |  |  |  | 变电所至20DTAT1 |
|  | 6 | 电缆 | WDZN-YJE-3*25+2*16 | M | 256.20 |  |  |  | 变电所至20XFDTAT1 |
|  | 7 | 电缆 | WDZN-YJE-3*95+2*50 | M | 249.00 |  |  |  | 变电所至10JAT,20ZYAT1 |
|  | 8 | 电缆 | WDZ-YJE-3*240+2*120 | M | 238.90 |  |  |  | 变电所至20KAP1\2 |
|  | 9 | 电缆 | WDZ-YJE-3*150+2*70 | M | 385.80 |  |  |  | 变电所至6KAP1-5 |
|  | 10 | 电缆 | WDZ-YJE-5*10 | M | 119.80 |  |  |  | 屋面太阳能光伏至D2AAL |
|  | 11 | 电缆 | WDZ-YJE-3*35+2*16 | M | 52.10 |  |  |  | 6KAP1-5至室外空调机用 |
|  | 12 | 电缆 | WDZ-YJE-5*16 | M | 514.80 |  |  |  | 6KAP1-5至室外空调机用 |
|  | 13 | 电缆 | WDZ-YJE-5*6 | M | 547.700 |  |  |  | 6KAP1-5至室外空调机用 |
|  | 14 | 电缆 | WDZ-YJE-5*6 | M | 399.400 |  |  |  | 20KAP1\2至室外空调机用 |
|  | 15 | 电缆 | WDZ-YJE-5*16 | M | 237.50 |  |  |  | 20KAP1\2至室外空调机用 |
|  | 合计3 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | 注:以上数量按图实算,空调室外机按图实算至就地控制箱 |
| 工程四 | 序号 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 南楼地上电气 (强电) | 1 | 电缆 | WDZ-YJE-3*95+2*50 | M | 443.40 |  |  |  | 变电所至1-20AP2 |
|  | 2 | 电缆 | WDZN-YJE-4*70+1*35 | M | 520.00 |  |  |  | 变电所至1-20AT2 |
|  | 3 | 电缆 | WDZ-YJE-4*150+1*70 | M | 324.70 |  |  |  | 变电所至1-4AL2、17-20AL2 |
|  | 4 | 电缆 | WDZ-YJE-4*240+1*120 | M | 483.90 |  |  |  | 变电所至5-16AL2 |
|  | 5 | 电缆 | WDZN-YJE-4*95+1*50 | M | 377.00 |  |  |  | 变电所至20DTAT2 |
|  | 6 | 电缆 | WDZN-YJE-3*25+2*16 | M | 687.40 |  |  |  | 变电所至5DTAT1\20XFDTAT2 |
|  | 7 | 电缆 | WDZN-YJE-3*95+2*50 | M | 678.00 |  |  |  | 变电所至3WLAT,14JAT,20ZYAT2 |
|  | 8 | 电缆 | WDZ-YJE-3*240+2*120 | M | 357.70 |  |  |  | 变电所至20KAP3\4 |
|  | 9 | 电缆 | WDZN-YJE-5*16 | M | 931.40 |  |  |  | 变电所至1,5ZYAT,变电所至1XFAT,1AFAT |
|  | 10 | 电缆 | WDZ-YJE-5*6 | M | 399.400 |  |  |  | 20KAP3\4至室外空调机用 |
|  | 11 | 电缆 | WDZ-YJE-5*16 | M | 237.50 |  |  |  | 20KAP3\4至室外空调机用 |
|  | 合计4 |  |  |  |  |  |  |  | 注:以上数量按图实算,空调室外机按图实算至就地控制箱 |
| 总合计 |  | 总合计=合计1+合计2+合计3+合计4 |  |  | —— | —— | —— |  |  |

投标人法人代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：    年     月     日