南京财经大学

信息化建设管理处备份一体机

二次招标文件

招标编号：NCZB20170601-货物298

招标人（章）：南京财经大学招投标中心

时间：2017年7月10日

前 附 表

| 项目名称 | 备份一体机采购 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 南京财经大学仙林校区 |  |  |
| 项目负责人 | 杨老师 | 联系电话 | 86718172，18951992017 |
| 项目承办单位 | 信息化建设管理处 | 采购方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 备份一体机采购、安装，对接现有设备。 |  |  |
| 付款方式 | 验收合格后，支付全部货款的90%，全部货款的10%作为质量保证金，验收合格期满一年经验证无质量问题7日内付清。 |  |  |
| 供货期 | 中标人在签订合同后，15个日历日内交付使用。 |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本四套副本 |  |  |
| 投标保证金 | 投标保证金的金额（元）：贰万元整 ￥20000.00 投标保证金的形式：银行本票、银行汇票。不接受现金及银行转账。 南京财经大学开户行信息： 账号：4301011219100159523 户名：南京财经大学 开户银行：工行察哈尔路支行 中标并与本校签署合同后自动转为履约保证金。投标人中标后如拒绝按投标承诺与本校签署合同的或与本校签署合同后拒绝履行合同的，本校有权不退还其投标保证金，并追究相应的法律责任。未中标投标人的投标保证金在本校发布中标公示期满之日起15个工作日内无息退还。中标人的履约保证金在履约结束且无履约争议的15个工作日内无息退还。 |  |  |
| 标书工本费 | 凡参加投标的单位需交纳标书工本费、议标评标费等合计人民币叁佰元整（￥：300元），此款不退还，本校开具正规收据。 |  |  |
| 踏勘现场、技术答疑 | 采购人专门组织统一踏勘现场。 投标人需进行现场踏勘现有设备型号及运行情况，并参加现场答疑会，填写《供应商签到表》，否则招标人有权拒绝其参与投标。 现场踏勘时间为：2017年7月17日上午9:30。 踏勘现场、技术答疑联系人：杨老师，联系电话：86718172，18951992017 |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京财经大学招投标中心 地址：南京市亚东新城区文苑路3号，行政楼405室 接收人：朱老师 联系电话：86718577。 投标文件递交时间：2017年 7月 19 日上午9：00-10：00（北京时间） 投标截止时间：2017年 7月 19日10时00分（北京时间） |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后60个日历日内有效 |  |  |
| 评标办法 | 综合评审法 |  |  |

南京财经大学信息化建设管理处备份一体机

二次招标文件

南京财经大学信息化建设管理处备份一体机采购项目实行公开招标（招标编号：NCZB20170601-货物298）。本次招标由学校招投标中心统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照招投标有关规定开展工作，请各投标人积极配合，认真阅读本招标文件，精心做好相应工作。现将招标有关事项告知如下：

一、总则

1、适用范围：本招标文件仅适合于本次一个标段招标。

2、投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

3、招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受了招标文件的条件和规定。

二、项目描述

采购、安装备份一体机1台，用于对全校的信息化系统和数据库进行备份容灾。设备需支持：VMware、windows、Linux，Oracle、SQL-server等虚拟化平台、操作系统和数据库的备份。项目实施要求及技术参数要求见附件三，中标设备须提供原厂免费五年质保，五年原厂直接服务。

三、投标人资质要求

1、投标单位必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照。

2、投标人具有同类型项目的成功案例（须提供自2014年6月1日之后的中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。

3、投标人投标时须提供原厂商针对本项目的授权函及原厂商针对本项目的五年免费质保，五年原厂直服承诺函。

4、投标人须提供法人证明、法人授权委托书、被委托人身份证明。

5、投标人须出具2014年6月1日以后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。

6、法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。

7、本次招标不接受联合体投标。

四、投标人须知

1、投标人必须合法经营，遵守国家各项法律法规，遵守学校各项规章制度的有关规定。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一领导和管理。

2、投标人独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3、中标人由本校评标小组确定。

4、最低报价不作为中标的唯一条件；未能中标的单位，本校对其原因不作专门解释。

5、投标人保证，一旦中标，所提供的产品质量符合国家标准，绝不提供假冒伪劣商品；本招标文件明确指定型号、品牌、参数，或明确提出其他各项要求的，投标人保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改前必须经招标人书面认可；中标人必须提供产品出厂合格证、质保证书、产品说明书等文件，否则招标人有权拒付货款并拒绝退货。

6、投标人保证，一旦中标，本标订购产品均由原厂自行生产，凡转让定单、贴牌生产的产品，招标人均有权视为不合格产品而拒绝付款。

7、投标人独立承担安装人员的安全职责，如发生意外，全部责任由投标人承担。

8、有在本校不良经营记录的投标人，招标人有权取消其投标资格。

9、投标人需填写、传真回执（见附件四）报各，以便招标人安排下一步工作。

五、招标文件

1、招标文件的组成：招标文件由项目描述、投标人资质要求、投标人须知、评标办法、合同主要条款（参考格式）、投标报价函（参考格式）、资质审核索引表、评分索引表等资料组成，投标人必须按照此文件要求规范编制和投递投标文件，否则将有可能导致投标文件被拒绝。投标人被视为熟悉项目所在地以及履行合同的有关情况，包括涉及本项目的法律、法规、行业规定，以及自然环境、气候条件、公共设施等，本招标文件不再对此进行描述。

2、招标文件的澄清：投标人如对招标文件有疑义，可以在投递标书截止10个日历日前以信函、传真等书面方式通知到招标人，招标人以书面的方式予以答复，必要时将答复内容分发给其他投标人。

3、投标报价的说明：投标人应仔细阅读本招标文件“项目描述”的内容，按要求一次性报出含免费送货上门、免费安装、免费质保的综合单价及总价，其他一切费用由投标人自理，招标人不再另付其他任何费用。

六、评标办法

1、投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的资质要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准；正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标小组可以对投标文件中含义不清楚或记算明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改文件实质性内容或超越询问范围答复。

2、废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标单位行贿的。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求的。

（3）对招标文件规定的实质性要求和条件未能做出响应的。

（4）投标文件未经法人签署或加盖企业印章的。

（5）投标报价高于项目预算的。

（6）投标产品不能满足核心参数（打“★”的参数）要求的。

（7）附有招标人不可接受的条件的。

3、评定中标候选单位：

评标在学校监察、审计部门监督下进行，本着“公平、公正、科学、竞争”的原则认真评议后确定中标人。

本次招标采用综合评分法，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

评分规则：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×65（满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价） | 65 |
| 2 | 资质 | 具有开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明的得1-2分，没有的不得分。 | 2 |
|  |  | 制造商的质量管理体系：投标服务器的制造商通过ISO9001质量体系管理认证得2分、通过ISO14001环境管理体系认证的得1分（提供认证复印件并加盖公章）；没有的不得分。 | 3 |
|  |  | 投标人为南京本地化公司或者在南京有分公司的得2分；本地公司或南京分公司配备不少于3名常驻的原厂工程师的得1分，没有的不得分（需提供原厂服务工程师相关资质和社保证明）。 | 3 |
| 3 | 业绩 | 投标人自2014年6月1日以后具有同类型产品的成功案例且单个合同总价不低于40万（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式）的，一个案例得2分，最多得6分；没有的不得分。 | 6 |
| 4 | 技术先进性 | 所投标产品为2014—2016年度IDC或 Gartner的中国PBBA市场份额占比前5名的得5分，需提供查询证明材料佐证，没有的不得分。 | 5 |
|  |  | 投标产品具有国家保密科技测评中心颁发的涉密信息系统产品检测证书得3分，没有的不得分 | 3 |
|  |  | 投标人提供项目实施方案（如服务器、存储、虚拟化产品及其它设备的安装调试和系统整体应急方案、专业技术人员的投入、工期保证等），由评委根据产品的配置的合理程度、数据集成方案的优劣评分，满足用户需求得1分；支持集成优化得1分，支持异地云备份得2分；没有方案的不得分。 | 4 |
| 5 | 售后服务 | 投标人售后服务方案（如服务体系、服务内容、响应次数、响应时间），由评委根据投标人提供的方案的合理程度评分，对比优秀的得3分；良好得2分；一般得1分；没有的不得分 。 | 3 |
| 6 | 投标响应参数 | 报价单中打“★”参数的必须满足，其余参数全部满足得6分，有一项不满足扣1分，扣完为止。 | 6 |

七、投标文件

1、投标文件组成：

（1）投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及投标报价表（见附件一）。

（2）资质审核、评分索引表：表格中针对招标文件中评分标准的评分项，投标人依次列明与资质审核、评分项相对应的投标文件页码（见附件二）。

（3）投标人资质证明：法人证明、法人授权书、被委托人身份证明、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）、各类资质证明等（提供复印件，原件备查）。

（4）投标人的生产经营能力证明：投标人同类产品销售业绩、所投产品社会知名度、市场占有率及口碑等的佐证材料；生产工艺、技术获得国家专利的或所投产品获国家级奖的证明材料。

（5）投标人银行资信状况：提供开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明。

（6）投标参数偏离表：投标产品技术参数相对招标参数的正负偏离列表说明。

（7）售后服务：提供完善、明确的原厂售后服务承诺及质保年限。

（8）投标人认为其它需要说明和承诺的材料。

所提供的材料均需加盖单位印章或投标人签字；投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2、投标文件的投递

投标文件应一式五份（正本一份、副本四份），密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招标编号、投标人名称、法定代表人签字并加盖法定代表人印鉴和投标人公章，注明开标前不得开封，包封的粘缝全都用封签密封并加盖单位公章。

投标截止日后恕不再接受投标人投递标书。

八、投标人承诺对如下内容已完全理解

1、中标人由本校评标小组综合评分确定。

2、最低报价不作为中标的唯一条件；本校不接受其他任何形式的报价。

3、投标人保证中标后按招标文件明确指定的要求执行。

4、如因招标人原因造成项目调整的，应以招标人的书面公函或官网公告为准。

5、投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一旦中标即严格执行，认同招标公告、本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

九、合同主要条款

合   同

（参考格式）

签订日期：     年   月    日

买方： 南京财经大学

卖方：

买方与卖方就下列货物的买卖协商协议一致，订立以下条款共同遵守。

产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额。         台，详见卖方报价单，合同总金额（人民币大写）：                    元整，￥：          元

报价单

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 金额 （元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计(人民币大写)： 。 |  |  |  |  |  |  | ￥： |

二、 质量要求、技术标准： 符合国家标准和行业规范以及买方招标文件的技术参数要求。

三、 交货时间、地点、方式：  自合同签订之日起   日内、交货安装地点见买方招标文件，卖方负责安装到位。

四、 运输方式及费用负担： 由卖方负担。

五、 合理损耗及计算方法：  无

六、 包装标准、包装物的供应与回收：  无

七、 验收标准、方法及提出异议期限:                             。

八、 随机备品、配件、工具数量及供应办法：                      。

九、 结算方式及期限：                               。

十、 产品的保修期及售后服务：                                。

十一、 违约责任：                                     。

十二、 解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由买方属地法院裁决。

十三、 其它约定事项：  认同买方招标公告、招标文件及卖方投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

| 买方：南京财经大学 |  | 卖方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（章） 单位地址： 法定代表人： 电话： 开户银行： 账号： | 委托代理人： | 单位名称（章） 单位地址： 法定代表人： 电话： 开户银行： 账号： | 委托代理人： |

有效期限：      年   月   日至      年   月   日

附注：

1、本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，任何一方都不得擅自变更或解除；因故需要解除时，应经双方协商一致，依法另立协议。

2、本合同正本一式四份，买方执三份，卖方执一份，副本     份。

十、合同签订

中标人在收到中标通知书之日起五个工作日之内南京财经大学信息化建设管理处签订合同，逾期不签合同的，视为中标人自动放弃，投标保证金不予退还。

南京财经大学招投标中心

2017年  月  日

附件一

投标报价函格式

南京财经大学招投标中心：

针对贵方招标编号为：             的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标单位的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式肆份。

1、我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

7、我方针对编号为：      的项目投标总价：人民币(大写):                     。

（¥            ）。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

10、                                （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2017 年     月      日

投标报价表

| 名称 | 项目实施要求 | 参数要求 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 响应品牌 | 响应参数偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备份一体机 | 详见附件三 | 详见附件三 | Veritas（原赛门铁克）,EMC,爱数，华为 | 台 | 1 |  |  |  | 必须提交另附的参数偏离表 |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  | ￥ |  |

投标单位法人代表（签字）：

投标单位名称（公章）：

日期：     年     月

投标产品参数偏离表

| 指标项 | 招标参数要求 | 投标响应参数偏离情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 1套 |  |
| 参考品牌 | Veritas（原赛门铁克）,EMC,爱数，华为 |  |
| ★产品资信 | 所投产品为自主研发生产，非OEM产品 |  |
| ★硬件配置 | 配备≥2颗64位XEON E5-2620 v4（2.1G，8核，16线程），配备≥128GB高速缓存，配备≥2个千兆网口，≥6个8Gb FC端口，≥2个万兆网口（不含模块） |  |
| ★存储配置 | 本次配置用于系统和备份软件备份≥2个120GB SSD，配置裸磁盘空间≥144TB。支持Raid0、1、10、5、50，Raid 2GB Cache，含电池掉电保护功能 |  |
| 系统兼容性 | 具有广泛的操作系统连接性，支持IBM AIX、SUN Solaris、HP UNIX、Redhat、Oracle Linux、Centos、Ubuntu以及 Windows Server等操作系统环境 |  |
| 备份方式 | 支持SAN备份 / LAN备份以及SAN_CLIENT端的备份方式，备份数据通过SAN网络进行传输，且直接使用文件系统作为 LAN-Free 备份的磁盘池，无需模拟磁带库模式 |  |
| 系统备份和裸机恢复 | 支持并在本次项目中配置：操作系统级的备份和恢复：包括Windows和Linux（包含MBR分区和GPT分区）裸机恢复，在对系统进行快速恢复的过程中：无需操作系统、数据库、软件补丁、应用程序的重新安装 |  |
| ★数据库保护 | 支持并在本次项目中配置：各种数据库平台（包括Oracle、DB2、SQL Server、Sybase、Exchange Server、Lotus Domino、MySQL等）在线备份功能及所有授权（包括RAC模式下的备份和Exchange DAG）；提供对Oracle数据库的单个数据库表的数据恢复和支持基于时间点的恢复，通过图形界面实现而无需编写任何脚本。（提供操作截图，并加盖原厂公章） |  |
| ★实时备份保护 | 支持并在本次项目中配置：对Windows、Linux进行在线CDP实时保护，支持无限历史时间点留存，恢复时间点细粒度为达到毫秒级别。（提供操作截图，并加盖原厂公章） |  |
|  | 支持windows/Linux平台下，实时备份数据无需恢复，可直接通过挂载的即时可用方式使用，极大减少传统恢复方式的时间消耗 |  |
| ★应用容灾保护 | 配置对x86平台的整机服务器提供P2V的虚拟化容灾保护，可将整机服务器以P2V的方式实时进行容灾保护，当原生产服务器故障时，可进行整机包含系统和应用在内的应用接管，需提供截图证明（提供操作截图，并加盖原厂公章） |  |
| 虚拟化保护 | 支持对VMware vSphere 的无代理方式备份保护，并提供VMware Ready认证官方截图证明,加盖原厂公章 |  |
|  | 支持VMware虚拟化备份数据，无需恢复过程，可以直接将备份的虚拟机通过挂载的方式即时可用，支持单虚拟机粒度挂载 ; |  |
|  | 支持VMware虚拟化的单文件级细粒度恢复，并且恢复的时候无需额外的临时空间 |  |
|  | ★支持对Hyper-V、华为Fusion Sphere、H3C CAS虚拟化集群的备份，无需在虚拟机内部署任何客户端。 |  |
| 云平台备份保护 | 支持对于OpenStack的云平台的备份保护，无需在虚拟机中安装客户端代理，采用专用接口进行无代理的备份，且备份恢复权限和云租户权限一致。 |  |
| 云备份 | 支持将备份数据复制到阿里云OSS云存储中，实现云备份异地数据灾备。（提供操作截图，并加盖原厂公章） |  |
| ★重复数据删除 | 支持并在本次项目中配置：在数据源进行的重复数据的删除功能，避免大量数据通过网络传输时带来的带宽的占用和过长的备份窗口，将客户端上需要备份数据中重复部分在传输之前就进行甄别和筛选，只将唯一的数据段备份到终端存储上 |  |
|  | 采用高效率的重复数据删除技术，能够对不同的文件采用变长而非定长的数据段进行分割。无论文件更改了那部分都能够智能的找到未发生变化的部分，而不会增加需要传输的备份数据量 |  |
| 光盘库支持 | 支持将数据归档到蓝光光盘库，且可以针对光盘实现RAID管理，实现高密度、大容量、高可用的数据归档。提供截图证明 |  |
| ★存储快照备份 | 支持对第三方的存储快照进行管理，调用做备份保护，提供操作截图并加盖原厂公章 |  |
| ★NDMP 备份保护 | 支持对第三方 NAS 通过调用 NDMP（网络数据管理协议）对 NAS 存储的数据直接备份保护，提供操作截图并加盖原厂公章 |  |
| 管理方式 | 要求设备管理、存储管理、存储快照复制管理、备份管理、远程复制管理，容灾管理、用户及权限管理等均在一个管理界面内，中文界面，基于WEB管理模式，易于管理与维护 |  |
| 用户管理 | 具备管理员和审计管理员双管理员角色，同时和业务系统嵌入后，保持和备份系统的权限独立。审计管理员则可以进行备份内容审计、备份系统安全性审计和备份行为审计，以保证备份的安全性 |  |
| ★授权模式 | 本次配置Windows、Linux下操作系统、文件和数据库备份和恢复功能，不限制物理服务器、虚拟机数量； 本次配置VMware、Hyper-V备份和恢复功能，不限制物理服务器和虚拟机的数量； 本次配置Oracle 数据库的备份和恢复功能，不限制物理服务器和虚拟机的数量； 本次配置针对Oracle RAC for Solaris的备份和恢复功能授权； 本次配置不限制针对VMware虚拟化平台的LAN-Free功能的服务器和应用数量； 配置源端重复数据删除功能许可，不限制前端以及后端重复数据删除的数据量大小； 本次配置至少144TB的后端裸存储容量授权； 以上授权许可所有内容，必须原厂商出具针对本项目的软件授权许可证明函并加盖原厂商公章 |  |
| ★测试管理 | 成交后，用户方可以无条件要求成交供应商提供全新未拆封的且和谈判型号一致的设备根据谈判要求进行功能项测试，测试通过方可签订和合同。如测试发现有虚假情况，做无效谈判处理并追究相关责任和赔偿 |  |
| ★质保和服务 | 提供原厂商针对本项目的五年质保，五年原厂直服。投标时须提供原厂商针对本项目的授权函与服务承诺函。所有产品服务和授权用户可通过官方途径进行验证。 |  |

注：打★为核心参数，必须满足。

附件二

资质审核索引表

| 资质要求项目 | 所在页码 |
| --- | --- |
| 1、投标单位必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照。 |  |
| 2、投标人具有同类型项目的成功案例（须提供自2014年6月1日之后的中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。 |  |
| 3、投标人投标时须提供原厂商针对本项目的授权函及原厂商针对本项目的五年免费质保，五年原厂直服承诺函。 |  |
| 4、投标人须提供法人证明、法人授权委托书、被委托人身份证明。 |  |
| 5、2014年6月1日以后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。 |  |

备注：以上的资格/资质证书均须在有效期内；所有资质材料均须加盖投标人公章。

评分索引表

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×65（满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价） | 65 |  |
| 2 | 资质 | 具有开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明的得1-2分，没有的不得分。 | 2 |  |
|  |  | 制造商的质量管理体系：投标服务器的制造商通过ISO9001质量体系管理认证得2分、通过ISO14001环境管理体系认证的得1分（提供认证复印件并加盖公章）；没有的不得分。 | 3 |  |
|  |  | 投标人为南京本地化公司或者在南京有分公司的得2分；本地公司或南京分公司配备不少于3名常驻的原厂工程师的得1分，没有的不得分（需提供原厂服务工程师相关资质和社保证明）。 | 3 |  |
| 3 | 业绩 | 投标人自2014年6月1日以后具有同类型产品的成功案例且单个合同总价不低于40万（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式）的，一个案例得2分，最多得6分；没有的不得分。 | 6 |  |
| 4 | 技术先进性 | 所投标产品为2014—2016年度IDC或 Gartner的中国PBBA市场份额占比前5名的得5分，需提供查询证明材料佐证，没有的不得分。 | 5 |  |
|  |  | 投标产品具有国家保密科技测评中心颁发的涉密信息系统产品检测证书得3分，没有的不得分 | 3 |  |
|  |  | 投标人提供项目实施方案（如服务器、存储、虚拟化产品及其它设备的安装调试和系统整体应急方案、专业技术人员的投入、工期保证等），由评委根据产品的配置的合理程度、数据集成方案的优劣评分，满足用户需求得1分；支持集成优化得1分，支持异地云备份得2分；没有方案的不得分。 | 4 |  |
| 5 | 售后服务 | 投标人售后服务方案（如服务体系、服务内容、响应次数、响应时间），由评委根据投标人提供的方案的合理程度评分，对比优秀的得3分；良好得2分；一般得1分；没有的不得分 。 | 3 |  |
| 6 | 投标响应参数 | 报价单中打“★”参数的必须满足，其余参数全部满足得6分，有一项不满足扣1分，扣完为止。 | 6 |  |

附件三

项目实施要求及技术参数要求

一、备份一体机项目实施要求

1、本次项目包括与我校现有存储网络进行对接。

2、投标人此次投标的相关产品需要和采购人现有的服务器虚拟化环境（VMware的vSphere 5.5、vSphere 6.0）、做到无缝集成，做到同一平台、统一管理；投标人需提供本项目的数据集成实施方案（如服务器、存储、虚拟化产品及其它设备的安装调试和系统整体应急方案、专业技术人员的投入、工期保证等）

3、中标人负责此次采购的设备与我校原有的虚拟化平台的技术保障并负责调试成功；

4、整个调试过程中需要做到业务不中断，如在项目实施和迁移中出现应用系统瘫痪或相关数据丢失的情况，所有后果由中标人承担。

5、为了确保项目实施，中标人负责免费提供本次项目实施过程中所需辅材，包括：pdu,光纤跳线，双屏蔽六类成品网线，扎带等。

注：以上5项商务要求投标单位必须满足，否则不得参与投标。

二、招标参数要求：

| 指标项 | 招标参数要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1套 |
| 参考品牌 | Veritas（原赛门铁克）,EMC,爱数，华为 |
| ★产品资信 | 所投产品为自主研发生产，非OEM产品 |
| ★硬件配置 | 配备≥2颗64位XEON E5-2620 v4（2.1G，8核，16线程），配备≥128GB高速缓存，配备≥2个千兆网口，≥6个8Gb FC端口，≥2个万兆网口（不含模块） |
| ★存储配置 | 本次配置用于系统和备份软件备份≥2个120GB SSD，配置裸磁盘空间≥144TB。支持Raid0、1、10、5、50，Raid 2GB Cache，含电池掉电保护功能 |
| 系统兼容性 | 具有广泛的操作系统连接性，支持IBM AIX、SUN Solaris、HP UNIX、Redhat、Oracle Linux、Centos、Ubuntu以及 Windows Server等操作系统环境 |
| 备份方式 | 支持SAN备份 / LAN备份以及SAN_CLIENT端的备份方式，备份数据通过SAN网络进行传输，且直接使用文件系统作为 LAN-Free 备份的磁盘池，无需模拟磁带库模式 |
| 系统备份和裸机恢复 | 支持并在本次项目中配置：操作系统级的备份和恢复：包括Windows和Linux（包含MBR分区和GPT分区）裸机恢复，在对系统进行快速恢复的过程中：无需操作系统、数据库、软件补丁、应用程序的重新安装 |
| ★数据库保护 | 支持并在本次项目中配置：各种数据库平台（包括Oracle、DB2、SQL Server、Sybase、Exchange Server、Lotus Domino、MySQL等）在线备份功能及所有授权（包括RAC模式下的备份和Exchange DAG）；提供对Oracle数据库的单个数据库表的数据恢复和支持基于时间点的恢复，通过图形界面实现而无需编写任何脚本。（提供操作截图，并加盖原厂公章） |
| ★实时备份保护 | 支持并在本次项目中配置：对Windows、Linux进行在线CDP实时保护，支持无限历史时间点留存，恢复时间点细粒度为达到毫秒级别。（提供操作截图，并加盖原厂公章） |
|  | 支持windows/Linux平台下，实时备份数据无需恢复，可直接通过挂载的即时可用方式使用，极大减少传统恢复方式的时间消耗 |
| ★应用容灾保护 | 配置对x86平台的整机服务器提供P2V的虚拟化容灾保护，可将整机服务器以P2V的方式实时进行容灾保护，当原生产服务器故障时，可进行整机包含系统和应用在内的应用接管，需提供截图证明（提供操作截图，并加盖原厂公章） |
| 虚拟化保护 | 支持对VMware vSphere 的无代理方式备份保护，并提供VMware Ready认证官方截图证明,加盖原厂公章 |
|  | 支持VMware虚拟化备份数据，无需恢复过程，可以直接将备份的虚拟机通过挂载的方式即时可用，支持单虚拟机粒度挂载 ; |
|  | 支持VMware虚拟化的单文件级细粒度恢复，并且恢复的时候无需额外的临时空间 |
|  | ★支持对Hyper-V、华为Fusion Sphere、H3C CAS虚拟化集群的备份，无需在虚拟机内部署任何客户端。 |
| 云平台备份保护 | 支持对于OpenStack的云平台的备份保护，无需在虚拟机中安装客户端代理，采用专用接口进行无代理的备份，且备份恢复权限和云租户权限一致。 |
| 云备份 | 支持将备份数据复制到阿里云OSS云存储中，实现云备份异地数据灾备。（提供操作截图，并加盖原厂公章） |
| ★重复数据删除 | 支持并在本次项目中配置：在数据源进行的重复数据的删除功能，避免大量数据通过网络传输时带来的带宽的占用和过长的备份窗口，将客户端上需要备份数据中重复部分在传输之前就进行甄别和筛选，只将唯一的数据段备份到终端存储上 |
|  | 采用高效率的重复数据删除技术，能够对不同的文件采用变长而非定长的数据段进行分割。无论文件更改了那部分都能够智能的找到未发生变化的部分，而不会增加需要传输的备份数据量 |
| 光盘库支持 | 支持将数据归档到蓝光光盘库，且可以针对光盘实现RAID管理，实现高密度、大容量、高可用的数据归档。提供截图证明 |
| ★存储快照备份 | 支持对第三方的存储快照进行管理，调用做备份保护，提供操作截图并加盖原厂公章 |
| ★NDMP 备份保护 | 支持对第三方 NAS 通过调用 NDMP（网络数据管理协议）对 NAS 存储的数据直接备份保护，提供操作截图并加盖原厂公章 |
| 管理方式 | 要求设备管理、存储管理、存储快照复制管理、备份管理、远程复制管理，容灾管理、用户及权限管理等均在一个管理界面内，中文界面，基于WEB管理模式，易于管理与维护 |
| 用户管理 | 具备管理员和审计管理员双管理员角色，同时和业务系统嵌入后，保持和备份系统的权限独立。审计管理员则可以进行备份内容审计、备份系统安全性审计和备份行为审计，以保证备份的安全性 |
| ★授权模式 | 本次配置Windows、Linux下操作系统、文件和数据库备份和恢复功能，不限制物理服务器、虚拟机数量； 本次配置VMware、Hyper-V备份和恢复功能，不限制物理服务器和虚拟机的数量； 本次配置Oracle 数据库的备份和恢复功能，不限制物理服务器和虚拟机的数量； 本次配置针对Oracle RAC for Solaris的备份和恢复功能授权； 本次配置不限制针对VMware虚拟化平台的LAN-Free功能的服务器和应用数量； 配置源端重复数据删除功能许可，不限制前端以及后端重复数据删除的数据量大小； 本次配置至少144TB的后端裸存储容量授权； 以上授权许可所有内容，必须原厂商出具针对本项目的软件授权许可证明函并加盖原厂商公章 |
| ★测试管理 | 成交后，用户方可以无条件要求成交供应商提供全新未拆封的且和谈判型号一致的设备根据谈判要求进行功能项测试，测试通过方可签订和合同。如测试发现有虚假情况，做无效谈判处理并追究相关责任和赔偿 |
| ★质保和服务 | 提供原厂商针对本项目的五年质保，五年原厂直服。投标时须提供原厂商针对本项目的授权函与服务承诺函。所有产品服务和授权用户可通过官方途径进行验证。 |

注：打★为核心参数，必须满足。

附件四

回   执

请有意参与我校信息化建设管理处备份一体机（NCZB20170601-货物298）招标项目的投标单位在收到招标文件后填写以下回执并加盖公章，于2017年7月18日前传真至025-86718579 报名，以便我校安排下一步工作。

公司名称（加盖公章）：                                          2017 年   月   日

| 联系人 | 电话 | 手机 | 资质条件是否满足 | 是否参与投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |