南京财经大学仙林校区北苑学生宿舍路灯采购与安装项目

招标文件

招标编号：NCZB20160627-工程21

招标人（章）：南京财经大学招投标中心

时间：2016年7月3日

前 附 表

| 项目名称 | 北苑学生宿舍路灯采购与安装项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 南京财经大学仙林校区 |  |  |
| 项目负责人 | 姜老师 | 联系电话 | 86718011，13912964128 |
| 项目承办单位 | 后勤保障处 | 采购方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 确定北苑学生宿舍路灯采购与安装项目供应商。 |  |  |
| 付款方式 | 工程竣工验收合格且审计结束后付至审定价的90％；其余10％为质保金，质保期满无质量问题付清全款。 |  |  |
| 承包方式 | 包工包料 | 工程类别 | 采购与安装工程 |
| 工期要求 | 在签订合同后，20个日历日内完成。 |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本四套副本。 |  |  |
| 投标保证金 | 投标保证金的金额（元）：无 南京财经大学开户行信息： 账号：4301011219100159523 户名：南京财经大学 开户银行：工行察哈尔路支行 中标后，中标人须在3个工作日内缴纳履约保证金（形式：√银行本票√银行汇票；金额：人民币壹万元整）后方能与我校签订合同，否则视为其自动放弃中标资格。中标人的履约保证金在履约结束且无履约争议后的20个工作日内无息退还。 |  |  |
| 标书工本费 | 凡参加投标的单位需交纳标书工本费、议标评标费等合计人民币贰佰元整（￥：200元），此款不退还，本校开具正规收据。 |  |  |
| 招标技术答疑、看现场 | 招标人统一组织对招标项目进行现场咨询、查勘。具体时间为：2016年7月14日上午9点在南京财经大学北苑学生宿管站门口集中。联系人：姜老师 联系电话：13912964128 投标人须持法人授权委托书、本人身份证到场勘察且在签到表上签字，否则招标人不接受其投标文件。 |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京财经大学招投标中心 地址：南京市亚东新城区文苑路3号，行政楼405室 接收人：孙老师 联系电话：86718576 投标文件递交时间：2016年7月26日9：00-11：00（北京时间），其余时间恕不接受。 投标截止时间：2016年7月26日11时整（北京时间）。 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后60个日历日内有效 |  |  |
| 评标办法 | 综合评审法 |  |  |

南京财经大学仙林校区北苑学生宿舍路灯采购与安装项目

招标文件

南京财经大学仙林校区北苑学生宿舍路灯采购与安装项目实行公开招标（招标编号：NCZB20160627-工程21），本次招标由学校招投标中心统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照招投标有关规定开展工作，请各投标人积极配合，认真阅读本招标文件，精心做好相应工作。现将招标有关事项告知如下：

- 一、总则

1、适用范围：本招标文件仅适合于本次一个标段招标。

2、投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

3、招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受本招标文件的条件和规定。

- 二、项目描述：

采购与安装仙林校区北苑学生宿舍路灯1批，投标人根据本招标文件要求和本文件技术要完成工程量清单（附件三）所有内容；提供三年的质保期，质保期内出现质量问题，投标人必须及时响应、免费上门维修。

- 三、投标人资质要求：

1、投标人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）和与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照。

2、投标人具有城市及道路照明工程施工三级及以上资质，或具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

3、投标人具有相同或类似本项目的经历和业绩（须提供2013年1月1日之后的中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。

4、投标人具有安全生产许可证。

5、委托代理人需提供本人身份证复印件、授权委托书原件、与投标人签订的有效劳动合同复印件、社保机构出具的近三个月（2016年4月~2016年6月）的投标人为其缴纳的社会保险证明材料原件。

6、投标人须提供2013年1月1日之后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。

7、法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。

8、本次招标不接受联合体投标。

- 四、投标人须知

1、投标人必须合法经营，遵守国家各项法律法规，遵守学校各项规章制度的有关规定。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一领导和管理。

2、投标人独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3、中标候选人由本校评标小组确定。

4、最低报价不作为中标的唯一条件；未能中标的，本校对其原因不作专门解释。

5、投标人保证，一经中标，所提供的产品质量符合国家标准，绝不提供假冒伪劣商品；本招标文件明确指定型号、品牌，或明确提出其他各项要求的，投标人保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可，否则本校有权拒付工程款。

6、投标人独立承担施工、安装人员的安全责任，如发生意外，全部责任由投标人承担。

7、在本校有不良投标、经营记录的投标人，招标人有权取消其投标资格。

8、质量与验收标准

（1）按照本文件技术要求完成工程量清单所有内容。

（2）工程质量符合国家行业标准和招标文件要求，必须通过环保验收。工程竣工后，投标人须提供完整的竣工资料并通过招标人组织的验收。

（3）施工过程中的隐蔽工程应有项目负责人现场签证并经我校书面认可；施工过程中不得变更原有施工设计方案，原则上不得新增项目或增加工程量，确实需要新增项目或增加工程量的，必须报我校批准后方可施工。

（4）质保期按国家、行业规范标准或投标人承诺期限执行。

9、工程材料要求

（1）投标人采购的材料、设备必须符合国家相关质量及招标文件的要求，达到国标品质并在报价单中标注品牌、等级、规格型号等；招标人指定品牌采购的材料、设备，投标人必须严格在指定品牌范围内采购并在报价单中标注品牌、等级、规格型号等。

（2）材料进场时应同时出具出厂合格证、厂家的检测报告、质量保证书，由招标人按国家相关标准审验。

（3）施工过程中不得变更材料的品牌、规格和型号；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可，否则本校有权拒付工程款。

10、违约责任追究

（1）按中华人民共和国合同法以及双方约定执行。

（2）施工方不能按期竣工影响校方使用，每迟一天校方按合同总价千分之一对施工方罚款，不可抗拒力除外。

11、中标人承担全部施工安全责任。

- 五、招标文件

1、招标文件的组成：招标文件由投标人资质要求、项目描述、投标人须知、评标办法、设计图、合同主要条款（参考格式）、投标报价函（参考格式）、评分索引表等有关资料组成，投标人必须按照此文件要求规范编制和投递投标文件，否则将有可能导致投标文件被拒绝。投标人被视为熟悉项目所在地的有关情况，包括涉及本项目的法律、法规、行业规范、以及自然环境、气候条件以及公共设施等，本招标文件不再对此进行描述。

2、招标文件的澄清：投标人如对招标文件有疑义，可以在开标前二天内以信函、传真等书面方式通知到招标人，招标人以书面的方式予以答复，必要时将答复内容分发给其他投标人。

3、投标报价的说明：

投标人应仔细研究本招标文件“项目描述”的内容，按照本文件要求并参照设计图纸，按工程量清单顺序逐项报价并算出总价（不得有漏项）。投标总报价应包含一切费用，招标人不再另付其他任何费用。报价同时须提供报价分析表，如实标明每项材料价格、人工费以及其他费用。投标时请在招标文件提供的“报价表”上，直接以人民币填写单价和总价，由投标单位代表签名并加盖公章，请勿另行制表。

- 六、评标办法

1、投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的资质要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准；正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标小组可以对投标文件中含义不清楚或记算明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改投标文件实质性内容或超越询问范围答复。

2、废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标单位行贿。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求。

（3）对招标文件规定的实质性要求和条件未能做出响应。

（4）投标文件未经法人签署或加盖企业印章。

（5）投标报价高于本项目的预算。

（6）附有招标人不可接受的条件。

3、评定中标候选人：

评标在学校监察、审计部门监督下进行，本着“公平、公正、科学、竞争”的原则认真评议后确定中标候选人，对未中标的原因不作解释。

本次招标采用综合评分法，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

评分规则：

（1）报价（80分）：有效最低报价为评标基准价得满分80分，其他有效投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×80。

（2）投标人资信状况（2分）：有开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明的得1-2分；没有的不得分。

（3）投标人的管理体系（2分）：投标人通过ISO9001质量体系管理认证得1分、ISO14001环境管理体系认证得1分，提供认证复印件并加盖公章；没有的不得分。

（4）投标人同类项目业绩（5分）：3年内具有同类业绩，合同金额10万以上的每提供一个得1分，最多得5分（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式），没有的不得分。

（5）施工组织设计方案（6分）。A、相对于本工程编写施工组织设计针对性较强的得2分，一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。B、对施工重点、难点描述清楚有施工进度计划和进度保证措施的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。C、有安全文明施工及环境保护措施的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。

（6）质保服务（5分）：具有完善、有效的质量保障方案的得1-3分；质保期在三年的基础上，每增加一年得1分，最多得2分。

- 七、投标文件

1、投标文件组成及顺序：

(1)投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及报价（见附件一）。

(2)评分索引表及资质索引表：表格中针对招标文件中评分标准的评分项，投标人依次列明与评分项/得分点相对应的投标文件页码（见附件二）；表格中针对招标文件中需要审查的资质文件，投标人依次列明与资质文件项相对应的投标文件页码（见附件二）。

(3)投标人资格证明：本招标文件第三条款要求的资质材料（提供复印件，原件备查）。

(4) 投标人的能力证明：投标人的质量管理体系、同类项目销售业绩（需提供佐证材料），其它有能力承担本工程的说明资料（如获奖情况等）。

（5）施工组织方案

（6）质保服务承诺：提供完善、详尽的书面服务承诺。

（7)资信证明：开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明。

（8）投标人认为其它需要说明和承诺的材料。

所提供的材料均需加盖单位印章或投标人签字。

投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2、招标文件的领取和投标文件的投递

投标文件应一式五份（正本一份、副本四份）。投标文件的正、副本密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招投标编号、投标人名称、法定代表人签字并加盖法定代表人印鉴和投标人公章，注明开标前不得开封，包封的粘缝全都用封签密封并加盖单位公章和法定代表人名章。

投标截止日后恕不再接受投标人投递标书。

- 八、投标人承诺对如下内容已完全理解

1、中标人由本校评标小组综合评分确定。

2、最低报价不作为中标的唯一条件。

3、投标人保证中标后按招标文件明确指定的要求执行。

4、如因招标人原因造成项目调整的，应以招标人的书面确认书为准。

5、投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一经中标即严格执行，认同招标公告、本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

- 九、合同主要条款

同

合   同

（参考格式）

签订日期：     年   月    日

买方： 南京财经大学

卖方：

买方与卖方就下列货物的买卖协商协议一致，订立以下条款共同遵守。

产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额，详见卖方报价单，合同总金额（人民币大写）：                    元整，￥：          元

报价单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 金额 （元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计(人民币大写)： 。 |  |  |  |  |  |  | ￥： |

二、 质量要求、技术标准： 符合国家标准和行业规范以及买方招标文件的技术参数要求。

三、 交货时间、地点、方式：  自合同签订之日起   日内、交货安装地点见买方招标文件，卖方负责安装到位。

四、 运输方式及费用负担： 由卖方负担。

五、 合理损耗及计算方法：  无

六、 包装标准、包装物的供应与回收：  无

七、 验收标准、方法及提出异议期限:                             。

八、 随机备品、配件、工具数量及供应办法：                      。

九、 结算方式及期限：                               。

十、 产品的保修期及售后服务：                                。

十一、 违约责任：                                     。

十二、 解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由买方属地法院裁决。

十三、 其它约定事项：  认同买方招标公告、招标文件及卖方投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

| 买方：南京财经大学 |  | 卖方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（章） 单位地址： 法定代表人： 电话： 开户银行： 帐号： | 委托代理人： | 单位名称（章） 单位地址： 法定代表人： 电话： 开户银行： 帐号： | 委托代理人： |

有效期限：      年   月   日至      年   月   日

- 十、合同签订

中标人在收到中标通知书之日起五个工作日之内与南京财经大学后勤保障处签订合同，逾期不签合同的，视为中标人自动放弃，投标保证金不予退还。

- 十一、其他约定事项

1.投标人应指定投标文件中承诺的项目经理负责中标的工程。

2.质保期内施工方应24小时内免费服务，如因招标人人为而非工程质量问题，由招标人给付材料费。

南京财经大学招投标中心

2016年  月  日

附件一

投标函

南京财经大学招投标中心：

针对贵方招标编号为：             的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标单位的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式肆份。

1、我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

7、我方针对编号为：      的项目投标总价：人民币(大写):                     。

（¥            ）。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

9、我方将派出             （姓名和职务）作为本项目的项目经理。

10、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

11、                                （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2016年     月    日

仙林校区北苑学生宿舍路灯采购与安装项目

报价单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 管道土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101007001 | 人工挖管沟土方 | 1.土壤类别 根据现场情况，自行考虑 2. 人工管沟土方 | m3 | 150.00 |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1. 基(槽)坑夯填回填土 | m3 | 150.00 |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 破砼路面 | m3 | 1.20 |  |  |  |
| 4 | 040805002001 | 庭院灯拆除 | 1.名称 庭院灯 旧草坪灯 0.4米高度 | 套 | 45.00 |  |  |  |
| 5 | 030408001001 | 电力电缆拆除 | 1.名称 电力电缆拆除 2.规格 YJV-1KV-3*6 | m | 500.00 |  |  |  |
|  |  | A 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040805002002 | 庭院灯 | 1.名称 庭院灯 2*26W LED 3米高度，(不锈钢304灯杆，厚度2.0mm) | 套 | 24.00 |  |  |  |
| 7 | 010501006001 | 灯具基础 | 1.混凝土种类 室外灯具基础600*600*800 2.混凝土强度等级 C20 | m3 | 6.91 |  |  |  |
| 8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称 PE管 De50 2. 埋地敷设 | m | 700.00 |  |  |  |
| 9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称 电力电缆 2.规格 YJV-1KV-3*6 3.敷设方式、部位 穿管道敷设 | m | 700.00 |  |  |  |
| 10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称 电力电缆头制作安装 | 个 | 18.00 |  |  |  |
| 11 | 040203007001 | 水泥混凝土路面恢复 | 1. 水泥混凝土路面恢复C30 | m2 | 12.00 |  |  |  |
| 12 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称 配电箱 2.安装方式 挂墙，距地1.5 3. 箱内配时间控制器 | 台 | 9.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二

投标人资质索引表

| 投标人需提供的资质证明材料 | 所在页码 |
| --- | --- |
| 1、有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）（加盖公章） |  |
| 2、城市及道路照明工程施工三级及以上资质，或具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书复印件（加盖公章） |  |
| 3、相同或类似本项目的经历和业绩（须提供2013年1月1日之后的中标通知书或合同复印件），并已按约定履行了相关义务（加盖公章） |  |
| 4、本人身份证复印件、授权委托书原件、与投标人签订的有效劳动合同复印件、社保机构出具的近三个月（2016年4月~2016年6月）的投标人为其缴纳的社会保险证明材料原件 |  |
| 5、安全生产许可证复印件（加盖公章） |  |
| 6、2013年1月1日之后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书 |  |

备注：以上的资格/资质证书均须在有效期内；要求提供的复印件均须加盖公司公章。

评分索引表

| 评分项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| （1）报价（80分）：有效最低报价为评标基准价得满分80分，其他有效投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×80。 |  |
| （2）投标人资信状况（2分）：有开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明的得1-2分；没有的不得分。 |  |
| （3）投标人的质量管理体系（2分）：投标人通过ISO9001质量体系管理认证得1分、ISO14001环境管理体系认证得1分，提供认证复印件并加盖公章；没有的不得分。 |  |
| （4）投标人同类项目业绩（5分）：3年内具有同类业绩，合同金额10万以上的每提供一个得1分，最多得4分（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式），没有的不得分。 |  |
| （5）施工组织设计方案（6分）。A、相对于本工程编写施工组织设计针对性较强的得2分，一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。B、对施工重点、难点描述清楚有施工进度计划和进度保证措施的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。C、有安全文明施工及环境保护措施的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。 |  |
| （6）质保服务（5分）：具有完善、有效的质量保障方案的得1-3分；质保期在三年的基础上，每增加一年得1分，最多得2分。 |  |

附件三

仙林校区北苑学生宿舍路灯采购与安装

项目需求书

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管道土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 010101007001 | 人工挖管沟土方 | 1.土壤类别 根据现场情况，自行考虑 2. 人工管沟土方 | m3 | 150.00 |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1. 基(槽)坑夯填回填土 | m3 | 150.00 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |
| 3 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 破砼路面 | m3 | 1.20 |
| 4 | 040805002001 | 庭院灯拆除 | 1.名称 庭院灯 1*60W LED 4米高度 | 套 | 45.00 |
| 5 | 030408001001 | 电力电缆拆除 | 1.名称 电力电缆拆除 2.规格 YJV-1KV-3*6 | m | 500.00 |
|  |  | A 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |
| 6 | 040805002002 | 庭院灯 | 1.名称 庭院灯 2*26W LED 3米高度，(不锈钢304灯杆，厚度2.0mm) | 套 | 24.00 |
| 7 | 010501006001 | 灯具基础 | 1.混凝土种类 室外灯具基础600*600*800 2.混凝土强度等级 C20 | m3 | 6.91 |
| 8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称 PE管 De50 2. 埋地敷设 | m | 700.00 |
| 9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称 电力电缆 2.规格 YJV-1KV-3*6 3.敷设方式、部位 穿管道敷设 | m | 700.00 |
| 10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称 电力电缆头制作安装 | 个 | 18.00 |
| 11 | 040203007001 | 水泥混凝土路面恢复 | 1. 水泥混凝土路面恢复C30 | m2 | 12.00 |
| 12 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称 配电箱 2.安装方式 挂墙，距地1.5 3. 箱内配时间控制器 | 台 | 9.00 |

路灯样式

附件四

回   执

请有意参与我校仙林校区北苑学生宿舍路灯采购与安装（NCZB20160627-工程21）招标项目的投标单位在收到招标文件后填写以下回执并加盖公章，于2016年7月19日前传真至025-86718579报名，以便我校安排下一步工作。

公司名称（加盖公章）：                                          2016 年   月   日

| 联系人 | 电话 | 手机 | 资质条件是否满足 | 是否参与投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |