**南京财经大学学生公寓智能电控系统室外通讯线路维修工程项目**

**询价文件**

我校学生公寓智能电控系统室外通讯线路维修工程进行询价采购（采购编号：NCXJ20170412-工程41），欢迎符合资质要求的单位参与报价。本次询价采购由学校采购工作小组统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照本校《招投标管理办法》有关规定开展工作，请各参与单位积极配合，认真阅读本询价文件，精心做好相应工作。现将有关事项告知如下：

一、项目承办部门：信息化建设管理处。

二、询价内容：对仙林校区学生公寓16号站1栋、15号站14栋、6号站3栋等处智能电控系统室外通讯线路维修、改造；

三、承包方式：包工包料；

四、工程类别：维修、改造工程

五、工期要求：签订合同后，中标人在7个日历日内完工。

六、报价单位资质：

1、必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照和与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照；能独立承担法律责任，具有项目必须的技术条件或经营能力，具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，近年来经营正常，无违法违规行为，社会信誉较好。

2、具有土建三级及以上，或建筑智能化三级及以上资质，或所持有的有效营业执照经营范围包括网络综合布线、楼宇智能化系统工程施工等内容。

3、具有安全生产许可证。

4、具有良好的财务状况。

七、付款方式：项目维修改造验收合格后支付全部款项。

八、现场勘察：

1、招标人统一组织对招标项目进行现场咨询、查勘。具体时间为：2017年4月24日上午9点30分在南京财经大学仙林校区JB楼大厅统一集合。联系人：邵老师 联系电话：86718176，18951992031。

2、投标人须持法人授权委托书、本人身份证到场勘察且在签到表上签字，否则招标人不接受其报价文件。

九、报价文件的递交：

报价文件包括：有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）复印件及报价资质要求的各项证明材料（复印件）各壹份，报价单一式五份。报价文件均须加盖公司公章。

递交（或传真）报价文件截止时间：2017年4月25日下午16时

递交地点：南京财经大学招投标中心

地址：南京市亚东新城区文苑路3号行政楼405室。

商务联系人：刘老师 联系电话： 86718575。传真：86718579。

技术联系人：邵老师 86718176，18951992031

六、报价有效期：报价递交截止日后30个日历日内有效。

**附件一**：学生公寓智能电控系统室外通讯线路维修工程项目工程量清单及计价表

南京财经大学招投标中心

                                                2017年4月20日

**附一：**

**学生公寓智能电控系统室外通讯线路维修工程项目分部分项工作量清单及计价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目****名称** | **项目特征描述、规格型号** | **计量单位** | **工程量** | **品牌** | **金 额（元）** | **备 注** |
| **综合****单价** | **合价** | **其中：****暂估价** |
| 1 | 室外挖沟破路及修复 | 人工挖管沟土方，深30CM，宽20CM，管线安装完回填土方、剩余土方外运（含此报价中） | 米 | 320 |  |  |  |  | 含水泥黄沙 |
| 2 | 室外挖沟破路及修复 | 开挖混凝土路面,深30CM，宽20CM，开挖的混凝土外运，安装完后用C25混凝土恢复路面（含此报价中） | 米 | 30 |  |  |  |  | 含水泥黄沙 |
| 3 | 通讯线 | 铺设485控制通讯线 | 米 | 350 |  |  |  |  |  |
| 4 | 穿线管 | 铺设φ20PVC穿线管 | 米 | 350 |  |  |  |  |  |
| 5 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 总计金额 |  |

注：报价人须按照询价文件要求，按工程量清单顺序逐项报价并算出总价（不得有漏项）。**项目总报价应包含一切费用，招标人不再另付其他任何费用。**