南京财经大学信息工程学院信息可视化系统采购询价单

| 采购人发出询价时间：2017年4月18日 |  |  |  |  |  |  |  | 供应商报价时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 （公章） |  | 南京财经大学国资处 |  |  |  |  |  | 供应商全称 （公章） |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 |  | 亚东新城区文苑路3号、铁路北街128号 |  |  |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |
| 经办人 |  | 刘老师 | 联系电话 （传真） | 025-86718575传真86718579 |  |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 名称 | 规格、型号及主要性能要求 |  |  |  | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 | 品牌、型 号、技术指标及配置 | 交货时间 | 质保期限、服务承诺 |
| 网络高清摄像机 | 300万 1/2.8" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；最低照度 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON)，0.007 Lux @(F1.4,AGC ON)；0 Lux with IR；快门 1秒至1/100,000秒；慢快门 支持；镜头 8-32mm @ F1.4,水平视场角：29.7°~9.7°；2.8-12mm @ F1.4,水平视场角：105°~32°；宽动态范围 120dB；主码流分辨率与帧率 50Hz: 50fps (2048 × 1536,1920 × 1080,1280 × 720)；60Hz: 48fps@2048 × 1536,60fps (1920 × 1080,1280 × 720)；第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持：50Hz: 25fps(2048 × 1536)；60Hz: 30fps(2048 × 1536)；ROI支持三码流分别设置2个固定区域；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测,虚焦侦测，车辆检测，人脸侦测，支持过线计数功能；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V / PoE(802.3at)；防护等级 IP67；红外距离 30-100米(2.8-12mm红外20-50米)；功耗 15W MAX |  |  |  | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 网络高清球机 | 300万/CCD/20倍光学/超低照度/3D降噪/低码率/ROI/三码流/透雾/强光抑制/电子防抖/Smart IR/智能运动跟踪/越界侦测、区域入侵、人脸侦测、音频侦测、进入区域、离开区域、徘徊、物品遗留、物品拿取、人员聚集、车牌识别/IP66/红外180米/室外；含壁装支架 |  |  |  | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 支架 | 12寸大鸭舌支架 |  |  |  | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 电源 | 12V2A |  |  |  | 国产优质 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 硬盘录像机 | 16路H.265、H.264混合接入/160M接入/160M存储/160M转发/2U/8盘位/1个eSATA/2个HDMI、2个VGA，HDMI1支持4K，VGA1支持2K显示/报警16进4出（选配8出）/8路1080P或2路4K H.265、H.264混合解码/2个千兆网口/2个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份/触控面板 |  |  |  | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 硬盘 | 接口类型: SATA3；硬盘转速: 7200转，缓存容量: 64MB，监控专用,3T |  |  |  | 希捷/西部数据/日立 | 块 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 电视机 | 42寸，分辨率: 1920x1080；HDMI接口数量: 2个；屏幕比例: 16:9 |  |  |  | 三星/飞利浦/索尼 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 中心管理系统 | 海康威视：ITS-8200含50路授权 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价:人民币(大写) 元 ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明: 1、货到安装验收合格后支付全部货款。2、请详细填写“品牌、型号、技术指标及配置”一栏。3、为快速办款，中标公司请提供增值税专用发票并（开票信息见南京财经大学国有资产管理处网站“办事指南”），准确列单 Ａ、出厂编号 Ｂ、生产厂家 Ｃ、型号 Ｄ、仪器设备名称等数据。4、买卖双方需签订正式合同。5、请提供质保承诺。6、报价载止日期：此报价单加盖公章于2017年4月24日上午10时前传真至本校国资处。7、交付使用时间：合同签订后5个工作日。8、交货地点：南京财经大学福建路校区。9、送货联系人：杭老师，电话：18502563479。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |