南京财经大学食工学院协同创新中心高值仪器门禁预约管理系统采购项目

招标文件

招标编号：NCZB20151231-货物59

招标人（章）：南京财经大学招投标中心

时间：2015年12月31日

前 附 表

| 项目名称 | 食工学院协同创新中心高值仪器门禁预约管理系统采购 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 南京财经大学仙林校区 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 刘琴 | 联系电话 |  | 86718526,13611513392 |  |
| 项目承办单位 | 食工学院 | 采购方式 |  | 公开招标 |  |
| 招标内容 | 高值仪器门禁预约管理系统1套 |  |  |  |  |
| 付款方式 | 货到安装调试并验收合格后，支付全部货款的90%，全部货款的10%作为质量保证金，验收合格期满一年经验证无质量问题7日内付清。 |  |  |  |  |
| 供货期 | 中标人在签订合同后，45个日历日内安装调试到位。 |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本四套副本。 |  | 是否需要样品 |  | 是，递交投标文件时投标人须提供读卡器、开门按钮、磁力锁 |
| 投标保证金 | 投标保证金的金额（元）：贰万元整 ￥20000.00 投标保证金的形式：银行本票、银行汇票 南京财经大学开户行信息： 账号：4301011219100159523 户名：南京财经大学 开户银行：工行察哈尔路支行 中标并与本校签署合同后自动转为履约保证金。投标人中标后如拒绝按投标承诺与本校签署合同的或与本校签署合同后拒绝履行合同的，本校有权不退还其投标保证金，并追究相应的法律责任。未中标投标人的投标保证金在本校发布中标公示期满之日起15个工作日内无息退还。中标人的履约保证金在履约结束且无履约争议的15个工作日内无息退还。 |  |  |  |  |
| 标书工本费 | 凡参加投标的单位需交纳标书工本费、议标评标费等合计人民币叁佰元整（￥：300元），此款不退还，本校开具正规收据。该项费用在递交投标文件时缴纳。 |  |  |  |  |
| 技术答疑及现场勘查 | 招标人统一组织对招标项目进行现场咨询、查勘、答疑。具体时间、地点为:2016年1月15日上午9:30-11:30，仙林校区工科楼。联系人：刘老师，86718526，13611513392；李老师，86718517，15951813878。 投标人须现场勘察，切实了解标段服务项目和内容后，方可投标，如未到现场勘察，招标人有权取消其投标资格。 |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京财经大学招投标中心 地址：南京市亚东新城区文苑路3号，行政楼405室 接收人：孙老师 联系电话：86718576 投标文件递交时间：2016年 1 月 20 日上午8：30-10：00 投标截止时间：2016年 1 月 20 日10时整。 |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后60个日历日内有效 |  |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评审法 |  |  |  |  |

南京财经大学食工学院协同创新中心高值仪器门禁预约管理系统采购项目招标文件

南京财经大学食工学院协同创新中心高值仪器门禁预约管理系统采购项目实行公开招标（招标编号：NCZB20151231-货物59），本次招标由学校招投标中心统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照招投标有关规定开展工作，请各投标人积极配合，认真阅读本招标文件，精心做好相应工作。现将招标有关事项告知如下：

一、总则

1、适用范围：本招标文件仅适合于本次一个标段招标。

2、投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

3、招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受本招标文件的条件和规定。

二、项目描述

食工学院协同创新中心安装门禁预约管理系统（含监控）1套,基本要求为：

1、教师和学生可以通过仪器设备预约平台进行仪器使用预约，并通过该平台进行信息查询、相关报表打印。

2、监控系统可实现实时监控、实时记录进入协同创新中心使用高值仪器人员的相关数据和信息，并可实时查询。

3、系统（含所有软硬件）免费质保期为三年。

详细功能需求及设备规格参数见“附件一：投标报价表”中的相关内容。

三、投标人资质要求

1、投标单位必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照；能独立承担法律责任，具有项目必须的技术条件或经营能力，具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，近年来经营正常，无违法违规行为，社会信誉较好。

2、投标人具有同类型项目的成功案例（须提供自2013年以来的中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。

3、投标人具有安防工程专业承包三级（含）以上资质或建筑智能化工程专业承包三级（含）以上资质。

4、投标人需提供法人证明、法人授权委托书、被委托人身份证明。

5、近三年以来在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。

6、法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。

7、本次招标不接受联合体投标。

四、投标人须知

1、投标人必须合法经营，遵守国家各项法律法规，遵守学校各项规章制度的有关规定。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一领导和管理。

2、投标人独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3、中标人由本校评标小组确定。

4、最低报价不作为中标的唯一条件；未能中标的单位，本校对其原因不作专门解释。

5、投标人必须提供样品。

6、投标人保证，一当中标，所提供的产品质量符合国家标准，绝不提供假冒伪劣商品；本招标文件明确指定型号、品牌，或明确提出其他各项要求的，投标人保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可，否则招标人有权拒付货款并拒绝退货。

7、投标人保证，一当中标，本标的订购产品均由原厂自行生产，凡转让订单、贴牌生产的产品，招标人均有权视为不合格产品而拒绝付款。

8、投标人独立承担安装人员的安全职责，如发生意外，全部责任由投标人负责。

9、有在本校不良投标或经营记录的投标人，招标人有权取消其投标资格。

五、招标文件

1、招标文件的组成：招标文件由项目描述、投标人资质要求、投标人须知、评标办法、合同主要条款（参考格式）、投标报价函（参考格式）、资质审核索引表、评分索引表等资料组成，投标人必须按照此文件要求规范编制和投递投标文件，否则将有可能导致投标文件被拒绝。投标人被视为熟悉项目所在地的有关情况，包括涉及本项目的法律、法规、行业规范、以及自然环境、气候条件、公共设施等，本招标文件不再对此进行描述。

2、招标文件的澄清：投标人如对招标文件有疑义，可以在开标前五天内以信函、传真等书面方式通知到招标人，招标人以书面的方式予以答复，必要时将答复内容分发给其他投标人。

3、投标报价的说明：投标人应认真阅读本招标文件“项目描述”的内容，按要求一次性报出含免费送货上门、免费安装、免费调试、免费质保等的综合单价及总价，其他一切费用由投标人自理，招标人不再另付其他任何费用。

六、评标办法

1、投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的资质要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准；正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标小组可以对投标文件中含义不清楚或记算明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改投标文件实质性内容或超越询问范围答复。

2、废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标单位行贿。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求。

（3）对招标文件规定的实质性要求和条件未能做出响应。

（4）投标书未经法人签署或加盖企业印章。

（5）投标报价高于项目预算的。

（6）投标人未提供样品的。

（7）附有招标人不可接受的条件。

3、评定中标候选单位：

评标在学校监察、审计部门监督下进行，本着“公平、公正、科学、竞争”的原则认真评议后确定中标候选人。

本次招标采用综合评分法，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

评分规则：

（1）报价（75分）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*75，满足招标文件要求的最低有效报价为评标基准价。

（2）投标人银行资信状况（2分）：具有开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明的得1-2分。

（3）制造商的质量管理体系（3分）：制造商通过ISO9001质量体系管理认证得2分、通过ISO14001环境管理体系认证的得1分（提供认证复印件并加盖公章）；没有的不得分。

（4）投标人同类产品销售业绩（6分）：投标人2013年1月之后具有同类型产品的成功案例且单个合同总价不低于20万（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式）的，一个案例得2分，最多得6分；没有的不得分。

（5）投标响应参数及获奖（8分）：附件一中的技术参数全部满足，得6分；负偏离一项扣1分，扣完为止。获得国家级奖励或提供产品国家专利证书，加2分；获得省级奖励，加1分。国家级（含国家专利证书）和省级奖励不享受重复加分政策。

（6）售后服务（6分）：有完善、明确的售后服务承诺的得2分；3年免费质保基础上,每延长免费售后服务一年加2分，最多不超过4分。

七、投标文件

1、投标文件组成：

（1）投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及投标报价表（见附件一）。

（2）资质审核、评分索引表：表格中针对招标文件中评分标准的评分项，投标人依次列明与资质审核、评分项相对应的投标文件页码（见附件二）。

（3）投标人资质证明：法人证明、法人授权书、被委托人身份证明、企业资质证书、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证等（提供复印件，原件备查）。

（4）投标人的生产经营能力证明：制造商的质量管理体系、投标人同类产品销售业绩。（5）投标人银行资信状况：提供开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明。

（6）技术性能及先进性证明：提供所投产品彩页或其他材料；提供生产工艺、技术获得国家专利的或所投产品获国家级、省级奖的证明材料。

（7）售后服务：提供完善、明确的售后服务承诺及质保年限。

（8）投标人认为其它需要说明和提供的材料。

所提供的材料均需加盖单位印章或投标人签字；投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2、投标文件的投递

投标文件应一式五份（正本一份、副本四份）。投标文件的正、副本密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招标编号、投标人名称、法定代表人签字并加盖投标人公章，注明开标前不得开封，包封的粘缝全都用封签密封并加盖单位公章。

投标截止日后恕不再接受投标人投递标书。

八、投标人承诺对如下内容已完全理解

1、中标人由本校评标小组综合评分确定。

2、最低报价不作为中标的唯一条件；本校不接受其他任何形式的报价。

3、投标人保证中标后按招标文件明确指定的要求执行。

4、如因招标人原因造成项目调整的，应以招标人的书面确认书为准。

5、投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一当中标即严格执行，认同招标公告、本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

九、合同主要条款

合   同

（参考格式）

签订日期：     年   月    日

甲方： 南京财经大学

乙方：

甲方与乙方就下列货物的买卖协商协议一致，订立以下条款共同遵守。

产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额。         台，详见乙方报价单，合同总金额（人民币大写）：                    元整，￥：          元

报价单

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 金额 （元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计(人民币大写)： 。 |  |  |  |  |  |  | ￥： |

二、 质量要求、技术标准： 符合国家标准和行业规范以及甲方招标文件的技术参数要求。

三、 交货时间、地点、方式：  自合同签订之日起   日内、交货安装地点见甲方招标文件，乙方负责安装到位。

四、 运输方式及费用负担： 由乙方负担。

五、 合理损耗及计算方法：  无

六、 包装标准、包装物的供应与回收：  无

七、 验收标准、方法及提出异议期限:                             。

八、 随机备品、配件、工具数量及供应办法：                      。

九、 结算方式及期限：                               。

十、 产品的保修期及售后服务：                                。

十一、 违约责任：                                     。

十二、 解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由甲方属地法院裁决。

十三、 其它约定事项：  认同甲方招标公告、招标文件及乙方投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

| 甲方：南京财经大学 |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（章） 单位地址： 法定代表人： 电话： 开户银行： 账号： | 委托代理人： | 单位名称（章） 单位地址： 法定代表人： 电话： 开户银行： 账号： | 委托代理人： |

有效期限：      年   月   日至      年   月   日

附注：

1、本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，任何一方都不得擅自变更或解除；因故需要解除时，应经双方协商一致，依法另立协议。

2、本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，副本     份。

十、合同签订

中标人在收到中标通知书之日起五个工作日之内到南京财经大学食工学院签订合同，逾期不签合同的，视为中标人自动放弃，投标保证金不予退还。

南京财经大学招投标中心

2016年1月6日

附件一

投标函

（参考格式）

南京财经大学招投标中心：

针对贵方招标编号为：             的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标单位的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式肆份。

1、我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

7、我方针对编号为：      的项目投标总价：人民币(大写):             元。（¥            ）。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

10、                                （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2016  年     月     日

投标报价表

| 一、门禁预约系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 |  | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 响应参数 | 响应品牌 | 综合单价 | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 走道单开感应门 | 钢架结构、1.5mm不锈钢拉丝板，12㎜钢化玻璃、HOSO 160进口电机 （宽2.31米，高2.8米） |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 楼梯口双开感应门 | 钢架结构、1.5mm不锈钢拉丝板，12㎜钢化玻璃、HOSO 160进口电机 （宽4.46米，高2.8米） |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 大型仪器设备预约平台 | （1）软件采用B/S结构，方便学生通过网络预约实验室大型设备。 （2）学生需要输入学号和密码登录，登录后可以预约。 （3）学生设立仪器操作等级，仪器也划分操作等级，学生的操作等级只有大于等于仪器的操作等级，才可以预约此仪器。 （4）软件具有查询分析，打印各类报表的功能，及相关数据的导出。 （5）门禁软件监视终端除可以显示各门禁的实时状态，还可显示对应的大型仪器的实时状态。 |  | 定制 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 大型仪器控制软件 | （1）大型仪器设备软件分自由使用和需预约使用，自由使用的软件无需预约即可使用。 （2）在预约平台预约成功后，即可在大型仪器控制电脑上通过学号及相应密码登录仪器软件。 （3）预约可使用仪器结束时间到后，软件会自动注销，如需继续使用，可需要再次预约。 （4）如主动提前注销软件，则本次预约结束，如需继续使用，则需要再次预约。 （5）大型仪器设备状态应定期更新到门禁系统，以便门禁系统监视端显示门禁关联的仪器设备状态 （6）能提取到大型仪器设备的使用情况并更新到预约平台，在预约平台能生成相应的报表。 （7）仪器采集的数据可通过ftp上传至服务器 |  | 定制 （共37台仪器） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 大型仪器电源控制 | 通过门禁设备，可控制大型仪器的电源开关,电源默认是断开的，刷合法卡 后即常通，再刷合法卡，电源即断开，在门禁系统中可以查看此类设备的 刷卡数据并导出报表 |  | 深圳披克，上海达实，北京门吉利，杭州立方 （含6台设备） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 门禁软件 | 可管理学生及教师各个门的授权，并能生成相应的报表 |  | 深圳披克，上海达实，北京门吉利，杭州立方 （含6台设备） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 控制器 | （1）支持WIEGAND格式的读卡器。 （2）支持ISO14443 TYPE-A、TYPE-B、TYPE-C、ISO15693等标准的读卡器。 （3）支持HID、Melucky等主要厂家的读卡器。 （4）可同时连接两个读卡器，实现进出门的双向控制。 （5）支持指纹、掌纹、虹膜等生物识别装置。 （6）带有LED显示，能够指示电源、通讯等多种状态。 （7）提供门磁、出门按钮等输入接口。 （8）提供电锁、报警等输出接口，能够与CCTV、防盗报警、消防等系统联动。 （9）带有RS485通信接口。 （10）辅助输入/输出接口，辅助输入可以接收双鉴、红外、玻璃破玻等各种探测器。 （11）具有门开启超时报警和门被强行打开报警功能。 （12）具有消防报警输入，在收到消防信号后1秒中内打开所有的门锁。 （13）反折返、区域计数功能。 （14）只刷卡、只用密码、刷卡加密码、刷卡或密码、禁用等工作模式。 （15）壁挂式机箱，箱内可以安装电源、充电模块、后备电池等配件，提高系统的可靠性。 |  | 深圳披克，上海达实，北京门吉利，杭州立方 （含6台设备） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 读卡器 | 工作温度：-30℃-60℃ 空气湿度：≤95% 存放温度：-40℃-70℃ 额定电压：12V DC 工作电流：典型60mA/最大120mA 感应距离：0-100mm 操作指示：本地蜂鸣器及LED指示 数据格式：WIEGAND 34bit 防护等级：IP68 尺寸：127*82*15 |  | 深圳披克，上海达实，北京门吉利，杭州立方 | 个 | 36 |  |  |  |  |  |
| 9 | 机箱电源 | 尺寸：273mm*228mm*65mm 功率：30-60W 输入电压：AC220V 额定电流：3A 输出电压：12VDC （11－14V可微调） 可外接蓄电池规格：7AH 12VDC 给控制器，读卡器和电锁停电续航。（一个电池可以为标准电插锁续航3-4小时，可以通过并联更多蓄电池获得更长续航时间。） 蓄电池耗尽保护电压：9V （该保护电路的作用在于延长蓄电池的使用寿命，防止门禁系统各组成部分因最低运行电压的不同而异常。） |  | 深圳披克，上海达实，北京门吉利，杭州立方 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 磁力锁 | 用途：木门 防火门 铁门 抗拉力：280公斤 （600磅） 锁体尺寸：250 * 42 * 25mm 工作电压：+12VDC 简介:吸力强，容易安装，耗电量低，内置突波吸收器，自动消磁无残磁，低噪音，带门状态检测输出，防腐蚀，使用寿命长，断电开门。 |  | 深圳披克，上海达实，北京门吉利，杭州立方 | 个 | 42 |  |  |  |  |  |
| 11 | 出门按钮 | 颜色：白色 外形尺寸：86mm×86mm 安装方式：暗装 |  | 深圳披克，上海达实，北京门吉利，杭州立方 | 个 | 36 |  |  |  |  |  |
| 12 | 网线 | 超五类 |  |  | M | 3000 |  |  |  |  |  |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.0 |  |  | M | 600 |  |  |  |  |  |
| 14 | 辅材 | 配套用辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |  | 投标人报价时须列出辅材明细 |
| 小计（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ￥： |  |
| 二、实验室监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 参考品牌 |  | 单位 | 数量 | 响应参数 | 响应品牌 | 综合单价 | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 网络摄像机枪机 | 呈像颜色：彩色 型号：DS-2CD3210D-I3 智能类型: 其他 焦距：4mm 6mm 8mm 12mm焦段: 标准清晰度: 960P感光面积: 1/3英寸同城服务: 同城物流送货上门有效距离: 10(含)-30m(不含)镜头大小规格: 6mm | HIKVISION/海康威视 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 支架 | 铝合金 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 摄像机电源 | 12V DC直流供电 | HIKVISION/海康威视 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 每台可装4块硬盘，16路回放功能特性： 符合HDTVI标准规范，支持HDTVI摄像机、模拟摄像机、网络摄像机接入； 支持HDMI与VGA同源输出，HDMI与VGA输出分辨率均可达1920x1080； 全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能； 支持录像文件按时间打包； 支持标签定义、查询、回放录像文件； 支持1路智能侦测（越界、区域入侵）报警及联动； 支持智能回放，提高录像回放效率，节约回放录像的时间； 支持硬盘配额存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量； 支持萤石云服务，可一键配置上网 | HIKVISION/海康威视 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 千兆交换机 | 28口交换机 | 思科、华为、中兴 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | 监控专用硬盘 | 8T，保存视频14天 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | 服务器 | 处理器：至强E5； 内存：16 GB; 硬盘接口：SATA/SAS硬盘：1.2TB，最大硬盘容量19.2TB，支持热插拔； 网络控制器：4个10Gb端口。 | Dell |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 网线 | 超五类 |  |  | 米 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电源线 | RVV2*1.0 |  |  | 米 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 10 | 辅材 | 配套用辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |  | 投标人报价时须列出辅材明细 |
| 小计（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ￥： |  |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ￥： |  |

投标单位法人代表（签字）：

投标单位名称（公章）：

日期：     年   月   日

附件二

资质审核索引表

| 资质要求项目 | 所在页码 |
| --- | --- |
| 1、具有独立法人的企业，有效营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件（加盖公司公章） |  |
| 2、投标人具有同类型项目的成功案例，须提供2013年1月之后的中标通知书或合同复印件（加盖公司公章） |  |
| 3、投标人需提供法人证明、法人授权委托书、被委托人身份证明。 |  |
| 4、投标人具有安防工程专业承包三级（含）以上资质或建筑智能化工程专业承包三级（含）以上资质的证书复印件 |  |
| 5、近三年以来在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。 |  |

评分索引表

| 评分项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| （1）报价（75分）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*75，满足招标文件要求的最低有效报价为评标基准价。 |  |
| （2）投标人银行资信状况（2分）：具有开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明的得1-2分。 |  |
| （3）制造商的质量管理体系（3分）：制造商通过ISO9001质量体系管理认证得2分、通过ISO14001环境管理体系认证的得1分（提供认证复印件并加盖公章）；没有的不得分。 |  |
| （4）投标人同类产品销售业绩（6分）：投标人2013年1月之后具有同类型产品的成功案例且单个合同总价不低于20万（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式）的，一个案例得2分，最多得6分；没有的不得分。 |  |
| （5）投标响应参数及获奖（8分）：附件一中的技术参数全部满足，得6分；负偏离一项扣1分，扣完为止。获得国家级奖励或提供产品国家专利证书，加2分；获得省级奖励，加1分。国家级（含国家专利证书）和省级奖励不享受重复加分政策。 |  |
| （6）售后服务（6分）：有完善、明确的售后服务承诺的得2分；3年免费质保基础上,每延长免费售后服务一年加2分，最多不超过4分。 |  |

附件三

回   执

请有意参与我校食工学院协同创新中心高值仪器门禁预约管理系统采购（NCZB20151231-货物59）招标项目的投标单位在收到招标文件后填写以下回执并加盖公章，于2016年1月15日前传真至025-86718579报名，以便我校安排下一步工作。

公司名称（加盖公章）：                                                     年   月   日

| 联系人 | 电话 | 手机 | 资质条件是否满足 | 是否参与投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |