南京财经大学福建路校区教A、C楼消防楼梯恢复工程

招标文件

招标编号：NCZB20170608-工程57

招标人（章）：南京财经大学招投标中心

时间：2017年6月8日

前 附 表

| 项目名称 | 福建路校区教A、C楼消防楼梯恢复工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 南京财经大学福建路校区 |  |  |
| 项目负责人 | 秦老师 | 联系电话 | 13851688983 |
| 项目承办单位 | 基建处 | 采购方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 确定福建路校区教A、C楼消防楼梯恢复工程供应商 |  |  |
| 付款方式 | 合同签定，工程竣工验收合格后付至合同总价的80%；审计结束后付至审定价的95%；其余5%为质保金，质保期满无质量问题后20个工作日内无息付清。 |  |  |
| 承包方式 | 包工包料 | 工程类别 | 材料、采购安装及修缮工程 |
| 工期要求 | 签订合同后，中标人在90个日历日内完成。 |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本四套副本。 |  |  |
| 投标保证金 | 投标保证金的金额（元）：壹万元整 ￥10000.00 投标保证金的形式：√银行本票√银行汇票 南京财经大学开户行信息： 账号：4301011219100159523 户名：南京财经大学 开户银行：工行察哈尔路支行 中标并与本校签订合同后自动转为履约保证金。投标人中标后如拒绝按投标承诺与本校签订合同的或与本校签署合同后拒绝履行合同的，本校有权不退还其投标保证金，并追究其相应的法律责任。未中标投标人的投标保证金在本校发布中标公示期满之日起20个工作日内无息退还。中标人的履约保证金在履约结束且无履约争议后的20个工作日内无息退还。 |  |  |
| 标书工本费 | 凡参加投标的单位需交纳标书工本费、议标评标费等合计人民币贰佰元整（￥：200元），此款不退还，本校开具正规收据。 |  |  |
| 招标技术答疑、看现场 | 招标人统一组织对招标项目进行现场咨询、查勘。具体时间为：2017年6月30日上午9点在南京财经大学福建路校区教A楼一楼集中。联系人：秦老师 联系电话：13851688983 投标人须持法人授权委托书、本人身份证到场勘察且在签到表上签字，否则招标人不接受其投标文件。 |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京财经大学招投标中心 地址：南京市亚东新城区文苑路3号，行政楼405室 接收人：孙老师 联系电话：86718576 投标文件递交时间：2017年7月11日上午9：00-10：00（北京时间），其余时间恕不接受。 投标截止时间：2017年7月11日上午10时整（北京时间）。 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后60个日历日内有效 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |

南京财经大学福建路校区教A、C楼消防楼梯恢复工程

招标文件

南京财经大学福建路校区教A、C楼消防楼梯恢复工程实行公开招标（招标编号：NCZB20170608-工程57），本次招标由学校招投标中心统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照招投标有关规定开展工作，请各投标人积极配合，认真阅读本招标文件，精心做好相应工作。现将招标有关事项告知如下：

- 一、总则

1、适用范围：本招标文件仅适合于本次一个标段招标。

2、投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

3、招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受本招标文件的条件和规定。

- 二、项目描述：

投标人根据本招标文件要求完成工程量清单（附件三）所有内容；至少提供1年的质保期，质保期内出现质量问题，投标人必须及时响应、免费上门维修。

- 三、投标人资质要求:

1、投标人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）和与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照。

2、投标人具有建筑工程施工总承包企业三级(含)以上资质。

3、投标人具有相同或类似本项目的经历和业绩（须提供2014年1月1日之后的中标通知书或合同和验收报告），并已按约定履行了相关义务。

4、投标人具有安全生产许可证。

5、委托代理人、项目经理均需提供本人身份证复印件、授权委托书原件、与投标人签订的有效劳动合同复印件、社保机构出具的近三个月（2017年4月~2017年6月）的投标人为其缴纳的社会保险证明材料原件。

6、投标人须提供2014年1月1日之后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。

7、法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。

8、本次招标不接受联合体投标。

- 四、投标人须知

1、投标人必须合法经营，遵守国家各项法律法规，遵守学校各项规章制度的有关规定。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一领导和管理。

2、投标人独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3、中标候选人由本校评标小组确定。

4、最低报价不作为中标的唯一条件；未能中标的，本校对其原因不作专门解释。

5、投标人保证，一当中标，所提供的产品质量符合国家标准，绝不提供假冒伪劣商品；本招标文件明确指定型号、品牌，或明确提出其他各项要求的，投标人保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可，否则本校有权拒付工程款。

6、工程量变更及支付说明

本工程合同为固定单价合同，在按质按量完成工程量清单时，按合同价付款。施工过程中不得变更原有施工设计方案，原则上不得新增项目或增加工程量，确实需要新增项目或增加工程量的，必须报我校批准后方可施工；如数量发生变化，以投标单价乘以实际发生量结算；如有新增项目，增加的项目部分按最新的《江苏省建筑与装饰工程计价表》和《房屋修缮定额》取费标准收取；人工费按政府规定收取；乙供材按市场信息价收取；临时措施费、文明施工措施费、建设管理费、安全生产监督费以及检测费用等不计取，总价下浮8%结算。

7、质量与验收标准

（1）工程质量符合国家行业标准和招标文件要求，必须通过环保验收。工程竣工后，投标人须提供完整的竣工资料并通过招标人组织的验收。

（2）质保期按国家、行业规范标准执行；投标人承诺的质保标准限优于国家、行业规范标准人，按投标人承诺的质保标准执行。

8、工程材料要求

（1）投标人采购的材料、设备必须符合国家相关质量及招标文件的要求，达到国标品质并在报价单中标注品牌、等级、规格型号等；招标人指定品牌采购的材料、设备，投标人必须严格在指定品牌范围内采购并在报价单中标注品牌、等级、规格型号等。

（2）材料进场时应同时出具出厂合格证、厂家的检测报告、质量保证书，由招标人按国家相关标准审验。

（3）施工过程中不得变更材料的品牌、规格和型号；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可，否则本校有权拒付工程款。

9、违约责任追究

（1）按中华人民共和国合同法以及双方约定执行。

（2）施工方不能按期竣工影响校方使用，每迟一天校方按合同总价千分之一对施工方罚款，不可抗拒力除外。

10、投标人独立承担施工、安装人员的安全责任，如发生意外，全部责任由投标人承担。

11、在本校有不良投标、经营记录的投标人，招标人有权取消其投标资格。

12、为保证施工进度与质量，已经中标我校工程且尚未完工的投标人不得参加本次投标。

- 五、招标文件

1、招标文件的组成：投标人资质要求、项目描述、投标人须知、评标办法、合同主要条款（参考格式）、投标报价函（参考格式）、评分索引表、资质索引表等有关资料组成，投标人必须按照此文件要求规范地编制和投递投标书，否则将有可能导致投标文件被拒绝。投标人被视为熟悉工程所在地以及履行合同的有关情况包括涉及本项目的法律、法规、行业规范、以及自然环境、气候条件、公共设施等，本招标文件不再对此进行描述。

2、招标文件的澄清：投标人如对招标文件有疑义，可以在投标截止十个日历日前以信函、传真等书面方式通知到招标人，招标人以书面的方式予以答复，必要时将答复内容分发给其他投标人。

3、投标报价的说明：

投标人应仔细研究本招标文件“项目描述”的内容，按照本文件要求，按工程量清单顺序逐项报价并算出总价（不得有漏项）。投标总报价应包含一切费用，招标人不再另付其他任何费用。报价同时须提供报价分析表，如实标明每项材料价格、人工费以及其他费用。投标时请在招标文件提供的“报价表”上，直接以人民币填写单价和总价，由投标单位代表签名并加盖公章，请勿另行制表。

六、评标办法

1、投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准;正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标小组可以对投标文件中含义不清楚或记算明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改文件实质性内容或超越询问范围答复。

2、废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标单位行贿。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求。

（3）对招标文件规定的实质性要求和条件未能做出响应。

（4）投标文件未经法人签署或加盖企业印章。

（5）投标报价高于本项目的预算。

（6）附有招标人不可接受的条件。

4、评定中标候选人：

评标在学校纪检、审计部门监督下进行，本着“公平、公正、科学、竞争”的原则认真评议后确定中标人，对未中标人的未中标原因不作解释。

评分规则：

（1）报价（75分）：有效最低报价为评标基准价得满分75分，其他有效投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×75。

（2）投标人同类项目业绩（10分）：2014年1月1日之后具有同类土木工程业绩（指已完成合同约定内容的），金额20万以上的合同每提供一个得2分，最多得10分（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供项目验收报告；合同中须体现合同金额），提供不全的或不提供的不得分。

（3）施工组织设计方案（10分）。A、根据相对于本工程编写的施工组织设计的针对性、合理性和可操作性得1-3分，描述不清或没有描述的不得分。B、根据施工重点、难点描述对施工重点提出施工进度计划和进度保证措施的科学性、合理性得1-5分，描述不清或没有描述的不得分。C、根据提出的安全文明施工及环境保护措施的针对性、科学性、可操作性，得1-2分，描述不清或没有描述的不得分。

（4）质保服务（5分）：根据质量保障方案的完整新、科学性、有效性、针对性得1-3分；质保期在一年的基础上，每增加一年得1分，最多得2分。

- 七、投标文件

1、投标文件组成及顺序：

(1)投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及报价表（见附件一）。

(2)评分索引表及资质索引表：表格中针对招标文件中评分标准的评分项，投标人依次列明与评分项/得分点相对应的投标文件页码（见附件二）；表格中针对招标文件中需要审查的资质文件，投标人依次列明与资质文件项相对应的投标文件页码（见附件二）。

(3)投标人资格证明：投标人与项目经理的法人授权书、身份证明及社保缴纳证明（有社保中心参保缴费证明电子专用章的可视为原件）、建筑工程施工总承包企业三级(含)以上资质证书、安全生产许可证、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）等（提供复印件，原件备查）。

(4)投标人能力证明：2014年1月1日之后的同类土木工程业绩(须提供合同或中标通知书)、其它有能力承担本工程的说明资料（如获奖情况等）。

(5)投标报价及报价分析表：以综合单价形式按工程量清单报价。

(6)施工组织设计方案。

(7)项目经理及其相关情况介绍。

(8)质量及售后服务承诺。

投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2、招标文件的领取和投标文件的投递

投标文件应一式五份（正本一份、副本四份）。投标文件的正、副本密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招投标编号、投标人名称、法定代表人签字并加盖法定代表人印鉴和投标人公章，注明开标前不得开封，包封的粘缝全都用封签密封并加盖单位公章和法定代表人名章。

投标截止时间后恕不再接受投标人投递标书。

- 八、投标人承诺对如下内容已完全理解

1、中标人由本校评标小组综合评分确定。

2、最低报价不作为中标的唯一条件。

3、投标人保证中标后按招标文件明确指定的要求执行。

4、如因招标人原因造成项目调整的，应以招标人的书面确认书为准。

5、投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一经中标即严格执行，认同招标公告、本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

- 九、合同主要条款

同

工程合同

(参考格式)

签订日期：     年   月    日

发包方（甲方）：南京财经大学

承包方（乙方）：

经甲乙双方协商，就                  工程事宜签订如下合同并共同遵守：

- 一、工程承包范围：

按本工程招标文件质量要求包工包料完成工程量清单所有内容。

- 二、工期要求：

自合同签订之日起     天完成。

- 三、验收标准与质量要求：

1．质量须达到行业标准和招标文件要求，且通过环保验收和甲方组织的验收。

2．施工过程中的隐蔽工程应有项目负责人现场签证并经甲方书面认可方可施工。

3．材料需使用甲方招标文件工程量清单中指定的或乙方投标文件中承诺的规格、品种和品牌。所有材料必须满足国家相关标准，验收时须提供材料出厂合格证和检测证明。

4．质保期    年，质保期内乙方应24小时内免费响应报修，否则甲方有权动用乙方保修金自行维修。

四、合同价款：人民币大写：                       ￥

工程量及报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述、品牌 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… |  |  |  |  |  |
|  | 合计(人民币大写)： 。 |  |  |  |  | ￥： |  |

本工程为固定单价合同，在按质按量完成工程量清单时，按合同价付款。施工过程中不得变更原有施工设计方案，原则上不得新增项目或增加工程量，确实需要新增项目或增加工程量的，必须报我校批准后方可施工；如数量发生变化，以投标单价乘以实际发生量结算；如有新增项目。增加的项目部分按最新的《江苏省建筑与装饰工程计价表》和《房屋修缮定额》取费标准收取；人工费按政府规定收取；乙供材按市场信息价收取；临时措施费、文明施工措施费、建设管理费、安全生产监督费以及检测费用等不计取，总价下浮8%结算。

- 五、组成合同的文件：

1．招、投标文件以及工程量清单；

2．双方有关工程变更、工程签证、工程变更的书面材料可以视为合同组成部分。

- 六、付款方式：

合同签订，工程竣工验收合格后付至合同总价的80％；审计结束后付至审定价的95％；其余5％为质保金，质保期满无质量问题后20个工作日内无息付清全款。

- 七、其他约定：

1．甲方委派      工程师、乙方委派        项目经理工程师现场负责。

项目经理：

姓  名：

身份证号：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

乙对项目经理的授权范围如下：中标通知书中明确的项目经理，不得擅自变更，施工过程中若有擅自变更，甲方有权解除合同，并追究由此产生的一切损失。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理本人须进驻工地，每周不少于5天，每天至少8小时在本工程现场工作，且必须参加甲方的例会，如发现项目经理违反上述规定，每发现一次罚款2000元。如一周有二个工作日以上(含二个工作日)或累计10天不在现场，为严重违约，甲方有权解除合同。

2．乙方竣工每延迟一天，按合同总价款的千分之一向甲方支付违约金，不可抗力原因造成的除外。如工程量增加工期可顺延。

3．严禁以任何形式的转包，一经发现立即终止合同，如给甲方造成损失将诉诸法律途径解决。

4．乙方应注意安全施工、文明施工，施工中的安全问题由施工方负责。

5．执行教育厅和学校的超标审计费等有关审计规定。

6．招标文件与本合同等效，不可抗力的约定按通用条款执行。

合同有争议本着友好协商的精神解决，如协商不成，交由甲方所在地的人民法院处理。

甲方（盖章）                        乙方（盖章）

法定代表或委托代理人：              法定代表或委托代理人：

工程项目负责人 ：                   工程项目负责人：

合同联系人 ：                       合同联系人：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

- 十、合同签订

中标人在收到中标通知书之日起五个工作日之内与南京财经大学基建处签订合同，逾期不签合同的，视为中标人自动放弃，投标保证金不予退还。

- 十一、其他约定事项

1.投标人应指定投标文件中承诺的项目经理负责中标的工程。

2.质保期内投标人应24小时内免费服务，如因招标人人为而非工程质量问题，由招标人给付材料费。

南京财经大学招投标中心

2017年  月  日

附件一

投  标  函

（参考格式）

南京财经大学招投标中心：

针对贵方招标编号为：             的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标人的名称），提交投标文件正本一式壹份，副本一式肆份。

1、我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、我方将派出             作为本工程的项目经理。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

7、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

8、我方针对编号为：      的项目投标总价：人民币(大写):                     。

（¥            ）。

9、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

10、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

11、                                （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2017  年     月      日

报价表

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：A楼新增楼梯 标段： 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | A.1 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖土深度 2m 内 2.弃土运距 自行考虑 | m3 | 1.26 |  |  |  |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.挖土深度 2m 内 2.弃土运距 自行考虑 | m3 | 2.39 |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种 无杂质土 2.填方来源、运距 自行考虑 | m3 | 2.93 |  |  |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距 自行考虑 | m3 | 0.72 |  |  |  |
|  |  | A.4 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位 加固拆除修复部位 2.砖品种、规格、强度等级 混凝土多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比 混合M7.5 | m3 | 10.12 |  |  |  |
|  |  | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类 商品混凝土 2.混凝土强度等级 C15 | m3 | 0.32 |  |  |  |
| 7 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类 微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级 C30 | m3 | 0.18 |  |  |  |
| 8 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类 微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级 C30 | m3 | 0.22 |  |  |  |
| 9 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类 微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级 C30 | m2 | 87.36 |  |  |  |
| 10 | 010514002001 | 其他构件 | 1.原结构面加固，粘贴碳纤维布，具体要求详见图纸。 | m2 | 110.68 |  |  |  |
| 11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格 直径在12以内 | t | 0.90 |  |  |  |
| 12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格 直径在25以内 | t | 4.12 |  |  |  |
| 13 | 010516003001 | 植筋Φ12 | 1. 植筋Φ12 2. 植筋深度满足规范及设计要求 3. 植筋锚固用胶粘剂安全性能指标满足规范及设计要求 | 个 | 56.00 |  |  |  |
| 14 | 010516003002 | 植筋Φ14 | 1. 植筋Φ14 2. 植筋深度满足规范及设计要求 3. 植筋锚固用胶粘剂安全性能指标满足规范及设计要求 | 个 | 56.00 |  |  |  |
|  |  | A.8 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸 LC0909，900*900 2.框、扇材质 隔热断桥铝合金型材 3.玻璃品种、厚度 高透光Low-e5+9A+5双层中空玻璃 | 樘 | 16.00 |  |  |  |
|  |  | A.11 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：A楼新增楼梯 标段： 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 16 | 011102003001 | 地砖地面 | 1.10厚防滑地砖干水泥擦缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 4.60厚C15混凝土 5.100厚碎石或碎砖垫层 6.素土夯实 | m2 | 21.84 |  |  |  |
| 17 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度 150mm 2.面层材料品种、规格、颜色 防滑地砖 | m | 14.60 |  |  |  |
| 18 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.粘结层厚度、材料种类 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色 专用防滑地砖 | m2 | 128.30 |  |  |  |
|  |  | A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011201001001 | 乳胶漆内墙面 | 1.内墙乳胶漆、批腻子各三遍 2.5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 3.12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 4.刷界面处理剂 | m2 | 228.54 |  |  |  |
| 20 | 011201001002 | 弹性涂料外墙面 | 1.外墙弹性涂料3遍 2.20厚1:3水泥砂浆找平层,掺5%防水剂 3.界面剂一道 | m2 | 13.40 |  |  |  |
|  |  | A.13 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011301001001 | 乳胶漆顶棚 | 1.乳胶漆、批腻子各3遍 2.6厚1:1:6混合砂浆抹面(压入一道抗裂耐碱纤维网) 3.6厚1:3聚合物水泥砂浆打底 4.界面剂一道 | m2 | 111.80 |  |  |  |
|  |  | A.15 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011503001001 | 护窗栏杆 | 护窗栏杆，高1050，做法详见15J403-1-PA10 | m | 8.40 |  |  |  |
| 23 | 011503001002 | 楼梯栏杆 | 楼梯扶手栏杆，高1000，做法详见15J403-1-A13 | m | 27.86 |  |  |  |
| 24 | 011503001003 | 楼梯临空平台栏杆 | 楼梯临空平台栏杆，高1100，做法详见15J403-1-PA10 | m | 2.00 |  |  |  |
|  |  | A.16 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 011601001001 | 现状拆除 | 施工单位需自行勘察现场，需加固柱、梁侧需砸出加固工作面，自行考虑工作面。铲除墙面装饰面层，清理杂物管线等。垃圾外运。 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称 板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 3825*4875 3. 采用静力无损切割拆除 | m3 | 8.95 |  |  |  |
| 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：A楼新增楼梯 标段： 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 27 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.檐口高度 17.43m | m2 | 77.76 |  |  |  |
| 28 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物檐口高度、层数 17.43m,5层 | m2 | 77.76 |  |  |  |
| 29 | 011702001001 | 基础 | 基础类型 垫层 | m2 | 0.32 |  |  |  |
| 30 | 011702001002 | 基础 | 基础类型 独基 | m2 | 0.387 |  |  |  |
| 31 | 011702001003 | 基础 | 基础类型 条基 | m2 | 0.34 |  |  |  |
| 32 | 011702024001 | 楼梯 | 类型 楼梯 | m2 | 87.36 |  |  |  |
| 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：C楼新增楼梯 标段： 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | A.1 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1. 建筑物场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平 | m2 | 31.74 |  |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖土深度 2m 内 2.弃土运距 自行考虑 | m3 | 27.82 |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种 无杂质土 2.填方来源、运距 自行考虑 | m3 | 23.39 |  |  |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距 自行考虑 | m3 | 4.43 |  |  |  |
|  |  | A.4 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级 MU10混凝土实心砖 2.基础类型 条形 3.砂浆强度等级 水泥M7.5 | m3 | 0.82 |  |  |  |
| 6 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位 加固拆除修复部位 2.砖品种、规格、强度等级 混凝土多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比 混合M7.5 | m3 | 8.02 |  |  |  |
| 7 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级 混凝土多孔砖 2.砂浆强度等级 混合M7.5 | m3 | 44.52 |  |  |  |
|  |  | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类 商品混凝土 2.混凝土强度等级 C15 | m3 | 0.91 |  |  |  |
| 9 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类 微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级 C30 | m3 | 3.52 |  |  |  |
| 10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类 微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级 C30 | m3 | 16.95 |  |  |  |
| 11 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类 微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级 C30 | m3 | 25.22 |  |  |  |
| 12 | 010505008001 | 雨篷板 | 1.混凝土种类 微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级 C30 | m3 | 0.60 |  |  |  |
| 13 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类 微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级 C30 | m2 | 83.66 |  |  |  |
| 14 | 010507001001 | 散水 | 600宽混凝土散水 1.20厚1:2水泥砂浆找平，间距3米设缝，缝宽20mm 2.60厚C15混凝土 3.120厚碎石或碎砖垫层 4.素土夯实，向外坡4% | m2 | 8.82 |  |  |  |
| 15 | 010507004001 | 台阶 | 入口台阶做法详见苏J01-2005-4/11 | m2 | 5.80 |  |  |  |
| 16 | 010514002001 | 其他构件 | 1.原结构面加固，粘贴碳纤维布，具体要求详见图纸。 | m2 | 67.11 |  |  |  |
| 17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格 直径在12以内 | t | 2.30 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：C楼新增楼梯 标段： 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格 直径在25以内 | t | 10.20 |  |  |  |
| 19 | 010516003001 | 植筋Φ8 | 1. 植筋Φ8 2. 植筋深度满足规范及设计要求 3. 植筋锚固用胶粘剂安全性能指标满足规范及设计要求 | 个 | 402.00 |  |  |  |
| 20 | 010516003002 | 植筋Φ12 | 1. 植筋Φ12 2. 植筋深度满足规范及设计要求 3. 植筋锚固用胶粘剂安全性能指标满足规范及设计要求 | 个 | 20.00 |  |  |  |
| 21 | 010516003003 | 植筋Φ14 | 1. 植筋Φ14 2. 植筋深度满足规范及设计要求 3. 植筋锚固用胶粘剂安全性能指标满足规范及设计要求 | 个 | 127.00 |  |  |  |
| 22 | 010516003004 | 植筋Φ16 | 1. 植筋Φ16 2. 植筋深度满足规范及设计要求 3. 植筋锚固用胶粘剂安全性能指标满足规范及设计要求 | 个 | 82.00 |  |  |  |
| 23 | 010516003005 | 植筋Φ18 | 1. 植筋Φ18 2. 植筋深度满足规范及设计要求 3. 植筋锚固用胶粘剂安全性能指标满足规范及设计要求 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 24 | 010516003006 | 植筋Φ20 | 1. 植筋Φ20 2. 植筋深度满足规范及设计要求 3. 植筋锚固用胶粘剂安全性能指标满足规范及设计要求 | 个 | 16.00 |  |  |  |
| 25 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 钢筋电渣压力焊接头 | 个 | 240.00 |  |  |  |
|  |  | A.8 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 010802001001 | 铝合金门 | 1.门代号及洞口尺寸 LM1929，1900*2900 2.门框、扇材质 隔热断桥铝合金型材 3.玻璃品种、厚度 高透光Low-e5+9A+5双层中空玻璃 | 樘 | 1.00 |  |  |  |
| 27 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸 LC1609，1600*900 2.框、扇材质 隔热断桥铝合金型材 3.玻璃品种、厚度 高透光Low-e5+9A+5双层中空玻璃 | 樘 | 10.00 |  |  |  |
| 28 | 010807001002 | 铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸 LC1918，1900*1800 2.框、扇材质 隔热断桥铝合金型材 3.玻璃品种、厚度 高透光Low-e5+9A+5双层中空玻璃 | 樘 | 5.00 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：C楼新增楼梯 标段： 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | A.9 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 010902001001 | 卷材防水屋面 | 1.50厚C30细石混凝土内配直径6@150双向钢筋 2.3厚1:3石灰砂浆隔离层 3.复合防水层：1.2厚合成高分子防水卷材，刚性层分格缝间距3m*3m 1.5厚聚合物水泥防水涂膜，缝宽15mm密封膏嵌缝 4.20厚1:3水泥砂浆找平层 5.50厚挤塑聚苯板（XPS）（防火B1级） 6.20厚1:3水泥砂浆找平层 7.轻质陶粒混凝土找坡2%最薄处20（容重800Kg/m3） | m2 | 35.82 |  |  |  |
|  |  | A.11 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011102003001 | 地砖地面 | 1.10厚防滑地砖干水泥擦缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 4.60厚C15混凝土 5.100厚碎石或碎砖垫层 6.素土夯实 | m2 | 30.02 |  |  |  |
| 31 | 011102003002 | 地砖楼面 | 1.10厚防滑地砖干水泥擦缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 4.现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 70.73 |  |  |  |
| 32 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度 150mm 2.面层材料品种、规格、颜色 防滑地砖 | m | 67.75 |  |  |  |
| 33 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.粘结层厚度、材料种类 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色 专用防滑地砖 | m2 | 128.70 |  |  |  |
|  |  | A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 011201001001 | 乳胶漆内墙面 | 1.内墙乳胶漆、批腻子各三遍 2.5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 3.12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 4.刷界面处理剂 | m2 | 467.35 |  |  |  |
| 35 | 011201001002 | 弹性涂料外墙面 | 1.外墙弹性涂料3遍 2.20厚1:3水泥砂浆找平层,掺5%防水剂 3.界面剂一道 | m2 | 373.32 |  |  |  |
| 36 | 011201001003 | 不同材料交界处设钢丝网 | 1.不同材料交界处设钢丝网300宽 | m2 | 218.16 |  |  |  |
|  |  | A.13 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：C楼新增楼梯 标段： 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 37 | 011301001001 | 乳胶漆顶棚 | 1.乳胶漆、批腻子各3遍 2.6厚1:1:6混合砂浆抹面(压入一道抗裂耐碱纤维网) 3.6厚1:3聚合物水泥砂浆打底 4.界面剂一道 | m2 | 201.34 |  |  |  |
|  |  | A.15 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 011503001001 | 护窗栏杆 | 护窗栏杆，高1050，做法详见15J403-1-PA10 | m | 8.50 |  |  |  |
| 39 | 011503001002 | 楼梯栏杆 | 楼梯扶手栏杆，高1000，做法详见15J403-1-A13 | m | 34.90 |  |  |  |
| 40 | 011503001003 | 楼梯临空平台栏杆 | 楼梯临空平台栏杆，高1100，做法详见15J403-1-PA10 | m | 1.85 |  |  |  |
|  |  | A.16 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 011601001001 | 现状拆除 | 施工单位需自行勘察现场，拆除现状地坪、杂物，10轴线在楼梯侧墙面抹灰铲除，需加固柱、梁侧需砸出加固工作面，自行考虑工作面。垃圾外运 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.檐口高度 21.6m | m2 | 200.79 |  |  |  |
| 43 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物檐口高度、层数 21.6m,6层 | m2 | 200.79 |  |  |  |
| 44 | 011702001001 | 基础 | 基础类型 垫层 | m2 | 0.91 |  |  |  |
| 45 | 011702001002 | 基础 | 基础类型 条基 | m2 | 6.66 |  |  |  |
| 46 | 011702002001 | 矩形柱 | 1. 矩形柱 | m2 | 135.60 |  |  |  |
| 47 | 011702014001 | 有梁板 | 1. 有梁板 | m2 | 203.53 |  |  |  |
| 48 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型 雨篷 | m2 | 3.48 |  |  |  |
| 49 | 011702024001 | 楼梯 | 类型 楼梯 | m2 | 83.66 |  |  |  |
| 50 | 011702027001 | 台阶 | 台阶踏步宽 300 | m2 | 5.80 |  |  |  |
| 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：   年    月    日

附件二：

资质文件索引表

| 资质审核项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| 1、投标人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）和与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照。 |  |
| 2、投标人具有建筑工程施工总承包企业三级(含)以上资质。 |  |
| 3、投标人具有相同或类似本项目的经历和业绩（须提供2014年1月1日之后的中标通知书或合同和验收报告），并已按约定履行了相关义务。 |  |
| 4、投标人具有安全生产许可证。 |  |
| 5、委托代理人、项目经理均需提供本人身份证复印件、授权委托书原件、与投标人签订的有效劳动合同复印件、社保机构出具的近三个月（2017年4月~2017年6月）的投标人为其缴纳的社会保险证明材料原件。 |  |
| 6、投标人须提供2014年1月1日之后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。 |  |

备注：以上的资格/资质证书均须在有效期内；要求提供的复印件均须加盖公司公章。

评分索引表

| 评分项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| （1）报价（75分）：有效最低报价为评标基准价得满分75分，其他有效投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×75。 |  |
| （2）投标人同类项目业绩（10分）：2014年1月1日之后具有同类土木工程业绩（指已完成合同约定内容的），金额20万以上的合同每提供一个得2分，最多得10分（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供项目验收报告；合同中须体现合同金额），提供不全的或不提供的不得分。 |  |
| （3）施工组织设计方案（10分）。A、根据相对于本工程编写的施工组织设计的针对性、合理性和可操作性得1-3分，描述不清或没有描述的不得分。B、根据施工重点、难点描述对施工重点提出施工进度计划和进度保证措施的科学性、合理性得1-5分，描述不清或没有描述的不得分。C、根据提出的安全文明施工及环境保护措施的针对性、科学性、可操作性，得1-2分，描述不清或没有描述的不得分。 |  |
| （4）质保服务（5分）：根据质量保障方案的完整新、科学性、有效性、针对性得1-3分；质保期在一年的基础上，每增加一年得1分，最多得2分。 |  |

附件三：

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：A楼新增楼梯 标段： 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | A.1 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖土深度 2m 内 2.弃土运距 自行考虑 | m3 | 1.26 |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.挖土深度 2m 内 2.弃土运距 自行考虑 | m3 | 2.39 |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种 无杂质土 2.填方来源、运距 自行考虑 | m3 | 2.93 |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距 自行考虑 | m3 | 0.72 |
|  |  | A.4 砌筑工程 |  |  |  |
| 5 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位 加固拆除修复部位 2.砖品种、规格、强度等级 混凝土多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比 混合M7.5 | m3 | 10.12 |
|  |  | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类 商品混凝土 2.混凝土强度等级 C15 | m3 | 0.32 |
| 7 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类 微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级 C30 | m3 | 0.18 |
| 8 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类 微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级 C30 | m3 | 0.22 |
| 9 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类 微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级 C30 | m2 | 87.36 |
| 10 | 010514002001 | 其他构件 | 1.原结构面加固，粘贴碳纤维布，具体要求详见图纸。 | m2 | 110.68 |
| 11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格 直径在12以内 | t | 0.90 |
| 12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格 直径在25以内 | t | 4.12 |
| 13 | 010516003001 | 植筋Φ12 | 1. 植筋Φ12 2. 植筋深度满足规范及设计要求 3. 植筋锚固用胶粘剂安全性能指标满足规范及设计要求 | 个 | 56.00 |
| 14 | 010516003002 | 植筋Φ14 | 1. 植筋Φ14 2. 植筋深度满足规范及设计要求 3. 植筋锚固用胶粘剂安全性能指标满足规范及设计要求 | 个 | 56.00 |
|  |  | A.8 门窗工程 |  |  |  |
| 15 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸 LC0909，900*900 2.框、扇材质 隔热断桥铝合金型材 3.玻璃品种、厚度 高透光Low-e5+9A+5双层中空玻璃 | 樘 | 16.00 |
|  |  | A.11 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：A楼新增楼梯 标段： 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 16 | 011102003001 | 地砖地面 | 1.10厚防滑地砖干水泥擦缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 4.60厚C15混凝土 5.100厚碎石或碎砖垫层 6.素土夯实 | m2 | 21.84 |
| 17 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度 150mm 2.面层材料品种、规格、颜色 防滑地砖 | m | 14.60 |
| 18 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.粘结层厚度、材料种类 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色 专用防滑地砖 | m2 | 128.30 |
|  |  | A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 19 | 011201001001 | 乳胶漆内墙面 | 1.内墙乳胶漆、批腻子各三遍 2.5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 3.12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 4.刷界面处理剂 | m2 | 228.54 |
| 20 | 011201001002 | 弹性涂料外墙面 | 1.外墙弹性涂料3遍 2.20厚1:3水泥砂浆找平层,掺5%防水剂 3.界面剂一道 | m2 | 13.40 |
|  |  | A.13 天棚工程 |  |  |  |
| 21 | 011301001001 | 乳胶漆顶棚 | 1.乳胶漆、批腻子各3遍 2.6厚1:1:6混合砂浆抹面(压入一道抗裂耐碱纤维网) 3.6厚1:3聚合物水泥砂浆打底 4.界面剂一道 | m2 | 111.80 |
|  |  | A.15 其他装饰工程 |  |  |  |
| 22 | 011503001001 | 护窗栏杆 | 护窗栏杆，高1050，做法详见15J403-1-PA10 | m | 8.40 |
| 23 | 011503001002 | 楼梯栏杆 | 楼梯扶手栏杆，高1000，做法详见15J403-1-A13 | m | 27.86 |
| 24 | 011503001003 | 楼梯临空平台栏杆 | 楼梯临空平台栏杆，高1100，做法详见15J403-1-PA10 | m | 2.00 |
|  |  | A.16 拆除工程 |  |  |  |
| 25 | 011601001001 | 现状拆除 | 施工单位需自行勘察现场，需加固柱、梁侧需砸出加固工作面，自行考虑工作面。铲除墙面装饰面层，清理杂物管线等。垃圾外运。 | 项 | 1.00 |
| 26 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称 板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 3825*4875 3. 采用静力无损切割拆除 | m3 | 8.95 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：A楼新增楼梯 标段： 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 27 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.檐口高度 17.43m | m2 | 77.76 |
| 28 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物檐口高度、层数 17.43m,5层 | m2 | 77.76 |
| 29 | 011702001001 | 基础 | 基础类型 垫层 | m2 | 0.32 |
| 30 | 011702001002 | 基础 | 基础类型 独基 | m2 | 0.387 |
| 31 | 011702001003 | 基础 | 基础类型 条基 | m2 | 0.34 |
| 32 | 011702024001 | 楼梯 | 类型 楼梯 | m2 | 87.36 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：C楼新增楼梯 标段： 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | A.1 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1. 建筑物场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平 | m2 | 31.74 |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖土深度 2m 内 2.弃土运距 自行考虑 | m3 | 27.82 |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种 无杂质土 2.填方来源、运距 自行考虑 | m3 | 23.39 |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距 自行考虑 | m3 | 4.43 |
|  |  | A.4 砌筑工程 |  |  |  |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级 MU10混凝土实心砖 2.基础类型 条形 3.砂浆强度等级 水泥M7.5 | m3 | 0.82 |
| 6 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位 加固拆除修复部位 2.砖品种、规格、强度等级 混凝土多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比 混合M7.5 | m3 | 8.02 |
| 7 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级 混凝土多孔砖 2.砂浆强度等级 混合M7.5 | m3 | 44.52 |
|  |  | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类 商品混凝土 2.混凝土强度等级 C15 | m3 | 0.91 |
| 9 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类 微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级 C30 | m3 | 3.52 |
| 10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类 微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级 C30 | m3 | 16.95 |
| 11 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类 微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级 C30 | m3 | 25.22 |
| 12 | 010505008001 | 雨篷板 | 1.混凝土种类 微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级 C30 | m3 | 0.60 |
| 13 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类 微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级 C30 | m2 | 83.66 |
| 14 | 010507001001 | 散水 | 600宽混凝土散水 1.20厚1:2水泥砂浆找平，间距3米设缝，缝宽20mm 2.60厚C15混凝土 3.120厚碎石或碎砖垫层 4.素土夯实，向外坡4% | m2 | 8.82 |
| 15 | 010507004001 | 台阶 | 入口台阶做法详见苏J01-2005-4/11 | m2 | 5.80 |
| 16 | 010514002001 | 其他构件 | 1.原结构面加固，粘贴碳纤维布，具体要求详见图纸。 | m2 | 67.11 |
| 17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格 直径在12以内 | t | 2.30 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：C楼新增楼梯 标段： 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格 直径在25以内 | t | 10.20 |
| 19 | 010516003001 | 植筋Φ8 | 1. 植筋Φ8 2. 植筋深度满足规范及设计要求 3. 植筋锚固用胶粘剂安全性能指标满足规范及设计要求 | 个 | 402.00 |
| 20 | 010516003002 | 植筋Φ12 | 1. 植筋Φ12 2. 植筋深度满足规范及设计要求 3. 植筋锚固用胶粘剂安全性能指标满足规范及设计要求 | 个 | 20.00 |
| 21 | 010516003003 | 植筋Φ14 | 1. 植筋Φ14 2. 植筋深度满足规范及设计要求 3. 植筋锚固用胶粘剂安全性能指标满足规范及设计要求 | 个 | 127.00 |
| 22 | 010516003004 | 植筋Φ16 | 1. 植筋Φ16 2. 植筋深度满足规范及设计要求 3. 植筋锚固用胶粘剂安全性能指标满足规范及设计要求 | 个 | 82.00 |
| 23 | 010516003005 | 植筋Φ18 | 1. 植筋Φ18 2. 植筋深度满足规范及设计要求 3. 植筋锚固用胶粘剂安全性能指标满足规范及设计要求 | 个 | 15.00 |
| 24 | 010516003006 | 植筋Φ20 | 1. 植筋Φ20 2. 植筋深度满足规范及设计要求 3. 植筋锚固用胶粘剂安全性能指标满足规范及设计要求 | 个 | 16.00 |
| 25 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 钢筋电渣压力焊接头 | 个 | 240.00 |
|  |  | A.8 门窗工程 |  |  |  |
| 26 | 010802001001 | 铝合金门 | 1.门代号及洞口尺寸 LM1929，1900*2900 2.门框、扇材质 隔热断桥铝合金型材 3.玻璃品种、厚度 高透光Low-e5+9A+5双层中空玻璃 | 樘 | 1.00 |
| 27 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸 LC1609，1600*900 2.框、扇材质 隔热断桥铝合金型材 3.玻璃品种、厚度 高透光Low-e5+9A+5双层中空玻璃 | 樘 | 10.00 |
| 28 | 010807001002 | 铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸 LC1918，1900*1800 2.框、扇材质 隔热断桥铝合金型材 3.玻璃品种、厚度 高透光Low-e5+9A+5双层中空玻璃 | 樘 | 5.00 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：C楼新增楼梯 标段： 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | A.9 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 29 | 010902001001 | 卷材防水屋面 | 1.50厚C30细石混凝土内配直径6@150双向钢筋 2.3厚1:3石灰砂浆隔离层 3.复合防水层：1.2厚合成高分子防水卷材，刚性层分格缝间距3m*3m 1.5厚聚合物水泥防水涂膜，缝宽15mm密封膏嵌缝 4.20厚1:3水泥砂浆找平层 5.50厚挤塑聚苯板（XPS）（防火B1级） 6.20厚1:3水泥砂浆找平层 7.轻质陶粒混凝土找坡2%最薄处20（容重800Kg/m3） | m2 | 35.82 |
|  |  | A.11 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 30 | 011102003001 | 地砖地面 | 1.10厚防滑地砖干水泥擦缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 4.60厚C15混凝土 5.100厚碎石或碎砖垫层 6.素土夯实 | m2 | 30.02 |
| 31 | 011102003002 | 地砖楼面 | 1.10厚防滑地砖干水泥擦缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 4.现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 70.73 |
| 32 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度 150mm 2.面层材料品种、规格、颜色 防滑地砖 | m | 67.75 |
| 33 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.粘结层厚度、材料种类 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色 专用防滑地砖 | m2 | 128.70 |
|  |  | A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 34 | 011201001001 | 乳胶漆内墙面 | 1.内墙乳胶漆、批腻子各三遍 2.5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 3.12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 4.刷界面处理剂 | m2 | 467.35 |
| 35 | 011201001002 | 弹性涂料外墙面 | 1.外墙弹性涂料3遍 2.20厚1:3水泥砂浆找平层,掺5%防水剂 3.界面剂一道 | m2 | 373.32 |
| 36 | 011201001003 | 不同材料交界处设钢丝网 | 1.不同材料交界处设钢丝网300宽 | m2 | 218.16 |
|  |  | A.13 天棚工程 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：C楼新增楼梯 标段： 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 37 | 011301001001 | 乳胶漆顶棚 | 1.乳胶漆、批腻子各3遍 2.6厚1:1:6混合砂浆抹面(压入一道抗裂耐碱纤维网) 3.6厚1:3聚合物水泥砂浆打底 4.界面剂一道 | m2 | 201.34 |
|  |  | A.15 其他装饰工程 |  |  |  |
| 38 | 011503001001 | 护窗栏杆 | 护窗栏杆，高1050，做法详见15J403-1-PA10 | m | 8.50 |
| 39 | 011503001002 | 楼梯栏杆 | 楼梯扶手栏杆，高1000，做法详见15J403-1-A13 | m | 34.90 |
| 40 | 011503001003 | 楼梯临空平台栏杆 | 楼梯临空平台栏杆，高1100，做法详见15J403-1-PA10 | m | 1.85 |
|  |  | A.16 拆除工程 |  |  |  |
| 41 | 011601001001 | 现状拆除 | 施工单位需自行勘察现场，拆除现状地坪、杂物，10轴线在楼梯侧墙面抹灰铲除，需加固柱、梁侧需砸出加固工作面，自行考虑工作面。垃圾外运 | 项 | 1.00 |
| 分部分项合计 |  |  |  |  |  |
| 42 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.檐口高度 21.6m | m2 | 200.79 |
| 43 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物檐口高度、层数 21.6m,6层 | m2 | 200.79 |
| 44 | 011702001001 | 基础 | 基础类型 垫层 | m2 | 0.91 |
| 45 | 011702001002 | 基础 | 基础类型 条基 | m2 | 6.66 |
| 46 | 011702002001 | 矩形柱 | 1. 矩形柱 | m2 | 135.60 |
| 47 | 011702014001 | 有梁板 | 1. 有梁板 | m2 | 203.53 |
| 48 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型 雨篷 | m2 | 3.48 |
| 49 | 011702024001 | 楼梯 | 类型 楼梯 | m2 | 83.66 |
| 50 | 011702027001 | 台阶 | 台阶踏步宽 300 | m2 | 5.80 |

附件四：

福建路校区教A、C楼消防楼梯恢复工程

现场勘察表

| 序号 | 公司名称 | 现场勘察人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件五：

回   执

请有意参与我校福建路校区教A、C楼消防楼梯恢复工程（NCZB20170608-工程57）招标项目的投标单位在收到招标文件后填写以下回执并加盖公章，于2017年6月22日前传真至025-86718579报名，以便我校安排下一步工作。

公司名称（加盖公章）：                                          2017 年   月   日

| 联系人 | 电话 | 手机 | 资质条件是否满足 | 是否参与投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |